[image: image13.jpg]KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

3320 Velenje, Koroska cesta 37/b, TEL.: (03) 896-11-00, FAX: (03) 896-11-27

TRR: 0242 6001 2997 176 NLB d.d., 0600 0003 8175 619 Banka Celje d.d., 2510 0970 9136 103 Probanka d.d.
ID stevilka za DDV: SI55713998, Mati¢na $tevilka: 5222109

Registracija: Okrozno sodi$ce v Celju SRG 497/97, Osnovni kapital: 1.126.932,00 EUR

Hittp://www.kp-velenje.si E-mail: glavni@kp-velenje.si





Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 

Program oskrbe s pitno vodo


Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

PE Vodovod - Kanalizacija
PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO
( za leto 2012 (

Velenje, oktober 2011/januar2012

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO za leto 2012
VSEBINA
31
OSNOVNI PODATKI


31.1
PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE


41.2
Območje izvajanja javne službe


71.3
PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE


92
JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO


92.1
Vzpostavljene evidence upravljavca javnega vodovoda


92.2
VODOVODNI SISTEM


112.3
OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA


112.3.1
KARAKTERISTIKE VODOVODNIH SISTEMOV


162.3.2
PROGRAM NAČRTOVANIH OBNOVITVENIH DEL V LETU 2011


212.4
ČRPALIŠČA


232.5
KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE


243
JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE


254
VODNI VIRI PITNE VODE


254.1
OPIS


264.2
OZNAČEVANJE


295
ZASEBNI VODOVODI NA OBMOČJU OBČINE


305.1
Vzpostavljene evidence upravljavcev zasebnih vodovodov


305.2
PODATKI O ZASEBNIH VODOVODNIH SISTEMIH


316
ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU


337
OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE O POGOJIH OSKRBE S PITNO     VODO


358
NAČRT ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB


399
NAČRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV


4010
RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA


4411
Program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe




Program pripravil:

Petra Stropnik, univ.dipl.inž.grad.
Vodja PE VO – KA 




Direktor KP Velenje 

Primož Rošer, dipl.inž.grad.



Marijan Jedovnicki, univ.dipl.inž.kem.

1 OSNOVNI PODATKI
1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. se je s Sklepom Okrožnega sodišča v Celju v letu 1998 preoblikovalo iz javnega podjetja popolne odgovornosti v družbo z omejeno odgovornostjo, s sedežem Koroška 37/b, Velenje. Kot javno podjetje je bilo ustanovljeno s strani treh občin – Mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. se kot izvajalec tako obveznih kot tudi izbirnih javnih gospodarskih služb ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:

· Oskrba s pitno vodo (zajem, priprava in distribucija pitne vode)
· Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

· Oskrba s toplotno in s hladilno energijo ter z zemeljskim plinom
· Pokopališka dejavnost s pogrebnimi storitvami;

	naziv:
	Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

	Naslov:
	Koroška cesta 37/b, 3320 velenje

	ID DDV:
	si55713998

	ODGOVORNA oseba:
	Primož Rošer, dipl.inž.grad.

	Kontaktna oseba:
	Petra Stropnik

	Telefonska št:
	03 8961 250

	E-pošta:
	petra.stropnik@kp-velenje.si

	organizacijska oblika izvajalca javne službe: 
	javno podjetje


Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

S 1.1.2010 sta se podpisali pogodba o prenosu komunalne infrastrukture na občine ter pogodba o poslovnem najemu, saj skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 po 31.12.2009 evidentiranje osnovnih sredstev infrastrukture kot sredstev v upravljanju in dolgoročnih obveznosti do občin za sredstva v upravljanju ni več mogoče.
Zaradi zgoraj navedenega dejstva ukinitev sredstev v upravljanju od občin in javnega podjetja zahteva dogovor o novi ureditvi razmerij glede uporabe infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb. Občine, ki so po novem lastnice komunalne infrastrukture, so tako s Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o. sklenile pogodbo o poslovnem najemu, s katero je s 1.1.2010 Komunalno podjetje Velenje d.o.o. postalo najemnik komunalne infrastrukture dejavnosti oskrbe z vodo, dejavnosti odvajanja odpadnih voda, dejavnosti čiščenja odpadnih voda, pogrebno-pokopališke dejavnosti, oskrbe s toplotno energijo, dejavnosti hlajenja ter dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom in kot tako še naprej izvaja navedene gospodarske javne službe.   

1.2 Območje izvajanja javne službe
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. - PE Vodovod - Kanalizacija upravlja z vodovodnim omrežjem Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj ter Občine Šmartno ob Paki, nekaj vodovoda pa sega tudi v kraje, kot so Mozirje, Polzela in Mislinja. 

Vodovodno omrežje sestavljajo trije oz. štirje vodovodni sistemi:

· vodovodni sistem Velenje – Šoštanj
· vodovodni sistem Šmartno ob Paki

· vodovodni sistem Cirkovce

· vodovodni sistem Prelska
;

	Ime občine
	ID občine
	Število prebivalcev

	Število prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe

	Mestna občina Velenje
	133
	33114
	32195

	Občina Šoštanj
	126
	8612
	7550

	Občina Šmartno ob Paki
	125
	3239
	2696

	Občina Polzela

	173
	5646
	520


	Občina Dobrna
	155
	Ni podatka
	14

	Občina Mislinja
	76
	Ni podatka
	12

	Občina Mozirje
	79
	Ni podatka
	54

	Občina Žalec
	190
	20428
	21


Tabela 2: Seznam občin
	OBČINA
	MID OBČINE
	IME NASELJA
	MID NASELJA
	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU
	Število prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe

	MOV

	11027610
	Arnače
	10144604
	287
	283

	MOV
	11027610
	Bevče
	10144639
	312
	312

	MOV
	11027610
	Črnova
	10146283
	386
	287

	MOV
	11027610
	Hrastovec
	10144680
	313
	286

	MOV
	11027610
	Janškovo Selo
	10146453
	161
	133

	MOV
	11027610
	Kavče
	10144698
	490
	486

	MOV
	11027610
	Laze
	10144701
	431
	426

	MOV
	11027610
	Lipje
	10146585
	418
	393

	MOV
	11027610
	Lopatnik
	10146623
	39
	38

	MOV
	11027610
	Lopatnik pri Velenju
	10145007
	77
	77

	MOV
	11027610
	Ložnica
	10144728
	199
	187

	MOV
	11027610
	Paka pri Velenju
	10144744
	442
	344

	MOV
	11027610
	Paški Kozjak
	10144779
	238
	122

	MOV
	11027610
	Pirešica
	10146780
	147
	133

	MOV
	11027610
	Plešivec
	10144787
	425
	243

	MOV
	11027610
	Podgorje
	10144809
	176
	172

	MOV
	11027610
	Podkraj pri Velenju
	10144817
	772
	772

	MOV
	11027610
	Prelska
	10146933
	264
	205

	MOV
	11027610
	Silova
	10144641
	191
	180

	MOV
	11027610
	Šenbric
	10144990
	163
	159

	MOV
	11027610
	Škale
	10144892
	912
	900

	MOV
	11027610
	Škalske Cirkovce
	10144906
	167
	145

	MOV
	11027610
	Šmartinske Cirkovce
	10144914
	76
	64

	MOV
	11027610
	Velenje
	10144965
	25648
	25621

	MOV
	11027610
	Vinska Gora
	10147131
	380
	304


Tabela 3/1: Seznam naselij – Mestna občina Velenje
	OBČINA
	MID OBČINE
	IME NASELJA
	MID NASELJA
	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU
	Število prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe

	Šoštanj
	11027547
	Bele Vode
	10144612
	283
	172

	Šoštanj
	11027547
	Florjan
	10145015
	858
	831

	Šoštanj
	11027547
	Gaberke
	10144655
	711
	692

	Šoštanj
	11027547
	Lokovica
	10144710
	918
	888

	Šoštanj
	11027547
	Ravne
	10144825
	1119
	685

	Šoštanj
	11027547
	Skorno pri Šoštanju
	10144868
	388
	371

	Šoštanj
	11027547
	Šentvid pri Zavodnju
	10144884
	41
	41

	Šoštanj
	11027547
	Šoštanj
	10144949
	2794
	2793

	Šoštanj
	11027547
	Topolšica
	10144957
	1207
	1118

	Šoštanj
	11027547
	Zavodnje
	10144981
	293
	293


Tabela 3/2: Seznam naselij – Občina Šoštanj

	OBČINA
	MID OBČINE
	IME NASELJA
	MID NASELJA
	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU
	Število prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Gavce
	10144663
	392
	392

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Gorenje
	10144671
	160
	109

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Mali Vrh
	10144736
	385
	338

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Paška Vas
	10144752
	230
	223

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Podgora
	10144795
	209
	192

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Rečica ob Paki
	10144833
	477
	283

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Skorno
	10144850
	216
	172

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Slatina
	10144876
	239
	58

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Šmartno ob Paki
	10144922
	653
	653

	Šmartno ob Paki
	11027539
	Veliki Vrh
	10144973
	278
	276


Tabela 3/3: Seznam naselij – Občina Šmartno ob Paki

	OBČINA
	MID OBČINE
	IME NASELJA
	MID NASELJA
	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU
	Število prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe 


	Polzela
	21428035
	/
	/
	/
	520

	Dobrna
	21427705
	/
	/
	/
	14

	Mislinja
	11027113
	/
	/
	/
	12

	Mozirje
	11027920
	/
	/
	/
	54

	Žalec
	21428124
	/
	/
	/
	21


Tabela 3/4: Seznam naselij – ostale občine
1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
	OBČINA
	Velenje
	MID OBČINE
	11027610

	Predpis o določitvi izvajalca javne službe
	Datum objave
	objava

	odlok o LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V mov
	15.10.2008
	Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 ( št. 18-2008, str. 49 )

	Predpis o načinu izvajanja javne službe
	Datum objave
	objava

	odlok o LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V mov
	15.10.2008
	Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 ( št. 18-2008, str. 49 )

	Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo
	Datum objave
	objava

	Odlok o oskrbi s pitno vodo
	3.10.2001
	Uradni vestnik Mestne občine Velenje

( Št. 355-0008/2001-200 )

	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje
	3.10.2001
	Uradni vestnik Mestne občine Velenje

( Št. 355-0007/2001-200 )


Tabela 4/1: Občinski predpisi – Mestna občina Velenje
	OBČINA
	Šoštanj
	MID OBČINE
	11027547

	Predpis o določitvi izvajalca javne službe
	Datum objave
	objava

	Odlok o gospodarskih javnih službah v občini šoštanj
	20.4.2001
	Uradni list Občine Šoštanj

( Št. 03-20/2001 )

	Predpis o načinu izvajanja javne službe
	Datum objave
	objava

	Odlok o gospodarskih javnih službah v občini šoštanj
	20.4.2001
	Uradni list Občine Šoštanj

( Št. 03-20/2001 )

	Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo
	Datum objave
	objava

	Odlok o oskrbi s pitno vodo
	10.12.2001
	Uradni list Občine Šoštanj

( Št. 05-24/2001 )


Tabela 4/2: Občinski predpisi – Občina Šoštanj

	OBČINA
	Šmartno ob Paki
	MID OBČINE
	11027539

	Predpis o določitvi izvajalca javne službe
	Datum objave
	objava

	odlok o gospodarskih javnih službah v občini šmartno ob paki
	20.10.1998
	Uradni vestnik Mestne občine Velenje

( Št. 633/98 )

	
	
	

	Predpis o načinu izvajanja javne službe
	Datum objave
	objava

	odlok o gospodarskih javnih službah v občini šmartno ob paki
	20.10.1998
	Uradni vestnik Mestne občine Velenje

( Št. 633/98 )

	Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo
	Datum objave
	objava

	Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob Paki
	28.2.2005
	Uradni vestnik Mestne občine Velenje

( Št. 352-05-01/2005 )


Tabela 4/3: Občinski predpisi – Občina Šmartno ob Paki

Poleg občinskih predpisov, ki so navedeni v tabelah 4/1 do 4/3, se v KP Velenje pri izvajanju storitev v zvezi z vodooskrbo poslužujemo tudi internih pravilnikov, ki so bili izdelani na podlagi državnih in občinskih predpisov za to dejavnost, kot sta:

· Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki (osnutek),
· Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Šmartno ob Paki;
Še vedno je v postopku priprave osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo, ki ga bi bilo kot občinski predpis, vezan na oskrbo s pitno vodo, potrebno pripraviti v skladu z veljavnim Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo. V tem okviru smo že pripravili osnovne podatke ter definirali tudi oskrbovalna območja.
Ker pa je tudi na nivoju države v zaključni fazi priprave nova Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki bo prinesla nekatere pomembne spremembe in odgovornosti, načrtujemo izdelavo novega občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo v letu 2012, po uveljavitvi nove uredbe, s katero mora biti odlok (po novem) usklajen. 

Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje dne 3.10.2001, je bil zasnovan tudi Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Šmartno ob Paki. Vzporedno z zasnovo Odloka o oskrbi s pitno vodo bo potrebno poskrbeti, da bodo izdelani in sprejeti novelirani tehnični pravilniki za vse tri občine (Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki).
2 JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO

2.1 Vzpostavljene evidence upravljavca javnega vodovoda
	EVIDENCA O:
	VZPOSTAVLJENA
	NI VZPOSTAVLJENA
	OPOMBA – opis stanja

	naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe
	+
	
	

	stavbah, ki NISO oskrbOVANE s pitno vodo na podlagi storitev javne službe
	+
	
	

	vodnih virih pitne vode, v upravljanju
	+
	
	

	celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe
	+
	
	

	celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe
	+
	
	

	objektih in opremi javnega vodovoda
	+
	
	

	hidrantih in javnih hidrantnih omrežij
	+
	
	


Tabela 5: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih

2.2 VODOVODNI SISTEM
Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja imamo v oskrbi nekaj manj kot 640 km cevovoda, s pomočjo katerega se s pitno vodo oskrbuje pretežni del Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. 

	ID VS
	Ime VS
	Seznam aglomeracij, ki jih VS napaja - ime
	ID aglomeracij

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Andraž nad Polzelo
	8242, 8254, 8284, 8290

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Arnače 536
	20674

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Bele Vode 357
	20776

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Bevče 595
	20692

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Bevče 639
	20702

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Bevče 644
	20709, 20710

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Gaberke 129
	20732

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Hrastovec 161
	20606

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Hrastovec 243
	20619

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Kavče 599
	20711, 20712

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Laze 361
	20705

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Lipje 496
	20663

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Lipje 593
	20690

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Lipje 598
	20695

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Lipje 634
	20699

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Lokovica 284
	20792, 20793

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Lokovica 290
	20766

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Lokovica 306
	20770

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Paški Kozjak 296
	20630

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Pirešica 587
	20688

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Plešivec 201
	20613

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Podgorje 305
	20634

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Podkraj
	9563

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Podkraj pri Velenju 596
	20693

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Ravne 159
	20737

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Ravne 173
	20740

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Škale 238
	20617

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Škale 244
	20620

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Škale 50
	20603

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Škale 601
	20696

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Topolšica 218
	20749

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	Topolšica 219
	20750

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	15
	20787

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	25
	20791

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	28
	20790

	1122
	Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj
	9
	20788

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Gavce 216
	20820

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Gavce 256
	20837

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Gavce 257
	20838

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Gorenje 163
	20808

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Mali Vrh 221
	20823

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Mali Vrh 230
	20827

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Paška Vas 182
	20813

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Rečica ob Paki 127
	20801

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Rečica ob Paki 253
	20834

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Šmartno ob Paki 220
	20822

	1123
	Vodovod Šmartno ob Paki
	Šmartno ob Paki 250
	20831

	1124
	Vodovod Cirkovce
	Škalske Cirkovce 230
	20616

	1125

	Vodovod Prelska
	Prelska 582
	20685

	1125
	Vodovod Prelska
	Prelska 636
	20700


Tabela 6: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. - PE VO-KA ima skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo izdelane aglomeracije, t.j. grafični prikaz oskrbovalnih območij
, ki so razvrščena v naslednje podskupine:

· Poselitvena območja, ki morajo biti opremljena z enim funkcionalno zaokroženim vodovodom,

· Poselitvena območja, ki morajo biti opremljena z enim ali več javnimi vodovodi,

· Poselitvena območja, ki so lahko opremljena z enim ali več zasebnimi vodovodi;

Pogoji za opredelitev posameznih oskrbovalnih območij so navedeni v 11. členu omenjenega pravilnika.

V letošnjem letu (v mesecu avgustu) so se na podlagi osnutka Uredbe o oskrbi s pitno vodo pripravila tudi oskrbovalna območja, ki so razdeljena v tri sklope:
· Območja, kjer je javna vodooskrba obvezna in tudi zagotovljena,
· Območja, kjer je javna vodooskrba obvezna, vendar ni zagotovljena,
· Območja, kjer javna vodooskrba ni obvezna, je pa kljub temu zagotovljena;

2.3 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA

2.3.1 KARAKTERISTIKE VODOVODNIH SISTEMOV

Vodovodni sistem Velenje – Šoštanj je najobsežnejši sistem, ki je v upravljanju KP Velenje. Vodne vire, ki oskrbujejo s pitno vodo celotno območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, lahko opredelimo kot vzhodne in zahodne. S teh dveh strani se napaja celotni vodovodni sistem, katerega skupna dolžina znaša več kot 520 km in ki je v osnovi oblikovan kot krožni sistem.
	JAVNI VODOVOD Velenje - Šoštanj

ID/zaporedna št. 1122
	ŠTEVILO
	KOMENTAR

	DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m]
	225.685
	

	vodohran
	54
	

	črpališče
	40
	

	naprave za obdelavo pitne vode
	15
	Naprava za pripravo pitne vode grmov vrh, avtomatični 

( kvarpeskovni in aktivnoogljikovi ) filtri za pripravo pitne vode v črpališču jablanice, 13 dozirnih postaj klora;

	objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika
	14
	vsako vodovarstveno območje zajema 

cone i, ii, in iii;

	druga oprema in objekti - navesti
	zajetja -vodni viri ( 23 )

razbremenilniki ( 16 )
	

	količina vode, ki jo zagotavlja [m3] 

	4.750.000
	zajete količine vode iz vodnih virov ( m3/leto )

	VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE
	december 2006
	


Tabela 7/1: Objekti in oprema javnega vodovoda Velenje – Šoštanj
	Vrsta omrežja
	Dolžina ( m )

	Transportno omrežje
	43.822

	Primarno omrežje
	57.391

	Sekundarno omrežje
	291.984

	HP - terciarno omrežje
	127.035

	Skupna vsota
	520.232



Tabela 7/1-a: Razvrstitev cevi glede na namen ( VS Velenje – Šoštanj )
	Material cevi
	Dolžina ( m )

	AC 
	20.369

	DUKTIL
	69.006

	JEKLO
	16.887

	LTZ
	4.925

	PE
	343.076

	POCINKANA
	1.976

	PVC
	63.993

	Skupna vsota
	520.232


Tabela 7/1-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Velenje – Šoštanj )
	Starost vodovoda 
	Dolžina ( m )

	od 0 do 10 let
	126.584

	od 11 do 20 let
	163.345

	od 21 do 30 let
	127.131

	od 31 do 40 let 
	57.931

	od 41 do 50 let
	35.779

	nad 50 let
	9.462

	Skupaj
	520.232


Tabela 7/1-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Velenje – Šoštanj )
Vodovodni sistem Šmartno ob Paki je bistveno manjši sistem v primerjavi s centralnim vodovodnim sistemom Velenje - Šoštanj. Skupna dolžina cevovoda tega sistema znaša dobrih 70 km, območje tako Šmartnega ob Paki kot okoliških zaselkov pa se oskrbuje z vodo, ki se zajema v vodarni Šmartno ob Paki, v vodarni Rečica ter preko vrtine Podgora.
	JAVNI VODOVOD Šmartno ob Paki

ID/zaporedna št. 1123
	ŠTEVILO
	KOMENTAR

	DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m]
	23.871
	

	vodohran
	9
	

	črpališče
	9
	

	naprave za obdelavo pitne vode
	2
	2 dozirni postaji 

za klor

	objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika
	2 
	vsako vodovarstveno območje zajema 

cone i, ii, in iii

	druga oprema in objekti - navesti
	zajetja -vodni viri ( 3 )
	

	količina vode, ki jo zagotavlja [m3]
	209.400
	zajete količine vode iz vodnih virov ( m3/leto )

	VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE
	december 2006
	


Tabela 7/2: Objekti in oprema javnega vodovoda Šmartno ob Paki

	Vrsta omrežja
	Dolžina ( m )

	Primarno omrežje
	7.405

	Sekundarno omrežje
	45.963

	HP - terciarno omrežje
	18.504

	Skupna vsota
	71.872


Tabela 7/2-a: Razvrstitev cevi po namenu ( VS Šmartno ob Paki )
	Material cevi
	Dolžina ( m )

	AC 
	1.692

	DUKTIL
	1.814

	JEKLO
	62

	LTZ
	10

	PE 
	48.598

	POCINKANA
	496

	PVC
	19.200

	Skupna vsota
	71.872


Tabela 7/2-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Šmartno ob Paki )

	Starost vodovoda
	Dolžina ( m )

	od 0 do 10 let
	13.394

	od 11 do 20 let
	32.536

	od 21 do 30 let
	16.939

	od 31 do 40 let
	206

	od 41 do 50 let
	8.797

	Skupaj
	71.872


Tabela 7/2-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Šmartno ob Paki )

Vodovodni sistem Cirkovce je zelo majhen sistem. Njegove osnovne karakteristike so prikazane v sledečih tabelah.

	JAVNI VODOVOD Cirkovce

ID/zaporedna št. 1124
	ŠTEVILO
	KOMENTAR

	DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m]
	2.392
	

	vodohran
	5
	

	črpališče
	4
	

	naprave za obdelavo pitne vode
	 1 
	dozirna postaja klora

	objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika
	3
	2 območji zajemata cone i, ii, iii, 1 območje pa je ožje vodovarstveno območje ( cona ii ) 

	druga oprema in objekti - navesti
	zajetja -vodni viri ( 6 )
	

	količina vode, ki jo zagotavlja [m3]
	13.100
	zajete količine vode iz vodnih virov ( m3/leto )

	VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE
	december 2006
	


Tabela 7/3: Objekti in oprema javnega vodovoda Cirkovce

	Vrsta omrežja
	Dolžina ( m )

	Sekundarno omrežje
	11.574

	HP - terciarno omrežje
	4.115

	Skupna vsota
	15.689


Tabela 7/3-a: Razvrstitev cevi po namenu ( VS Cirkovce )

	Material cevi
	Dolžina ( m )

	JEKLO
	4

	PE 
	15.683

	POCINKANA
	2

	Skupna vsota
	15.689


Tabela 7/3-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Cirkovce )

	Starost vodovoda
	Dolžina ( m )

	od 0 do 10 let
	162

	od 11 do 20 let
	1.196

	od 21 do 30 let
	14.331

	Skupaj
	15.689


Tabela 7/3-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Cirkovce )

Vodovodni sistem Prelska je do konca leta 2009 deloval kot samostojni sistem, hidravlično ločen od centralnega vodovodnega sistema Velenje – Šoštanj, čeprav se je v letu 2007 fizično povezal s slednjim in sicer z namenom, da se v primeru neustrezne vodooskrbe iz vodovodnega sistema Prelska obravnavano območje napaja iz sistema Velenje – Šoštanj. 
S pričetkom leta 2010 se je izvedla združitev vodovodnega sistema Prelska s centralnim vodovodnim omrežjem Velenje – Šoštanj v hidravlično enovit vodooskrbni sistem, izvir Prelska pa se trenutno ne uporablja, vendar še vedno ostaja v funkciji kot rezervni vodni izvir, ki ga je možno koristiti v primeru izrednih razmer.
2.3.2 PROGRAM NAČRTOVANIH OBNOVITVENIH DEL V LETU 2012
Po prenosu celotne infrastrukture vodooskrbe na občine ter sklenitvi pogodbe med KPV in občinami o najemu infrastrukture za potrebe izvajanja storitve vodooskrbe, je odločitev o obsegu in vrednosti načrtovanih obnov v celoti na strani lastnic infrastrukture, KP Velenje pa je kot strokovno usposobljen upravljavec lastniku dolžno pripraviti vse potrebne strokovne osnove ter plane potrebnih obnov infrastrukture, s katerimi se bo zagotavljala varna in nemotena oskrba v skladu z veljavno zakonodajo. 

S strani občin usklajen in potrjen plan naložb je sestavni del poslovnega načrta KP Velenje za leto 2012. Višina načrtovanih sredstev za obnovo infrastrukture je pogojena z višino zbrane najemnine, ki je sestavni del cene komunalne storitve vodooskrbe. 

Ker v preteklih desetletjih cena storitve vodooskrbe nikoli ni zagotavljala finančnih sredstev v višini 100 % amortizacije, je (zaradi odpisa amortizacije v breme kapitala) vseskozi prihajalo do zmanjševanja vrednosti infrastrukture. Tako danes znaša procent odpisa vrednosti infrastrukture že skoraj 70 % oziroma je vrednost infrastrukture vodooskrbe samo še 30 % nabavne vrednosti infrastrukture. Takšen odraz premajhnih vlaganj se realno kaže tudi na samem sistemu z nenehnim povečevanjem števila okvar cevovodov ter dotrajanostjo opreme in naprav. 
Zaradi zagotavljanja varne in nemotene oskrbe in nekaterih skupnih investicij z občinami je bilo predvsem v zadnjih letih nujno v obnove vlagati več sredstev, kot jih je bilo z veljavno ceno moč oblikovati, s čimer je prihajalo do negativnega prenosa preveč porabljene amortizacije v naslednja leta. Dodatno so področje obnov in posodobitev obremenili tudi krediti za novogradnje vodovodov iz bivšega finančnega vira RR.  Ocenjujemo, da bomo iz navedenih razlogov na dejavnosti vodooskrbe v leto 2012 prisiljeni prenesti preko 1,0 milj. € negativnega prenosa preveč porabljene amortizacije. 

Zaradi velike verjetnosti nadaljnje zamrznitve cen komunalnih storitev, vsaj v pretežnem delu leta 2012, iz cene storitve praktično ne bo mogoče oblikovati niti minimalnih sredstev najemnine. Zaradi tega smo plan naložb v letu 2012 načrtovali samo v minimalnem obsegu pokrivanja kreditnih obveznosti ter rezervacijo minimalnih sredstev za potencialne nepredvidene nujne obnove za zagotavljanje čim bolj nemotene oskrbe. Vrednost tega programa, prikazanega v spodnji tabeli, znaša 183.054 €. S premajhnim vlaganjem v obnove infrastrukture, kjer so potrebne nujne obnove ovrednotene na 3.376.722 € in med njimi še posebej nujne v višini 510.200 €, se bo žal v precejšnji meri povečala stopnja tveganja motenosti oskrbe.
Sredstva za izvedbo programa se zagotavljajo z najemnino za komunalno infrastrukturo in sredstvi, ki jih ima KP Velenje planirane za redno vzdrževanje.
Potrebna in načrtovana vlaganja v obnovo infrastrukture vodooskrbe so prikazana v spodnji tabeli. 

Seznam 1 : Program potrebnih in predvidenih vlaganj v obnovo infrastrukture
[image: image1.emf]18.2. 

Plan naložb, obnov in posodobitev  infrastrukturnih objektov iz vira 

nejemnine

 Plan potrebnih naložb 

 Plan naložb 2012 brez 

obnov, z 

upoštevanjem 

kreditnih obveznosti 

brez zadostnih 

sredstev za 

nepredvidene nujne 

obnove - pričakovana 

motenost oskrbe 

B

STM 102201 in 102202-Distribucija vode in zajem in priprava vode. Plan 

naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture-zajetja, črpališča, 

vodohrami, tehnično informacijski sistem

Vrednost v EUR

1 Obnove elektro-instalacij in naprav

1.1 Obnove elektroinstalacij in naprav: Črp. Acman

4.500 0

1.2 Obnove elektroinstalacij in naprav: ČR Gorica in RZ Gorica

4.000 0

1.3 Obnove elektroinstalacij in naprav: Črp. Zračni jašek

4.500 0

1.4 Obnove elektroinstalacij in naprav: Gorenje - Skorno (celoten sistem)

3.500 0

1.5 Obnove elektroinstalacij in naprav: R. Gaberke - Č. Plešivec

4.000 0

1.6 Obnove elektroinstalacij in naprav: Č. Škale / Gaberke

3.000 0

1.7 Obnove elektroinstalacij in naprav: Č. Krajnčev vrh

2.000 0

1.8 Obnove elektroinstalacij in naprav: R. Šoštanj (močnostni del)

4.000 0

1.9 Obnove elektroinstalacij in naprav: Č. Gavce

2.000 0

1.10 Obnove elektroinstalacij in naprav: R2. Velenje - Č. Kavče (močnostni del)

4.000 0

1.11 Obnove elektroinstalacij in naprav: Č. Florjan Skorno 1

4.000 0

1.12 Nepredvidene nujne obnove elektro-inštalacij in naprav 

5.000 3.000

Skupaj:

44.500 3.000

2 Obnove merilne in krmilne tehnike

2.1

Obnove merilne in krmilne tehnike: Sistem Florjan - Skorno - menjava lokalnega 

krmilnika in vgradnja GPRS postaje

5.000 0

2.2

Obnove merilne in krmilne tehnike: Sistem Gorica - menjava lokalnega krmilnika 

in vgradnja GPRS postaje

5.000 0

2.3

Obnove merilne in krmilne tehnike: Sistem Škale -Zračni jašek - menjava 

lokalnega krmilnika in vgradnja GPRS postaje

5.000 0

2.4

Obnove merilne in krmilne tehnike: Sistem Veliki Vrh - menjava lokalnega 

krmilnika in vgradnja GPRS postaje 

5.000 0

2.5

Obnove merilne in krmilne tehnike: Sistem Gorenje - Skorno - menjava lokalnega 

krmilnika in vgradnja GPRS postaje 

5.000 0

2.6

Obnove merilne in krmilne tehnike: Sistem Gavce - menjava lokalnega krmilnika 

in vgradnja GPRS postaje 

5.000 0

2.7

Obnove merilne in krmilne tehnike: Sistem Cirkovce - menjava lokalnega 

krmilnika in vgradnja GPRS postaje 

5.000 0

2.8 Obnove merilne in krmilne tehnike: Č. Gorica - frekvančna regulacija na Č. 1

2.000 0

2.9

Obnove merilne in krmilne tehnike: Menjave merilnikov nivoja in tlaka na sistemu 

vodooskrbe (5x nivo, 5x tlak)

4.000 0

2.10

Obnove merilne in krmilne tehnike: Menjave napajalnih in zaščitnih elementov za 

meritve na sistemu vodooskrbe

2.500 0

2.11 Nepredvidene nujne obnove merilne in krmilne tehnike

5.000 5.000

Skupaj:

48.500 5.000

3 Obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav

3.1

Obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav: RZ Topolšica (dozirni ventil, 

avtomatika in senzor za klor v prostoru)

5.500 0

3.2

Obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav: Škale-Gaberke (dozirni ventil, 

avtomatika, analizator)

7.500 0

3.3

Obnove dezinfekcijski in dozirnih naprav: menjava dozirne črpalke v R. Nižinski - 

Cirkovce

1.200 0

3.4 Obnove dezinfekcijski in dozirnih naprav: menjava analizatorja R. PEN

3.000 0

3.5 Nepredvidene nujne obnove dezinfekcijskih in dozirnih naprav

3.000

Skupaj:

3.000

4 Strojne obnove opreme in naprav

4.1 Menjava črpalk v Č. Kavče - 3x

6.000 0

4.2 Menjava črpalk v RZ Gorica (za Zg. Šalek) - 2x

3.000 0

4.3 Menjava črpalk v Gorenje - Skorno - 2x

3.000 0

4.4

Rekonstrukcija Čr.Topolšica za potrebe oskrbe v obdobju izgradnje ČN Grmov 

vrh 

0 0

4.5 Menjava črpalk v Č. Šmartno ob Paki 2x

3.000 0

4.6 Menjava črpalk v R. Šmartno ob Paki 1x

2.000 0

4.7 Menjava črpalk v Č. Gorica 2x

4.000 0

4.8 Menjava črpalk v Č. Florjan Skorno 1x

2.000 0

4.9 Menjava črpalk v Č. Acman za Farijo 2x

3.000 0

4.10 Menjava črpalk v Č. Konovo 3x

5.000 0

4.11 Menjave zapornih elementov (ventilov in zasunov)

5.000 0

4.12 Menjava dovodne lopute na R2 Velenje

4.000 0

4.13 Nepredvidene nujne obnove strojne opreme in naprav

3.000 5.000

Skupaj:

43.000 5.000

5

Zasteklitve celic v vodohranih, črpališčih in na zajetjih: Bevče 2, Gorenje-

Skorno, sistem Veliki Vrh-po zahtevah zdravstvene inšpekcije

6.000 0


[image: image2.emf]6 Obnovitvena dela na gradbenih sklopih vodooskrbnih objektov

6.1

RZ Lom: gradbeno-strojno-montažna dela, celovita notranja in zunanja adaptacija 

objekta na zahtevo zdravstvenega inšpektorja

55.000 0

6.2

R1 Velenje - gradbena in storitvena dela, obnova hidroizolacije krovne plošče 

objekta, nadaljevanje obnove varovalne ograje okrog objekta, izvedba tehničnega 

varovanja objekta

75.000 0

6.3

RZ Gorica - gradbena dela, notranja obdelava sten objekta, izvedba dostopne poti 

do objekta in sanacija zunanjega vidnega dela objekta

25.000 0

6.4

Vodohran Veliki Vrh - gradbena dela, notranja obdelava sten objekta, izvedba 

dostopne poti do objekta in sanacija zunanjega vidnega dela objekta ter zasip 

objekta

8.500 0

6.5

Vodohran s črpališčem Gorenje-Skorno: I. in II. Notranja obdelava betonskih sten, 

izvedba dostopa do objekta in sanacija zunanjega vidnega dela objekta

15.000 0

6.6 Nepredvidene obnove objektov na zahtevo zdravstvenega inšpektorja

10.000 0

Skupaj:

188.500 0

7 Posodobitev centralnega informacijskega sistema in obdelave podatkov

7.1

ČN Grmov Vrh: investicijsko vzdrževanje nadzornega programa iFix in vključitev 

novih podatkov v poročilni sistem

5.000 0

7.2 Zamenjava UPS (za premostitev delovanja PC ob izpadu električne energije)

2.000 0

7.3 Nepredvidene obnove telemetrijske opreme

5.000 0

Skupaj:

12.000 0

8 Obnove in posodobitve - sekundarno omrežje

8.1

Obnova in povečanje sek. vodovoda Podkraj - odsek ČR Roperče - 

Podkraj 38a ( vgradnja cevi DN 110, L=240 m )

30.360 0

8.2

Obnova vodovoda Lokovica-pri Kešpretu ( DN 110, L=350 m) 38.500

8.3 Obnova vodovoda Žarova cesta DN 140, 200m

46.000 0

8.4

Obnova vodovoda Škale (staro), Velenje (menjava AC DN 80 s cevmi DN 100, 

L = 1350m)

189.000 0

8.5

Obnova sekundarnega vodovoda s priključki - Koželjskega ul., KS Gorica, Velenje 

( DN 80, L = 45 m)

5.300 0

8.6

Obnova vodovoda - Cesta II, Velenje ( DN 80, L = 120 m)

+15 priključkov (PE DN 32) v dolžini cca. 200 m

15.180 0

8.7 Obnova vodovoda - Cesta IV, Velenje (DN 100, L = 180m)

22.770 0

8.8

Obnova vodovoda - Cesta Bratov Mravljak, Velenje (DN 63, L = 250m) - gradbena 

in montažna dela

25.875 0

8.9 Obnova vodovoda Škale - Hrastovec (DN 100, L = 250m)

31.625 0

8.10

Obnova vodovoda Koroška cesta - od Stanovanjskega podjetja do krožišča Stari 

jašek (DN 200, L = 335m)

115.575 0

8.11 Obnova vodovoda - Splitska cesta, Velenje (DN 80, L = 130m)

16.445 0

8.12 Obnova vodovoda - Cesta III, Velenje (DN 100, L = 230m)

29.100 0

8.13

Izgradnja daljinsko nadzorovanega regulacijskega jaška na Stanetovi cesti (pri 

Kinu)

10.200 0

8.14

Obnova sekundarnega vodovoda Kavče - Podkraj (+ 4 priključki)

DN 90…32 m, DN 50…225 m, DN 40…42 m, priključki (DN 32)…95 m;

16.600 0

8.15

Cesta Simona Blatnika: obnova sekundarnega vodovoda DN 150 v dolžini 450 m 103.500 0

8.16

Obnova vodovoda pod vodohranom Lom, DN 80 v dolžini 180 m; 22.770 0

8.17

Obnova vodovoda Tekavčeva - Heroja Šercerja ( DN110…155m, DN90…5m, 

DN63…115m, DN40…45m ), skupaj v dolžini 710m;

26.200 0

8.18

Obnova vodovoda PE dn 63 Tovarniška pot-Šoštanj DUK dN 100, L=60m 7.000 0

8.19

Obnova vodovoda (AC) v Šmartnem ob Paki (Šmartno ob Paki 44 - Rečica), DN 

60 v dolžini 85 m, DN 100 v dolžini 60 m - skupaj 145 m;

18.975 0

8.20

Obnova vodovoda (AC) v Šmartnem ob Paki (Era Vino Šmartno - OŠ Bratov 

Letonje), DN 100 v dolžini 370 m, DN 75 v dolžini 80 m;

55.000 0

8.21

Obnova vodovoda AC  ŠM/Paki ( območje med želežniško progo in občinsko 

stavbo), dN100, L=140 m, dN60, L=55 m

23.500 0

8.22

Obnova vodovoda AC  ŠM/Paki ( območjeod cerkvije mimo vrtca proti Rečici), 

dN100, L=490 m

62.000 0

8.23

Obnova vodovoda Ljubljanska cesta 12-14 PE dN40 L=25 m 2.500 0

8.24 Nujne obnove vodovodnih jaškov 

7.500 0

8.25 Nujne obnove in zamenjave reducirnih ventilov + obnovitveni servisi (4 kom)

10.000 0

8.26 Rezerva za nepredvidene kritične obnove

20.000 7.000

Skupaj:

951.475 7.000


[image: image3.emf]9 Obnove in posodobitve - primarno omrežje

9.1

Obnova dovodnega in odvodnega cevovoda proti RZ2 Velenje pri Hotelu 

Razgoršek DN200 in DN250, L= 2x150 m

65.000 0

9.2

Obnova vodovoda pri RZ Gorica ( DN 180, L = 180 m) 81.000 0

9.3

Nujna delna obnova prim.vodovoda na Stantetovi cesti v Velenju (DN150, L=220 

m, 75.900 €; odsek nujne obnove 60m, 11.200 €) 

75.900

9.4

Obnova vodovoda - Podkraj, pri kmetiji Meža, Velenje ( DN 110, L = 270 m ) 34.155 0

9.5

Obnova vodovoda Trg mladosti, Velenje (LTŽ DN 150, L = 110m) 25.300 0

9.6

CSŠ - Glasbena šola: obnova primarnega AC vodovoda DN 200 v dolžini 222 m 76.590 0

9.7

Obnova prim. vodovoda na območju Šaleške ceste in načrtovanega krožišča DN 

200, L=470m; DN 150, L=65 m

77.000 0

9.8

Notranja obdelava jeklenega primarnega cevovoda RZ Pen - dovod in odvod - z 

metodo uvlačenja (DN 250 in DN 200, L = 220m + 220m)

132.800 0

9.9

Zamenjava primarnega mestnega vodovoda od R1 Velenje do jaška na Stanetovi 

cesti (zamenjava AC DN 250 z duktilom DN 250, L = 320m)

147.200 0

9.10

Obnova primarnega in sekundarnega cevovoda DN 150, DN 200 od Tomšičeve 

10 do Kidričeve ceste z manipulacijskim jaškom na Tomšičevi cesti, ukinitev 

jaškov pri zdravstvenem domu, 2*180m.

77.625 0

9.11

Obnova vodovoda Bele Vode (DN 100, L = 1160 m)-sočasno z izgradnjo 

vod.Ljubija-odsek Mostnar-odcep za ČN Grmov vrh-

KOHEZIJA

147.000 0

9.12 Nujna obnova AC vodovoda J5580-Rz. Šoštanj ( dN250 2x 375 m ) 

190.000 0

9.13

Obnova vodovoda - Levstikova cesta, Šoštanj, od J 5580 do J 5582 (DN 150, L = 

160m)

36.800 0

9.14 Obnova vodovoda RZ Šoštanj - RZ Lokovica (jeklo DN 100, L = 350m) 

70.800 0

9.15

Obnova in dograditev krožnega napajanja na primarnem cevovodu Topolšica, 

Čr.Topolšica 2-Topolšica 85, L= 450m   , dN= 125 

103.500 0

9.16

Obnova primarnega vodovoda Šoštanj - Topolšica, odsek krožišče Metleče - 

most Hliš, DN 150 v dolžini 300 m;

69.000 0

9.17

Obnova kritičnega odseka vodovoda Velenje-Škale( triada) AC dN250, L=100m, 

uvlačenje oplaščen PE dN 180

35.000 0

9.18

Izgradnja vodovoda Vinska gora-odsek 4, plaz Lipje dN150, L=205 m  14.000 0

9.19 Rezerva za nepredvidene kritične obnove

25.000 7.060

Skupaj:

1.483.670 7.060

10 Obnove in posodobitve - transportni vodovod

10.1 Šoštanj - obnova vodovoda med J 5580 in J 5582 (DN 300, L = 170)

73.300 0

10.2 Nepredvidene točkovne obnove transportnih cevovodov

20.000 0

10.3 Obnova transportnega vodovoda na Šaleški cesti v okviru ureditve križišča

177.100 0

10.4

Obnova vodovoda Jablanice: Vodončnik - Razbremenilnik Jablanice (DN 110,L= 

802m)

101.400 0

Skupaj:

371.800 0

11

Plan naložb, obnov in posodobitev objektov infrastrukture - ostala 

vlaganja

11.1 Strojna in programska oprema za kataster 1.500 0

11.2 Izvedba snemanj neposnetih cevovodov 2.500 0

11.3

Izdelava izvedbeno-tehnične dokumentacije obnov vodovodnega sistema na 

zalogo-dograditev primarnega vodovoda Topolšica

6.500 0

11.5

Zavarovanje infrastrukture

15.000 9.000

11.6

Odškodnine infrastrukture

15.000 5.000

11.7

Izdelava strokovnih podlag za pripravo akta o zavarovanju vodnih virov šaleške 

doline

35.000 0

Skupaj: 75.500 14.000

12 Odplačilo kreditov iz bivšega RR-voda

12.3

811/83-Ekološki razvojni sklad RS-Vodovod Šmartno Selo

12.634 12.634

12.4

40L700-097/98-NLB-Vodovod Vinska gora -II faza

110.744 110.744

12.6

284/29- Vodovod Bele vode

1.114 1.114

12.7

285/51- Vodovod Rečica Šmartno

1.986 1.986

Skupaj: 126.477 126.477

13 Vrsta naložbe-vir najemnina za magistralni vodovod Velenje-Šoštanj

13.1  Obnova vodovoda Škale (staro)-Velenje (menjava AC DN 80 s cevmi DN 100, 

L=1350m) faza 1, L= 250 m 

25.300 0

14

 Financiranje negativnih razlik iz podbilance na dan 31.12.2009  12.517

B CELOTEN PROGRAM

3.376.722 183.054


2.4 ČRPALIŠČA 
	Zap. št.
	ČRPALIŠČE - IME
	ID VODOVODnega sistema
	ŠT. INSTALIRANIH ČRPALK
	SKUPNA MOČ INSTALIRANIH ČRPALK [kW]
	KOLIČINA PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh/leto]

	1
	Črp. Črnova
	1122
	1
	1,1
	3.903

	2
	Črp. Gavce
	1123
	2
	4,4
	12.428

	3
	Črp. Veliki Vrh 1
	1123
	2
	22
	30.413

	4
	Črp. Veliki Vrh 2
	1123
	1
	5,5
	13.881

	5
	Črp. Šmartno ob Paki - zajetje
	1123
	2
	13
	45.473

	6
	Črp. Rečica - zajetje
	1123
	3
	18,5
	40.029

	7
	Črp. Rečica RP_2 

- vrtina
	1123
	1
	2,5
	El. iz Podgore

	8
	Črp. Farija
	1122
	2
	3
	2.575

	9
	Črp. Florjan - Skorno
	1122
	2
	22
	8.854

	10
	Črp. Acman
	1122
	4
	23
	7.391

	11
	Črp. Topolšica
	1122
	1
	110
	3.822

	12
	Črp. Topolšica 2
	1122
	1
	15
	4.692

	13
	Črp. Lom
	1122
	2
	15
	26.026

	14
	Črp. Lokovica
	1122
	2
	15
	73.515

	15
	Črp. Podgorje
	1122
	2
	13
	23.493

	16
	Črp. Roperče
	1122
	2
	8
	24.503

	17
	Črp. Kavče
	1122
	3
	22,5
	126.447

	18
	Črp. Gorica
	1122
	3
	30
	86.702

	19
	Črp. Škale - Gaberke
	1122
	2
	8
	33.052

	20
	Črp. Plešivec 1
	1122
	2
	6
	11.162

	21
	Črp. Kranjčev Vrh
	1122
	2
	8
	10.871

	22
	Črp. Zr. Jašek
	1122
	2
	13
	30.558

	23
	Črp. Martinšek
	1122
	2
	4,4
	4.443

	24
	Črp. Zgornji Šalek
	1122
	2
	8
	6.927

	25
	Črp. Čujež
	1122
	3
	122,3
	8.310

	26
	Črp. Konovo
	1122
	3
	6,6
	18.310

	27
	Črp. Gorenje – Skorno I
	1123
	1
	7,5
	13.071

	28
	Črp. Gorenje – Skorno II
	1123
	1
	5,5
	8.526

	29
	Črp. Podgora
	1123
	2
	2,2
	23.065

	30
	Črp. Skornšek - hidrofor
	1122
	1
	0,75
	187

	31
	Črp. Lipje I
	1122
	2
	4,2
	El. iz Vinske Gore 1 in 2

	32
	Črp. Lipje II
	1122
	2
	6 - ni več v uporabi
	

	33
	Črp. Podlubela I
	1122
	1
	2,2
	5.963

	34
	Črp. Mravljakov Vrh
	1122
	2
	4,4
	3.967

	35
	Črp. Šenbric
	1122
	2
	1,1
	4.443

	36
	Črp. Bevče 1
	1122
	2
	4,4
	10.584

	37
	Črp. Bevče 2
	1122
	2
	6
	

	38
	Črp. Veniški Vrh
	1122
	2
	8
	4.370

	39
	Črp. Gaberke - Pristava
	1122
	2
	3
	2.509

	40
	Črp. Paški Kozjak I
	1122
	2
	15
	15.266

	41
	Črp. Paški Kozjak II
	1122
	2
	8
	

	42
	Črp. Jablanice
	1122
	4
	17,6
	28.397

	43
	Črp. Špik
	1122
	2
	6
	1.340

	44
	Črp. Kolaj
	1124
	1
	2,2
	462

	45
	Črp. Krhovčan
	1124
	1
	7,5
	1.180

	46
	Črp. Višinski
	1124
	1
	3
	8.880

	47
	Črp. Borovnik
	1124
	2
	4,1
	

	48
	Črp. Vinska Gora 1
	1122
	2
	22
	30.558

	59
	Črp. Vinska Gora 2 
	1122
	2
	22
	

	50
	Črp. Vinska Gora 3
	1122
	2
	30
	6.701

	51
	Črp. Vinska Gora 4
	1122
	2
	4,4
	3.015

	52
	Hidrofor Podlubela
	1122
	1
	1,1
	444


Tabela 8: Lastnosti črpališč
2.5 KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE
V letu 2010 je bilo v vse tri vodovodne sisteme distribuiranih 4.849.171 m3 pitne vode, prodanih pa 3.249.689 m3 pitne vode. Polovico distribuirane količine pitne vode je bilo prodane uporabnikom storitev javne službe, 16% za namen izvajanja obrti in za industrijo, medtem ko kar tretjino distribuiranih količin predstavljajo vodne izgube (t.j. tehnološke in nekontrolirane vodne izgube skupaj).
	ID vodovodnega sistema
	KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE* [m3/leto]
	KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO ODJEMALCI, KI NISO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE*  [m3/leto]

- obrt, industrija
	ODLOČBA MOP ŠT. - VPIŠI ŠT. ODLOČBE 

	JAVNE POVRŠINE ZA KATERE ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE SE VODA ZAGOTAVLJA IZ JAVNEGA VODOVODA [m2]
	KOLIČINA ODVZETE ZA ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE VODE [m3/leto] 


	1122

	2.332.249
	770.608
	/
	1.040.000 

	7.500

	1123
	132.172
	5.651
	/
	Ni podatka
	1.700

	1124
	8.680
	329
	/
	0
	0


Tabela 9: Količine odvzete vode
Za potrebe industrije se na račun posodobljene tehnologije proizvodnje proda vse manj vode, zato se količina porabljene vode iz leta v leto zmanjšuje. 

Glede na to, da je izdatnost vodnih virov in njihova razpoložljivost (gre predvsem za problem motnosti vode na vodnem viru) vseskozi konstantna, ni pa predvidene izrazite porasti prebivalstva na tem območju, pri zagotavljanju zadostnih količin pitne vode v prihajajočem letu ne bi smelo biti večjih problemov. Lahko se celo pričakuje, da bo kljub zadostnim količinam pitne vode količina porabljene (oz. prodane) vode še padla, saj uporabniki storitev javne službe z njo vse bolj premišljeno ravnajo (varčujejo) – podoben trend padanja prodanih količin pitne vode za posamezna gospodinjstva se v obdobju zadnjih nekaj let že opaža.
V prihajajočem obdobju se posebnih težav v zvezi z oskrbo s pitno vodo ne pričakuje, saj izvajamo to dejavnost skladno z načrti za zmanjševanje vodnih izgub ter skladno z načrtom zagotavljanja rezervnih vodnih virov.
3 JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE
V skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo in s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, je ena pomembnejših nalog upravljavca javnega vodovoda vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj.

Vsak hidrant se vsaj enkrat letno pregleda in preizkusi. Kot rezultat preizkusa se zabeležijo podatki o statičnem in dinamičnem tlaku ter premeru ročnika. 
Komunalno podjetje Velenje je kot upravljavec obravnavanega vodooskrbnega sistema dolžno skrbeti za javno hidrantno omrežje, priključeno na javni vodovod, ter zagotavljati vodo za primer požara in gasilske vaje za preprečevanje požara skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov ter Zakonom o varstvu pred požarom.

Upravljanje, izvajanje meritev ter redno vzdrževanje hidrantnega omrežja se izvaja na osnovi vsakoletnih pogodb s posamezno občino, na območju katere upravljamo s hidrantnim omrežjem. Pogodbe temeljijo na izdelanih in ovrednotenih programih, ki jih izdelamo v Komunalnem podjetju Velenje. Storitev upravljanja in vzdrževanja hidrantnega omrežja se na osnovi navedenih pogodb financira iz občinskih proračunov. V osnutku programa za leto 2012 je predvidena višina sredstev za zagotavljanje vzdrževanja in nujnih obnov hidrantnega omrežja cca. 85.000 EUR (MO Velenje 43.000 EUR, Občina Šoštanj 24.000 EUR in Občina Šmartno ob Paki 15.000 EUR, Občina Mozirje 1.400 in Občina Polzela 1.400). Natančno bo višina načrtovanih sredstev določena s pogodbami, ki jih KPV sklene s posamezno občino. Tak način upravljanja hidrantnih omrežij je na območju Šaleške doline uveljavljen že dolga leta in kot tak natančno izpolnjuje vse zahteve 38. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. 

	ID vodovodnega sistema
	ŠTEVILO HIDRANTOV NA OMREŽJU
	ALI SISTEM ZAGOTAVLJA DOVOLJ POŽARNE VODE [DA/NE]
	PREDVIDENI STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA LETO 2011 [EUR/prebivalca*leto]
	ŠTEVILO PRESKUSOV DELOVANJA HIDRANTOV [št./na leto]
	karta hidrantnega omrežja priloga [da/ne]

	1122

	707
	Da
	1,4 
	1
	Da

	1123
	74
	Da
	1,7
	1
	Da

	1124
	6
	Da
	1,6
	1
	Da


Tabela 10: Javno hidrantno omrežje
4 VODNI VIRI PITNE VODE

4.1 OPIS
	VIR PITNE VODE - IME
	ID VODNEGA VIRA
	X VODNEGA VIRA
	Y VODNEGA VIRA
	ID VODOVODNEGA SISTEMA
	KOLIČINA ODVZETE VODE V LETU 2010 [m3/leto] 
	ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI 


	Zajetje

Dolič 1
	1
	142615,5
	517681,2
	1122
	ni v uporabi
	

	Zajetje

Dolič 2
	2
	142598,9
	517647,8
	1122
	
	

	Zajetje

Dolič 3
	3
	142516,8
	517559,9
	1122
	
	

	Zajetje Toplice
	8094
	140889,3
	514055,0
	1122
	2.185.120
	

	Zajetje Lampret 1
	8031
	138423,6
	513108,3
	1122
	Izvir Kovač ni v uporabi, na ostalih virih smo zajeli 15.597
	

	Zajetje Lampret 2
	8032
	138424,7
	513111,2
	1122
	
	

	Zajetje Lampret 3
	4
	138219,0
	513031,1
	1122
	
	

	Zajetje Kovač
	8036
	137666,4
	511936,4
	1122
	
	

	Zajetje Ločan
	8035
	137735,0
	512287,2
	1122
	
	

	Zajetje Čujež
	8037
	137589,6
	511655,1
	1122
	
	

	Zajetje Lepek
	8039
	141137,4
	508902,0
	1122
	ni v uporabi
	

	Zajetje 

Škale-Gaberke
	8030
	139592,1
	507822,3
	1122
	ni v uporabi
	

	Zajetje Jablanice 1
	8033
	137026,3
	513331,5
	1122
	17.978
	VD št. 

35504 - 828/2004

( 29.12.2004 )

	Zajetje Jablanice 2
	8034
	136940,0
	513159,0
	1122
	0 
	VD št. 

35504 - 828/2004

( 29.12.2004 )

	Zajetje

Ljubija
	8019
	139891,7
	495784,7
	1122
	1.800.849
	VD št. 

35504 - 828/2004

( 29.12.2004 )

	Zajetje Mazej
	8015
	141306,5
	500227,2
	1122
	600.239
	

	Zajetje

Topolšica 1
	5
	140026,7
	501657,6
	1122
	0
	

	Zajetje

Topolšica 2
	6
	139949,7
	501726,9
	1122
	
	

	Zajetje Topolšica 3
	7
	140038,8
	501636,8
	1122
	
	

	Zajetje

Bele Vode 1
	8
	140888,3
	497233,2
	1122
	116
	

	Zajetje

Bele Vode 2
	8021
	140741,6
	497142,5
	1122
	
	

	Zajetje Razpodovnik
	8020
	140421,6
	498190,0
	1122
	110.142
	

	Zajetje Etena
	9
	140697,5
	494934,3
	1122
	19.696
	

	Črpališče

Šmartno

ob Paki
	8235
	132217,4
	502535,8
	1123
	98.955
	

	Črpališče Rečica
	8236
	130531,0
	503963,7
	1123
	91.339
	

	Vrtina

Podgora
	10
	131040,2
	504226,0
	1123
	19.073
	

	Zajetje Cirkovce1-viš.
	11
	139594,4
	512007,2
	1124
	13.091
	

	Zajetje

Cirkovce2-viš.
	12
	139603,3
	512009,6
	1124
	
	

	Zajetje Cirkovce3-viš.
	13
	139612,5
	512017,6
	1124
	
	

	Zajetje

Cirkovce2-niž.
	14
	139334,2
	511645,2
	1124
	
	

	Zajetje Prelska
	8038
	132388,4
	514715,4
	1125
	120
	


Tabela 11: Seznam vodnih virov

4.2 OZNAČEVANJE
	ID VODNEGA VIRA
	PREDPIS O ZAVAROVANJU (DATUM IN OBJAVA)
	VODOVARST-VENO OBMOČJE DA/NE
	OBSTOJEČE ŠTEVILO OZNAK VODOVARSTVENIH OBMOČIJ [št.] 

	NOVE OZNAKE VODOVARSTVENIH OBMOČIJ [št.] 

	KOMENTAR

	1
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja (št. 353 -02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS)
	Da
	
	
	

	2
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja (št. 353 -02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS)
	Da
	
	
	

	3
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja (št. 353 -02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS)
	Da
	
	
	

	4
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja (št. 353 -02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS)
	Da
	
	
	


	8031
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8032
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	5
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8036
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8035
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8037
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8039
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8030
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8033
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8034
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	8019
	Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Ljubije 

(št. 324-2/83-1, 29.7.1983 –Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	8015
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	6
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje

(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	7
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje

(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	8
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje

(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	9
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje

(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	8021
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje

(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	8020
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje

(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	10
	Strokovne podlage za zaščito vodnega vira Etena (GEOKO, d.o.o. – november 2003 ) 

	Da
	
	
	

	8235
	Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje

(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik Občine Velenje )
	Da
	
	
	

	8236
	Ni posebnega predpisa 

	Da
	
	
	

	11
	Ni posebnega predpisa
	Ne
	
	
	

	12
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	13
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	

	14
	Ni posebnega predpisa
	Da
	
	
	

	8038
	Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – Uradni vestnik MOV)
	Da
	
	
	


Tabela 12: Označevanje vodnih virov

Vsi vodni viri, ki so v upravljanju KP Velenje, so vključno z vodovarstvenimi pasovi označeni in varovani skladno s predpisi, ki so navedeni v zgornji tabeli.
Do sedaj je bila pristojnost določevanja vodovarstvenih pasov ter ukrepov na teh območjih na strani občin, novi zakon o vodah pa je te odloke razveljavil, vendar določa, da se ti še uporabljajo vse do sprejetja novih predpisov. V vladnem aktu, ki bo določal posamezna vodovarstvena območja ter ukrepe varovanja le-teh, bodo za vsako posamezno vodno telo določeni tudi roki za pripravo načrta postavitve tabel, kar je sicer naloga upravljavca javnega vodovodnega omrežja, v tem primeru Komunalnega podjetja Velenje. 
V letu 2008 je bila predvidena menjava starih tabel, ki označujejo vodne vire ter vodovarstvena območja, z novimi tablami, ki naj bi bile izdelane skladno s Pravilnikom o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda, vendar glede na to, da je potrebno še počakati na sprejem in uveljavitev vladnega akta o zavarovanju za zadevna vodovarstvena območja, se načrti o postavitvi tabel prestavijo za nedoločen čas oz. do takrat, ko bo dotični akt pripravljen ter sprejet.
KP Velenje je v letu 2004 v skladu s tedaj veljavno zakonodajo podalo vlogo za pridobitev vodnih dovoljenj za naše vodne vire, vendar so postopki na strani države zaradi velikega števila vlog, zelo dolgotrajni. Do sedaj smo pridobili vodna dovoljenja za vodni vir Ljubija in Jablanice, za ostale vodne vire, pa nam vodnih dovoljenj še niso izdali. Medtem se je nekoliko spremenila zakonodaja, kjer je določeno, da vodna dovoljenja pridobijo občine, prav tako pa je potrebna dopolnitev naše vloge iz leta 2004 z izdelavo hidrogeoloških poročil za posamezne vodne vire. Zaradi tega smo po dogovoru z občinami na osnovi njihovih pooblastil, že v letu 2010 pričeli z aktivnostmi za dopolnitev vloge, v letošnjem letu pa smo pridobili vsa potrebna poročila (hidrogeološka poročila), s katerimi smo dopolnili vlogo za pridobitev vodnih dovoljenj. Dopolnjena vloga je bila posredovana Agenciji RS za okolje in prostor v začetku meseca avgusta.
5 ZASEBNI VODOVODI NA OBMOČJU OBČINE
V Komunalnem podjetju Velenje še vedno ne razpolagamo z evidencami zasebnih vodovodov niti ne s podatki o upravljavcih le-teh. Določitev upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so dolžni vzpostaviti in voditi evidenco o zasebnih vodovodih in le-to posredovati izvajalcu javne službe, je naloga in obveznost posamezne lokalne skupnosti, vendar teh podatkov s strani posameznih občin še nismo pridobili. 

V Komunalnem podjetju Velenje razpolagamo z informacijami o obstoju večjih zasebnih vodovodov in sicer:
· Občina Šoštanj: 
Zavodnje, pretežni del naselja Ravne, del Topolšice, Šentvid, 

zgornji predel Belih Vod;

· Občina Velenje:
Vinska Gora, Loke, del Paškega Kozjaka (Lešnik-Jurk);

V naselju Ravne se je že kar nekaj objektov, ki so se do sedaj oskrbovali iz zasebnih vodovodov, priključilo na javni vodovod. Žal je bilo s tega stališča realiziranih le 10% potrebnih priključitev, zato se bo takoj, ko bodo na razpolago nova finančna sredstva, nadaljevalo z izgradnjo javnega vodovoda.
Kar se tiče oskrbe s pitno vodo v Vinski Gori, je bil na tem območju v letu 2007 zgrajen javni vodovod, ki je bil financiran s strani Mestne občine Velenje. Večina objektov na tem območju je na javni vodovod že priključena, vendar še vedno uporabljajo tudi vodo iz zasebnih vodovodov, nekaj objektov pa je še takih, ki jih je potrebno na novi vodovod še priključiti. 
Podatkov o ostalih manjših zasebnih vodovodih v KP Velenje nimamo. V letu 2008 smo v vednost začeli prejemati vodna dovoljenja za zasebne vodne vire, ki so jih posamezniki pridobili s strani Ministrstva za okolje in prostor (ARSO) in lahko služijo kot osnova za vzpostavitev evidence zasebnih vodovodov, za katero je zadolžena posamezna lokalna skupnost. Na podlagi vodnih dovoljenj, ki jih prejemamo v določenih časovnih intervalih, se postopoma vzpostavlja evidenca izdanih vodnih dovoljenj tako za javno vodooskrbo kot za lastno oskrbo s pitno vodo (tudi v obliki prostorskih plasti).  
V letu 2008 smo vse tri občine pisno obvestili o nujnosti izdelave informacijske baze podatkov o zasebnih vodovodih v posameznih občinah ter določitvi upravljavcev na teh vodovodih v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo. Žal potrebnih podatkov še vedno nimamo.
5.1 Vzpostavljene evidence upravljavcev zasebnih vodovodov
	IME ZASEBNEGA VODOVODA
	
	UPRAVLJAVEC
	

	ID ZASEBNEGA VODOVODA
	
	REGISTRIRAN [DA/NE]
	

	EVIDENCA 
	VZPOSTAVLJENA
	NI VZPOSTAVLJENA
	OPOMBA – opis stanja

	naselju, kjer zagotavljate storitve
	
	
	

	stavbah, ki so priključene na zasebni vodovod
	
	
	

	vodnih virih pitne vode, ki oskrbujejo posamezni zasebni vodovod
	
	
	

	količini in namenu porabe iz zasebnega vodovoda odvzete pitne vode
	
	
	

	objektih in opremi zasebnega vodovoda
	
	
	

	hidrantih in zasebnih hidrantnih omrežjih 
	
	
	


Tabela 13: Vzpostavljene evidence zasebnih vodovodov
5.2 PODATKI O ZASEBNIH VODOVODNIH SISTEMIH
	ZAPOREDNA ŠTEVILKA 
	IME ZASEBNEGA VODOVODA
	NASELJA, KI JIH OSKRBUJE


	UPRAVLJAVEC ZASEBNEGA VODOVODA
	ŠTEVILO PREBIVALCEV
	Seznam  aglomeraciJ, ki jih sistem oskrbuje
	Seznam  ID aglomeracij, ki jih sistem OSKRBUJE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tabela 14: Seznam zasebnih vodovodnih sistemov

	ZAPOREDNA ŠTEVILKA 
	VODNI VIR-IME
	X VIRA
	Y VIRA
	KOLIČINA odvzete PITNE VODE
	SPREMLJANJE KAKOVOSTI VODE DA/NE
	POGODBA Z
	ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE POMOČI [DA/NE]
	PREVZEM V UPRAVLJANJE [DA/NE]

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela 14a: Podatki o zasebnih vodovodnih sistemih

	ZASEBNI VODOVOD……ZAPOREDNA ŠT.……….
	ŠTEVILO
	KOMENTAR

	DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m]
	
	

	vodohran  
	
	

	črpališče 
	
	

	naprave za obdelavo pitne vode 
	
	

	objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika 
	
	

	druga oprema in objekti - navesti 
	
	

	količina vode, ki jo zagotavlja [m3]
	
	

	VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE
	DA – datum vpisa
	NE – vzrok


Tabela 14b: Podatki o zasebnem vodovodnem sistemu

6 ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili, predpisuje obvezni notranji nadzor po sistemu HACCP. Upravljavec vodovodnega sistema je tako dolžan izvajati notranji nadzor, ki je vzpostavljen na podlagi sistema HACCP, s čimer se zahteva spremljanje kvalitete in zdravstvene ustreznosti vode od zajema do porabe. 

V KP Velenje imamo polno uveljavljen sistem nadzora HACCP, ki je integriran v sisteme kakovosti ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi se nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode izvaja z državnim monitoringom, glavno breme pa nosi tehnološki monitoring, katerega v KP Velenje izvajamo v lastnem laboratoriju, ki deluje v sklopu Službe kemijsko biološke tehnologije.

V okviru notranjega nadzora opravlja Služba kemijsko biološke tehnologije (Služba KBT) naslednje naloge:

· kontrolo zaščitnih ukrepov in evidentiranje sprememb v varstvenih pasovih vodnih virov,

· kontrolo izvajanja ukrepov za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe,

· organiziranje sestankov skupine HACCP,
· nadzor nad izvajanjem predpisanih monitoringov, 

· laboratorijske analize vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora,

· mnenja in ocene v zvezi s kakovostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode,

· obdelava neskladnih vzorcev in »odpoklic« oz. obveščanje uporabnikov pitne vode,
· vodenje in statistično analiziranje baze fizikalno-kemičnih in mikrobioloških parametrov  pitne vode od izvira do porabnika,

· nadzor nad izvajanjem spremljajočih higienskih programov in Načrta HACCP,
· notranje presoje sistema HACPP, 

· izobraževanje zaposlenih, 

· spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih;
Delovna dokumentacija in zapisi o izvajanju Načrta HACCP in spremljajočih higienskih programov (SHP) ter zapisi o zdravstveni ustreznosti in varnosti vodooskrbe se arhivirajo v Službi KBT in na portalu KP Velenje. 
Nadzor nad kvaliteto pitne vode in varnostjo vodooskrbe ter izvajanje spremljajočih programov sta predpisana v Načrtu HACCP. V letnih planih je definiran obseg  tehnološkega in operativnega monitoringa, ki se določita na osnovi stanja vodooskrbnih sistemov, nastalih neskladij in reklamacij preteklega leta ter na osnovi analize, ki izhaja iz letnega Poročila o izvajanju sistemov HACCP in SHP. 

Kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe, ki vrši javno vodooskrbo, smo dolžni pripraviti tudi poseben varnostni načrt, ki podrobno obravnava ukrepe v primeru izrednih razmer.

Zakonodaja, ki ureja  to področje, je naslednja: 

· Uredba o in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS 3/02, 17/02, 17/06, 76/08)

· Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, 64/94)

· Direktiva Sveta 96/82/ES o obvladovanju  nevarnih večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. 

Ta zakonodaja nas zavezuje, da moramo imeti varnostni načrt zato, ker upravljamo velik javni vodovodni sistem, ki lahko zaradi tveganj, ki bi se pojavila, ogrozi zdravje ljudi in ker dejansko upravljamo sistem, ki ima več kot 3000 priključkov. 

Tako je bil v skladu z zakonodajo zasnovan Varnostni načrt za primer izrednih razmer na področju vodooskrbe v Šaleški dolini, v katerem smo zajeli sledeče: 

· Opis vrste tveganj in nesreč, njihove značilnosti ter možnost za njihov nastanek 

· Ocena ogroženosti zaradi potencialno tveganih okoliščin, ki se lahko pojavijo na področju vodooskrbe
· Korektivni in preventivni ukrepi za tveganja

· Pristojnosti in naloge izvajalcev varnostnega načrta 

· Seznam oseb, ki so pooblaščene za aktiviranje  postopkov  in usklajevanje ob nesrečah

· Ukrepi za zmanjšanje tveganj

· Načini obveščanja, opazovanja in alarmiranja uporabnikov pitne vode,

· Načrt oskrbe za primer, da voda ni pitna
· Načini sodelovanja z zunanjimi inštitucijami 

· Vodenje zbirk podatkov

· Program usposabljanja, urjenja, vaj
· Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta

· Uskladitev z občinskim načrtom zaščite in reševanja
· Predpis, ki določa način analiziranja izrednih dogodkov. 
Varnostni načrt je že končan in zajema vsa zgoraj navedena področja.

	ID vodovodnega sistema
	IZVAJALEC NOTRANJEGA NADZORA
	Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2012
	HACCP NAČRT  [Da/ne]
	priloga [Da/ne]

	1122

	Služba KBT
	210
	da
	Ne

	1123
	Služba KBT
	40
	da
	Ne

	1124
	Služba KBT
	20
	da
	Ne


Tabela 15: Notranji nadzor kakovosti pitne vode

7 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE O POGOJIH OSKRBE S PITNO VODO
Komunalno podjetje Velenje je kot upravljavec javnega vodovoda dolžno na svojem oskrbovalnem območju zagotoviti redno obveščanje in seznanjanje uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo. Pri tem se poslužujemo naslednjih ukrepov:

· V primeru večjih del na vodovodu, ki zahtevajo daljšo prekinitev oskrbe s pitno vodo, se porabnike obvešča o tem preko lokalne televizijske in radijske postaje. Pri tem je potrebno navesti, kje in kdaj bo do prekinitve dobave pitne vode prišlo, vzroke za prekinitev ter predviden čas trajanja prekinitve.

· V primeru v naprej predvidene nekajurne prekinitve dobave pitne vode v posamezni ulici ali delu naselja se tamkajšnje prebivalce o tem obvesti nekaj dni prej in sicer z razdelitvijo pisnih obvestil ali ustno po posameznih stanovanjskih hišah ter z obvestilom na oglasni deski. V primeru nujnih nenapovedanih posegov se jih obvešča pred izvedbo posegov.
· Splošne informacije o organiziranosti in poslovanju podjetja ter o pripravi pitne vode vključno z informacijami o drugih dejavnostih, ki se uvrščajo med storitve javne službe, je mogoče vsakodnevno najti na spletnih straneh Komunalnega podjetja Velenje. 

· Novice, ki so za informiranost uporabnikov storitev javnih služb zelo pomembne, so običajno na voljo tudi v lokalnem časopisu.

· V primeru neskladne kvalitete vode na pipi se glede na prekoračene parametre uporabnike obvesti:

· preko radia (Radio Velenje, Radio 1) ali lokalne TV,  

· oglasne deske,
· osebno, z raznašanjem obvestil;
Vsebina priporočila je odvisna od prekoračenih posameznih parametrov. 

· Letno poročilo o kvaliteti pitne vode se objavi na internetni strani (poročilo, brošura). 

· Vsi podatki o kvaliteti pitne vode in laboratorijski izvidi so vedno na vpogled vsem uporabnikom v službi KBT Komunalnega podjetja Velenje. Uporabniki so o tej možnosti pridobitve podatkov seznanjeni preko internetnih strani in preko časopisa.

· Izjave o skladnosti pitne vode, kjer uporabnikom na njihovo željo izdamo izjavo o kvaliteti pitne vode in varnosti vodooskrbe v javnem delu, iz katerega jih oskrbujemo. Če obstajajo analize za interni del omrežja, podamo tudi izjavo o zdravstveni ustreznosti na pipi uporabnika, pri čemer uporabnika vedno obvestimo/poučimo o nujnosti izvajanja vzdrževalnih del na internem omrežju.

· V primeru neskladja kvalitete vode na pipi, katerega vzrok je v interni inštalaciji, se lastnika obvesti o potrebnih korektivnih ukrepih ter nudi pomoč pri odpravi internega neskladja. 

· V letih 2007 in 2008 smo začeli izvajati monitoring okvar. Po vsakem popravilu  okvare, se cevovod temeljito izpere, izmeri pa se motnost in količina prostega klora, preveri se senzorične lastnosti vode in odvzame vzorec za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo vode. Po potrebi se izvede tudi dezinfekcija po odpravljeni okvari. Rezultati analiz so na voljo drugi dan, monitoring pa kaže na uspešnost popravila okvar na vodovodu. V primeru povečanega tveganja se uporabnike o tem obvešča preko sredstev javnega obveščanja.

· V letošnjem letu (oktober 2011) se je dokončno pripravil Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode, ki so priključeni na javni vodovodni sistem KP Velenje. Ta določa pogostost in načine obveščanja različnih skupin uporabnikov pitne vode iz javnega vodovodnega sistema v rednih in izrednih razmerah, kot to določa Pravilnik o pitni vodi. Načrt zajema osnovne informacije, na osnovi katerih izvajalci Sistema kakovosti HACCP v KP Velenje izvajajo ukrepanje, primerno oz. ustrezno nastalim situacijam.

8 NAČRT ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB
	VODOVOD VELENJE – ŠOŠTANJ ( 1122 )

	Vtok v vodovodni sistem [m3/leto] 

4.626.713
	Avtorizirana poraba [m3/leto]

3.285.357
	Obračunana avtorizirana poraba [m3/leto]
3.102.857
	Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)

[m3/leto]


	Prodane vode [m3/leto]

3.102.857

	
	
	
	Obračunana nemerjena poraba [m3/leto]


	

	
	
	Neobračunana avtorizirana poraba [m3/leto] 
 
182.500
	Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)

[m3/leto]


	Neprodane vode [m3/leto]

1.523.856


	
	
	
	Neobračunana nemerjena poraba

[m3/leto]


	

	
	Vodne izgube [m3/leto]

1.341.356
	Navidezne izgube [m3/leto]
	Neavtorizirana poraba

[m3/leto]


	


Tabela 16/1: Vodna bilanca vodovodnega sistema Velenje – Šoštanj
	VODOVOD ŠMARTNO OB PAKI ( 1123 )

	Vtok v vodovodni sistem [m3/leto] 

209.367
	Avtorizirana poraba [m3/leto]

161.823
	Obračunana avtorizirana poraba [m3/leto]
137.823
	Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)

[m3/leto]


	Prodane vode [m3/leto]

137.823

	
	
	
	Obračunana nemerjena poraba [m3/leto]


	

	
	
	Neobračunana avtorizirana poraba [m3/leto]
24.000
	Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)

[m3/leto]


	Neprodane vode [m3/leto]

71.544

	
	
	
	Neobračunana nemerjena poraba

[m3/leto]


	

	
	Vodne izgube [m3/leto]

47.544
	Navidezne izgube [m3/leto]
	Neavtorizirana poraba

[m3/leto]


	


Tabela 16/2: Vodna bilanca vodovodnega sistema Šmartno ob Paki

	VODOVOD CIRKOVCE ( 1124 )

	Vtok v vodovodni sistem [m3/leto] 

13.091
	Avtorizirana poraba [m3/leto]

12.009
	Obračunana avtorizirana poraba [m3/leto]
9.009
	Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)

[m3/leto]


	Prodane vode [m3/leto]

9.009

	
	
	
	Obračunana nemerjena poraba [m3/leto]


	

	
	
	Neobračunana avtorizirana poraba [m3/leto]
3.000
	Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)

[m3/leto]


	Neprodane vode [m3/leto]

4.082


	
	
	
	Neobračunana nemerjena poraba

[m3/leto]


	

	
	Vodne izgube [m3/leto]

1.082
	Navidezne izgube [m3/leto]
	Neavtorizirana poraba

[m3/leto]


	


Tabela 16/3: Vodna bilanca vodovodnega sistema Cirkovce

V KP Velenje smo se v preteklih letih sistematično lotili zmanjševanja vodnih izgub in sicer z razdelitvijo celotnega vodovodnega omrežja na 80 manjših merilnih območij. Za vsako takšno območje dvakrat na leto preračunamo izgube in sicer prvič ob izteku prve polovice leta ter drugič ob koncu leta, ko imamo na voljo podatke za celotno preteklo leto.  

K zmanjševanju vodnih izgub, ki so v lanskem letu znašale že skoraj 35%, je potrebno pristopiti tako, da se ob vsakokratni analizi vodnih izgub izpostavijo območja oskrbe z najvišjimi vodnimi izgubami. Za ta območja bo potrebno v čim krajšem možnem času poiskati vzroke takšnih izgub. Običajno so to okvare na cevovodu, ki jih je potrebno čim hitreje odpraviti, vendar iskanje in redno odpravljanje okvar dolgoročno ne zagotavljata nemotene in varne vodooskrbe, zato je na takšnih odsekih potrebno čim prej predvideti ustrezna obnovitvena dela. Ker lahko vodne izgube poleg okvar na cevovodih povzročajo tudi nelegalni priključki, nekontroliran odvzem vode iz hidrantov, puščanja na spojih, neizmerjena poraba na vodomerih ipd., je potrebno obstoječo problematiko reševati celovito. V prihajajočem obdobju bomo kot upravljavec precej obsežnega in kompleksnega vodovodnega omrežja delali na tem, da se delovanje vseh treh vodovodnih sistemov optimizira, kolikor je to le mogoče. 
V prihajajočem letu še vedno ostaja naša prioritetna naloga:

1. Zagotoviti ustrezne meritve vodnih količin – tako dobavljenih kot tudi prodanih količin pitne vode na posameznem vodooskrbnem območju. To bomo izvedli z vgradnjo novih števcev in merilnikov pretokov oziroma menjavo neustreznih (prevelikih) vodomerov. Z rednimi pregledi ter servisiranjem le-teh bomo zagotavljali nemotene in s tem točne meritve. 

2. Kontinuirano izvajati preglede netesnosti na vodovodnem omrežju s formirano ekipo za odkrivanje netesnosti. 

V letu 2012 je z namenom zmanjševanja izgub predvidena tudi obnova nekaterih (sicer najnujnejših) odsekov vodovodnega omrežja, kar je predstavljeno v poglavju 2.3.2 (Program načrtovanih obnovitvenih del v letu 2012).
Na spodnjem grafu so prikazane letne izgube v obdobju od leta 2006 do leta 2010. Podatki nedvomno kažejo, da premalo vlagamo v obnovo omrežja, zato prihaja do vedno večjih izgub na omrežju, čeprav se z intenzivnim načrtnim iskanjem ter pravočasno odpravo okvar vodne izgube dokaj uspešno kontrolirajo. 

Kontrola tesnosti omrežja in lociranje ter čim hitrejše odpravljanje okvar je torej kratkoročen ukrep pri zmanjševanju vodnih izgub, če pa želimo izgube zmanjšati na dolgi rok, bomo morali slej ko prej pristopiti k obnovi dotrajanih cevovodov javnega vodovodnega omrežja, ki je v najemu in upravljanju KP Velenje.

[image: image4.png]Primerjava vodnih izgub v zadnjih petih letih

34,74
850 30,18 e 30,49 305
757
244 ] 2449 | 25,59
2006 2007 2008 2009 2010
leto

Enekontrolirane izgube





Graf 1: Primerjava lanskih izgub z izgubami preteklih let
9 NAČRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV
Glede na to, da noben od vodovodnih sistemov nima več na razpolago dodatnih vodnih virov, se rezervna zmogljivost le-teh zagotavlja na druge načine, ki so opisani v prilogi.
	id vodovodnega sistema
	elaborat razvoja rezervnih vodnih virov [Da/ne]
	priloga [Da/ne]

	1122
	
	Da


	1123
	
	

	1124
	
	


Tabela 17: Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov
10 RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA
Skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo je potrebno zagotoviti uporabnikom storitev javnih služb dolgoročno ustrezno oskrbo s pitno vodo. Za določitev dolgoročnih potreb vodooskrbnega sistema smo v KP Velenje že v letu 2000 izdelali strategijo razvoja sistema vodooskrbe do leta 2015, kjer smo na osnovi analize hidravličnih preračunov izdelali oceno ogroženosti sistema ter definirali potrebne investicije v vodooskrbni sistem za zagotavljanje nemotene in kvalitetne oskrbe s pitno vodo. V letih 2006 in 2007 je bila na osnovi navedene strategije izdelana predinvesticijska zasnova razširitve, gradnje in obnove transportnih in primarnih objektov vodooskrbe, s katero kandidiramo za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov EU.

Predinvesticijska zasnova je bila narejena z naslednjimi (strateškimi in operativnimi) cilji:

· Zagotoviti stalno varovanje in kontrolo vodnih virov

· Zagotoviti zadostne količine ustrezno pripravljene pitne vode
· Zagotoviti javno vodooskrbo na območjih, kjer le-te še ni, je pa obvezna
· Zanesljivejše čiščenje pitne vode na napravi za pripravo pitne vode na Grmovem Vrhu, ki je stara že 28 let, zato jo je potrebno posodobiti in prilagoditi zahtevam zakonodaje

· Zgraditi naprave za pripravo pitne vode na ostalih vodnih virih, ki potrebnih naprav za pripravo pitne vode še nimajo. Gre za vodne vire vzhodnega dela vodovodnega sistema Velenje – Šoštanj ( Toplice, Dolič, Ločan, Lampret, Jablanice ) ter vodni vir Mazej

· Zaradi zmanjševanja vodnih izgub ter zaradi zagotavljanja zanesljive in kvalitetne oskrbe prebivalcev s pitno vodo nadomestiti dotrajane dele cevovodov z novimi v skladu z rezultati hidravlične analize sistema ter analize vodnih izgub 

· Ugotoviti in spremljati kakovost pitne vode pri individualnih vodovodih;

Z realizacijo načrtovanih projektov v izgradnjo, rekonstrukcijo in obnovo transportnih in primarnih vodooskrbnih cevovodov in objektov bo v Šaleški dolini dolgoročno kontinuirano zagotovljena zadostna količina ustrezno pripravljene pitne vode. Obnovo ostalega primarnega, predvsem pa sekundarnega vodovodnega sistema pa bomo,  po kriterijih tehničnih prioritet, postopoma obnavljali v prihodnjih letih iz vira amortizacije oz. najemnine.

Končna uradnja verzija vloge je bila v Bruselj poslana 17.03.2010. Dne 09.02.2011 smo dobili iz Bruslja pozitivno odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. V letu 2011 so se izvajale aktivnosti razpisov za pridobitev najugodnejših izvajalcev, pričetek izgradnje načrtovanih objektov pa je načrtovan v letu 2012 in nato intenzivno do leta 2015.

Tabela investicij za izgradnjo, rekonstrukcijo in obnovo vodooskrbnega sistema, financiranih iz vira nepovratnih sredstev kohezije in proračuna RS, je podana na naslednji strani.
[image: image5.emf]INVESTICIJA

SKUPAJ V 

EUR

Čistilna naprava 13.888.479 

ČN Grmov vrh 8.438.952 

ČN Čujež 3.376.888 

ČN Mazej 2.072.639 

Rekonstrukcija in izgradnja vodovoda 20.684.398 

Rekonstrukcija zajetja Ljubija 682.971 

Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija 4.554.724 

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice 2.471.770 

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Lampret 616.975 

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Ločan 143.192 

Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce 2.270.403 

Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju 2.435.301 

Hidravlična analiza vodovodnega omrežja Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki 166.262 

Izgradnja primarnega vodovoda Konovo 685.919 

Izgradnja primarnega cevovoda - Sevena veja 1.396.774 

Primarni cevovod Ravne s črpališčem 1.048.942 

Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Šmartno ob Paki odsek Lokovica - Gorenje 1.918.989 

Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Šmartno ob Paki odsek Gorenje - Šmartno ob Paki 745.931 

Izgradnja primarnega cevovoda Velenje - Šmartno ob Paki odsek Črpališče - ŠMP - Rečica 1.349.600 

Stiki z javnostjo 118.845 

Projektna ŠMP 38.900 

Rapisna dokumentacija 38.900 

GRADNJA CEVOVODOV_VSI VIRI SKUPAJ 34.572.877 

GRADNJA CEVOVODOV_VSI VIRI SKUPAJ z DDV (20 %) 41.487.453 


Razdelitev stroškov po posameznih finančnih virih bo naslednja: 69,23 % nepovratna sredstva kohezije, 18,55 % državni proračun, 12,22 % lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti si bodo pokrivanje stroška investicije v višini cca 6,4 mil. € delile - MOV 72,6 %, ŠOŠ 18,7 % in ŠMP v višini 8,7 %. K strošku lokalne skupnosti je potrebno prišteti tudi strošek celotnega davka na dodano vrednost v višini 6,9 mil. €,  ki pa si ga bodo lahko občine poračunale.

Grafični prikaz načrtovanih novogradenj in obnov z nepovratnimi sredstvi kohezije EU:

[image: image6.png]Situacija naértovane izgradnje vodooskrbnega
w E sistema na obmoéju obéin Velenje, Sostanj

in Smartno ob Paki

OBCINA
SOSTANJ

&N Mazej

[13] - 1zgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrezju

- Hidravli¢na analiza vod.sistema Vel-Sos-Smartno/Paki

@ Nacrtovane istilne naprave za pitno vodo
Izgradnja magistralnih in primarnih cevovodov
4 Zajetja pitne vode
rpaliséa
Rezervoarji
/\/ Obstojece vodovodno omrezje M 1:65000

Meje obéin





V skladu z veljavno zakonodajo bodo morale lokalne skupnosti v prihodnjih letih v razvojne načrte postopoma vključiti še nekatere investicije s področja vodooskrbe, ki niso dosegale pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev, vendar pa jih bo potrebno realizirati. Te investicije v izgradnjo vodovodnega sistema so naslednje :

Mestna občina Velenje

· Dokončanje izgradnje vodovoda Vinska gora

· Izgradnja sekundarnega vodovoda Hrastovec-Cirkovce

· Izgradnja novega sekundarnega vodovoda Trebeliško

· Izgradnja vodovoda Loke-Jurk

· Izgradnja manjšega odseka vodovoda Ljubljanska pod Kožljem

· Izgradnja vodovoda Vodončnik-Paka

· Izgradnja vodovoda Črnova

· Izvedba sanacijskega programa vodovoda Loke;

Občina Šoštanj

· Povečanje zmogljivosti primarnega vodovoda Topolšica 

· Izgradnja izravnalnega vodohrana Bele vode- Florjan

· Izgradnja sekundarnega vodovoda Ravne

· Sanacijski programa vodovoda Zavodnje

· Izgradnja filtrirne naprave in akumulacijskega vodohrana Bele vode;

Posebej je potrebno poudariti nujnost po čimprejšnji izgradnji povezovalnega cevovoda Topolšica na odseku med črpališčem Topolšica 2 ter stanovanjskim objektom Topolšica 85/a. Obstoječ vodooskrbni sistem v Topolšici omogoča napajanje centra naselja le preko enega cevovoda (DN 100), ki obratuje na robu svojih zmogljivosti. Z novim povezovalnim cevovodom DN 150 bi centru naselja Topolšica, kjer se načrtujejo številni novi objekti, omogočili zadostno oskrbo s pitno in požarno vodo, z dvosmerno povezavo pa bi tudi bistveno povečali varnost in zanesljivost oskrbe. Dolžina povezovalnega cevovoda znaša cca. 560 m, vrednost investicije je ocenjena na cca. 230.000 €.

Občina Šmartno ob Paki

· Izgradnja vodovoda Vrtače
· Vzporedno z izgradnjo primarnega cevovoda Šmartno ob Paki, odsek ČR Šmartno ob Paki - Rečica, rekonstrukcija sekundarnega omrežja centra Šmartnega ob Paki

· Izgradnja sekundarnega napajalnega cevovoda za priključitev območja Slatin na novozgrajeni transportni cevovod Velenje-Šmartno ob Paki
· Dograditev druge celice protiležnega vodohrana RZ Rečica (V = 250m3);

	id vodovodnega sistema
	elaborat RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA [Da/ne]
	priloga [Da/ne]

	1122, 1123, 1124
	Da 

	Ne 


Tabela 18: Razvojni načrt javnega vodovoda

11 Program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe  

V KP Velenje obvladujemo kakovost poslovanja s polno uveljavljenimi sistemi kakovosti:
· Sistem kakovosti HACCP,
· ISO 9001:2008 (v katerega je integriran sistem nadzora vodooskrbe HACCP),
· ISO 14001:2004 (varovanje okolja),
· OHSAS 18001:2007 (varnost in zdravje pri delu);

Vse obvladovane sisteme kakovosti letno nadzirajo pooblaščene institucije, dokumentacijo pa imamo vodeno preko portala integralnega informacijskega sistema.

Za operativno delo je najpomembnejša popolna uveljavitev sistema kakovosti HACCP, ki je sestavni del sistema kakovosti ISO 9001:2008. Realizacija sistema kakovosti HACCP v oskrbi s pitno vodo se vrši na osnovi načrta HACCP, ki se deli na operativni in tehnološki monitoring. 
V okviru tehnološkega monitoringa sistema HACCP izvajamo kontrolo kvalitete pitne vode po letnem terminskem planu. V okviru terminskega plana so predpisana odvzemna mesta ter frekvenca in vrsta analiz pitne vode. Izvajamo redne tedenske analize pitne vode, občasne preiskave in monitoring posameznih parametrov. V primeru  reklamacij ali neskladij izvajamo izredne analize. 
Mikrobiološke in fizikalno-kemične analize pitne vode izvajamo na vodnih virih, pred pripravo in po pripravi pitne vode, na vodohranih in razbremenilnikih, po odpravljenih okvarah in sanacijah cevovodov ter na pipi uporabnika. V okviru rednih preiskav analiziramo naslednje parametre: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoke, število kolonij pri 22oC in 37oC, količino prostega in vezanega klora, temperaturo, TOC, elektroprevodnost, pH, motnost, obarvanost, vonj, okus ter vidne nečistoče. Na vodnih virih pred pripravo pitne vode in po njej izvajamo monitoring Clostridium perfingensa. Na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh  in napravi za pripravo pitne vode Jablanice, kjer občasno izvajamo koagulacijo, izvajamo v času doziranja tudi monitoring aluminija. V vodovodnem sistemu Šmartno ob Paki izvajamo še monitoring pesticidov (triazinskih) ter monitoring nitratov, nitritov in amonija. 

V okviru občasnih preiskav, ki jih izvajamo po pripravi vode, analiziramo parametre po Prilogi 1 (del A, B in C) Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06). 

Občasne analize izvaja zunanji laboratorij (ZZV Maribor, ZZV Celje, ERICO). Vse ostale analize izvajamo v lastnem tehnološkem laboratoriju, ki deluje v skladu s standardom ISO/IEC  17025.

Tehnološki monitoring vključuje tudi izvajanje nadzora nad kritičnimi kontrolnimi točkami – KKT, odpoklice oz. obveščanje uporabnikov v izrednih razmerah in v primeru oporečne vode, izobraževanje zaposlenih, zdravstveni nadzor nad zaposlenimi, notranje presoje in verifikacijo sistema HACCP.

V okviru operativnega monitoringa sistema HACCP izvajamo spremljajoče higienske programe – SHP, ki so predpogoj za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode. 
Spremljajoči higienski programi zajemajo:

· nadzor vodovarstvenih pasov in izvajanje ukrepov v njih, 

· čiščenje, preglede in vzdrževanje vodooskrbnih objektov, opreme in naprav,  

· kalibracije in servise merilne opreme,  
· nadzor nad  pripravo pitne vode (kloriranje, koagulacija, filtriranje), 
· nadzor nad sredstvi za pripravo vode, 

· vzdrževanje cevovodov, 
· popravila okvar,  

· nadzor nad muljem in nad tehnološko vodo iz priprave pitne vode,
· on-line nadzor nad celotnim vodooskrbnim sistemom (meritve motnosti, vsebnosti prostega klora, pH, elektroprevodnosti, temperature, tlaka, nivojev v vodohranih, pretokov, ipd.)

· reševanje  in obdelava reklamacij in neskladij;
V letu 2008 smo posebno pozornost posvetili popravilu okvar in nadzoru nad njimi. Po vsaki okvari izvajamo temeljito izpiranje, meritve motnosti in prostega klora, po potrebi tudi dezinfekcijo, ter vzamemo vzorec za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo. V primeru tveganja za zdravje ljudi uporabnike obveščamo o tem s pisnimi obvestili ali preko sredstev javnega obveščanja.
	id ddv izvajalca
	IZDELAN Program za obvladovanje kakovosti poslovanja [Da/ne]
	PRILOGA - Program za obvladovanje kakovosti poslovanja [Da/ne]
	PRILOGA - CERTIFIKAT o zagotavljanju kakovosti [Da/ne]

	SI55713998
	da
	ne
	da


Tabela 19: Program za obvladovanje kakovosti poslovanja
[image: image7.jpg]S
i flede

sistem vodenja

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in ¢is€enje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, odlaganje nenevarnih in inertnih odpadkov,
oskrba s toplotno energijo, oskrba z zemeljskim plinom, vzorCenje in analize,
tehnoloske meritve ter preizkusi, pogrebno-pokopaliska dejavnost,
izdelava in vzdrzevanje digitalnega katastra,
baza tehni¢nih atributov ter geodetsko snemanje, vodenje investicij

ima vzpostavljen in ustrezno vzdrzevan sistem vodenja,
ki izpolnjuje zahteve standarda

ISO 9001:2008

Certifikat st. | Datum certifikacije

Q-661 / 2004-08-06
Izdaja 03/2010-01-13 Velja do: 2012-11-30

Vimenu in za SIQ

D
%\“EA'

SLOVENSKA e ER A
AKREDITACLIA e I: n Net — QN8

SIST EN ISO/IEC 17021 Faa 2 <
A ovsoo:Emsoos e DIT
141

ISOAEC 17021




[image: image8.jpg]®

*
7 il
%, ko
****

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and SIQ
hereby certify that the organization

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

Velenje, Slovenija

for the following field of activities

Drinking water supply, drainage and treatment of waste and precipitation waters,
depositing of non - dangerous and inert waste, district heating, natural gas supply,
sampling and analyses, technological measurements and tests,
funeral and graveyard services, establishing and maintenance of digital cadastre,
base of technical attributes and geodetic shooting, investment management

has implemented and maintains a

Management System

which meets the requirements of the standard

ISO 9001:2008

Certification date: 2004-08-06
Issue: 03/2010-01-13 Validity date: 2012-11-30

Registration Number: Sl — Q-661

*
** *
*

Lt SIS

ms‘;w:mmmmmm </24 ! chr 4) \ [ roes——

Reneé Wasmer Igor Likar
President of IQNet = Managing Director of SIQ

*,

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vingotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SlI Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, CISQ, DQS, NSAI Inc. and SAI Global
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ignet-certification.com




[image: image9.jpg]za
sistem vodenja

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

v

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in ¢i$¢enje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, odlaganje nenevarnih in inertnih odpadkov,
oskrba s toplotno energijo, oskrba z zemeljskim plinom, vzor€enje in analize,
tehnologke meritve ter preizkusi, pogrebno-pokopaliska dejavnost,
izdelava in vzdrZevanije digitalnega katastra,

baza tehni¢nih atributov ter geodetsko snemanje, vodenje investicij

ima vzpostavljen in ustrezno vzdrzevan sistem vodenja,
ki izpolnjuje zahteve standarda

ISO 14001:2004

Certifikat §t. /| Datum certifikacije

E-085 / 2004-08-06
Izdaja 04]2009-02-04 Velja do: 2011-11-30

Vimenu in za SIQ
Direktor <

g/%

SLOVENSKA (b
AKREDITACLIA — I i '.N et —
SIST EN ISO/IEC 17021 kaky
QM$-001 | EMS-001 o SN T
471
€

SOIC 17021




[image: image10.jpg]o,

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and SIQ
hereby certify that the organization

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

Velenje, Slovenija

for the following field of activities
Drinking water supply, drainage and treatment of waste and precipitation waters,
depositing of non - dangerous and inert waste, district heating, natural gas supply,
sampling and analyses, technological measurements and tests,
funeral and graveyard services, establishing and maintenance of digital cadastre,
base of technical attributes and geodetic shooting, investment management

has implemented and maintains a

Management System
which meets the requirements of the standard

ISO 14001:2004

Certification date: 2004-08-06
Issue: 04/2009-02-04 Validity date: 2011-11-30

Registration Number: Sl — E-085

SIS

A e (74 | fr o 4‘2 \

Rene Wasmer Igor Likar

President of IQNet  Managing Director of SIQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vingotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland
- IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, CISQ, DQS, NSAI Inc. and SAI Global
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ignet-certification.com




[image: image11.jpg]R
SN
za
sistem vodenja

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

vew v

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in ¢i§€¢enje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, odlaganje nenevarnih in inertnih odpadkov,
oskrba s toplotno energijo, oskrba z zemeljskim plinom, vzoréenje in analize,
tehnoloske meritve ter preizkusi, pogrebno-pokopaliSka dejavnost,
izdelava in vzdrzevanje digitalnega katastra,
baza tehniCnih atributov ter geodetsko snemanje, vodenje investicij

ima vzpostavljen in ustrezno vzdrZevan sistem vodenja,
ki izpolnjuje zahteve standarda

BS OHSAS 18001:2007

Certifikat §t. /| Datum certifikacije

H-004 / 2004-08-06
Izdaja 03/ 2009-02-04 Velja do: 2011-11-30

Vimenu in za SIQ
Direktor <

\_’\





[image: image12.jpg]®

X %
| ** ***

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and SIQ
hereby certify that the organization

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

Velenje, Slovenija

Jor the following field of activities
Drinking water supply, drainage and treatment of waste and precipitation waters,
depositing of non - dangerous and inert waste, district heating, natural gas supply,
sampling and analyses, technological measurements and tests,
funeral and graveyard services, establishing and maintenance of digital cadastre,
base of technical attributes and geodetic shooting, investment management

has implemented and maintains a

Management System
which meets the requirements of the standard

BS OHSAS 18001:2007

Certification date: 2004-08-06
Issue: 03/2009-02-04 Validity date: 2011-11-30

Registration Number: S| — H-004

SIS

t‘**t
. (e 4-C

René Wasmer Igor Likar
President of IQNet = Managing Director of SIQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vingotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, CISQ, DQS, NSAI Inc. and SAI Global
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ignet-certification.com




� Vodovodni sistem Prelska je s pričetkom leta 2010 povezan s centralnim vodovodnim sistemom Velenje – Šoštanj.


� Za Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzelo in Žalec po podatkih iz CRP (centralni register prebivalcev) – april 2011;


� Občine Polzela, Dobrna, Mislinja, Mozirje in Žalec niso lastnice tega vodovoda;


� Št. prebivalcev, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda Velenje – Šoštanj; 


� MOV … Mestna občina Velenje;-


� Št. prebivalcev, ki se oskrbujejo z vodo iz vodooskrbnega sistema, ki je v upravljanju KP Velenje;


� Vodovod Prelska s pričetkom leta 2010 spada v sklop vodovodnega omrežja Velenje-Šoštanj.


� Opremljenost naselij je na razpolago tudi v obliki *.shp datotek.


� Uporabljeni so podatki, ki so razpoložljivi v času nastajanja programa (t.j. stanje v oktobru 2011);





� Podatki o dolžinah cevi glede na namen, material oz. starost so dobljeni iz katastra KP Velenje. V podanih količinah niso vključene cevi, ki niso bile katastrsko posnete, ampak so evidentirane zgolj na podlagi pripovedovanj;





� Podatek glede na zajete količine iz vodnih virov v letu 2010;





� Podatek se navezuje izključno na katastrsko posneti vodovod;


� Pridobivanje vodnih dovoljenj je še v teku (št. vloge 35504-813/2004-9);


� Del tehnoloških izgub ( poraba vode iz omrežja kolektivne komunalne rabe );


� Centralni vodovodni sistem Velenje – Šoštanj, ki zajema tudi podsistem Prelsko (ID VS 1125);


� Izvaja se mokro pometanje cest in čiščenje cestne kanalizacije v MOV – približno 1.040.000 m2, medtem ko se zalivanje zelenih površin ne izvaja, saj to do sedaj ni bilo potrebno. V primeru ekstremnih razmer pa je predvidenih za zalivanje ( oz. namakanje ) 18.200 m2 cvetličnih gred in zelenic ( podatek za MOV ); 


� Centralni vodovodni sistem Velenje – Šoštanj, ki zajema tudi podsistem Prelsko (ID VS 1125);


� Pridobitev vodnih dovoljenj za večino navedenih vodnih virov je še v teku. 


Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja (VD št. 35504 - 813/2004 );


� Vsak vodni vir je opremljen s tablo, ki označuje ožje območje zajetja, ter še s tremi oznakami – za območje cone I, cone II in cone III.


� Nobeno od vodovarstvenih območij še ni opremljeno z novimi tablicami, ki bi bile v skladu s Pravilnikom o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda.


� Za vodni vir Etena ni bilo izdelanega posebnega odloka o varstvu vodnega vira, bile pa so izdelane strokovne podlage za zaščito le-tega;


� Za nekatere vodne vire ni bilo izdelanega posebnega odloka o varstvu vodnih virov. Varstvo teh virov se izvaja skladno z elaboratom z naslovom Zaščita obstoječih in predvidenih vodnih virov za potrebe dolgoročne oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki, ki je sestavni del Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Velenje;








� Vodovodni sistem Velenje – Šoštanj vključno s sistemom Prelska (1125), ki se s pričetkom leta 2010 oskrbuje s pitno vodo iz sistema Velenje – Šoštanj.


� Neobračunana avtorizirana poraba … tehnološke izgube;


� Priložen je Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov, kjer so obdelani vsi vodovodni sistemi, ki so v upravljanju KP Velenje, oziroma njihove rezervne zmogljivosti.


� Na podlagi izdelane Strategije vodooskrbnega sistema do leta 2015 v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki (izdelano v: Komunalno podjetje Velenje d.o.o. - PE VOKA, september 1999) se je v aprilu 2007 naredila še predinvesticijska zasnova z naslovom Razširitve, gradnje in obnove magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbnem sistemu Šaleške doline (SL CONSULT, d.o.o.).











[image: image14.jpg]Sistem Sistem ravnanja Sistem varnosti

S I kakovosti s l z okoljem S l in zdravja pri delu _A h

e ] e ] e ]
15O 9001 1SO 14001 OHSAS 18001
Q-641 E-085 H-004






- 16 -


[image: image13.jpg][image: image14.jpg]