| Zaporedna številka javnega naročila: | JNMV-0270/2012-POG |
| --- | --- |
| Datum: | 15.3.2012 |

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

Ponudnik:	______________________________________

Predmet javnega naročila:	Sanacija plazu Korun

Vrsta postopka: enostavni postopek

Rok za predložitev ponudb je do  27.3.2012 .

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Navodila za izdelavo ponudbe:

- Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja.

- Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.

- Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

- Ponudba mora biti veljavna 30 dni.

- Rok plačila je 30. dan in začne teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika.

- Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba Gašper KOPRIVNIKAR.

- Načini oddaje ponudb:

- Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.

- Po faksu: 03 8961 654

- Po e-mailu: gasper.koprivnikar@velenje.si ali info@velenje.si

- Osebno, v tajništvu Urada za komunalne dejavnosti ali pri skrbniku JN.

Pripravil skrbnik JN:	Gašper KOPRIVNIKAR

Vodja JN: 		Anton BRODNIK

Specifikacija - Predračun naročila:

| Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |
|  | 1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase | km | 0,41 |  |  |
|  | 2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 6,00 |  |  |
|  | 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  |
|  | 2.0 | Betonska greda in uvrtani piloti |  |  |  |  |
|  | 1 | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije, vključno z nakladanjem in prevozom na deponijo na razdalji 5 km | m3 | 2,50 |  |  |
|  | 2 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja | m3 | 0,80 |  |  |
|  | 3 | Vrtanje vrtin | m | 119,00 |  |  |
|  | 4 | Dobava in vgradnja armaturnih palic | kg | 4.600,00 |  |  |
|  | 5 | Dobava in vgradnja injetirne mase | m3 | 8,50 |  |  |
|  | 6 | Dobava in vgradnja betona C25/30 | m3 | 4,10 |  |  |
|  | 7 | Dobava in vgradnja armaturne mreže | kg | 180,00 |  |  |
|  | 8 | Dobava, postavitev in odstranitev opaža | m2 | 10,50 |  |  |
|  | 9 | Prestavilo vrtalne garniture |  | 1,00 |  |  |
|  | 2.0 | BETONSKA GREDA IN UVRTANI PILOTI SKUPAJ: |  |  |  |  |
|  | 3.0 | DRENAŽNO REBRO |  |  |  |  |
|  | 2. | Strojni izkopi v zemljini III. kategorije, vključno z nakladanjem in prevozom na deponijo na razdalji 2 km za drenažno rebro | m3 | 280,00 |  |  |
|  | 2 | Dobava in vgradnja betona za muldo | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 3 | Dobava cevi in izvedba odvoda vod s cevjo Ø 150 mm na posteljici | m | 20,00 |  |  |
|  | 4 | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa (16-32 mm) | m3 | 240,00 |  |  |
|  | 5 | Zasip z izkopanim materialom | m3 | 83,00 |  |  |
|  | 6 | Dobava in izdelava zbirnega jaška DN 80 globine 5,0 m (točka 3 priloga 4) | m | 5,00 |  |  |
|  | 8 | Dobava cevi in izvedba odvoda vod s cevjo Ø 150 mm na posteljici z obsipom iz jaška do obcestnega jaška | m | 10,00 |  |  |
|  | 3.0 | DRENAŽNO REBRO SKUPAJ : |  |  |  |  |
|  | 4.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |
|  | 1 | Izravnava in urejanje poškodovanih površin, humuziranje in zatravitev, ureditev dvorišča | m | 600,00 |  |  |
|  | 4.0 | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  |
|  | 5.0 | TUJE STORITVE |  |  |  |  |
|  | 1 | Izdelava PID | kos | 1 |  |  |
|  | 2 | Geomehanski nadzor | ura | 20 |  |  |
|  | 5.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |
|  | 2.0 | BETONSKA GREDA IN UVRTANI PILOTI |  |  |  |  |
|  | 3.0 | DRENAŽNO REBRO |  |  |  |  |
|  | 4.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |
|  | 5.0 | TUJE STORITVE |  |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ : |  |  |  |  |
|  |  | DDV 20% |  |  |  |  |
|  |  | VSE SKUPAJ : |  |  |  |  |

Popis se lahko pošlje tudi v excelu.

Kratek opis naročila:

Sanacija plazu Korun v Lipju, v skladu s priloženim popisom in Geološkim poročilom s predlogom sanacije; BLAN d.o.o., št. projekta: GM – 32/2011, februar 2011.

Sanacija se bo financirala v skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 25/09), pri čemer bo naročnik, Mestna občina Velenje sofinancirala 30 % vrednosti, 70 % pa lastnik hiše (Korun) – pripravila se bo tripartitna pogodba.

Dodatna pojasnila, informacije ter morebitni ogled je možno dobiti/dogovoriti pri skrbniku JN.