Številka: 465-08-0019/2011

Zaporedna številka javnega naročila: JNV-0865/2011-POG

Datum:  20.10.2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU ŠKALE – HRASTOVEC II. FAZA (območje pod Grčarjem)

# I. POGLAVJE

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2) Mestna občina  Velenje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

1.  PODATKI O NAROČNIKU:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320    Velenje

Zakoniti zastopnik naročnika je župan Bojan Kontič.

2.  PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 10. 11. 2011 najkasneje do 9:00 ure v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (kletna etaža, pisarna št. 10).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom kot prepozne.

3.  ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 10.11.2011 ob 11:00 uri v prostorih  Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,  v sejni sobi št. 505 (5. nadstropje).

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

MESTNA OBČINA VELENJE

Bojan KONTIČ, župan

# II. POGLAVJE

# NAVODILA PONUDNIKOM

# ZA IZDELAVO PONUDB

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

## 1.  	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem)  in obsega:

- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (117,20 m)

- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (241,90 m)

- izgradnjo oz. obnovo vodovodnega omrežja (119,00 m) s hišnimi priključki

- izgradnjo plinskega omrežja (58,00 m)

- izgradnjo dovozne ceste (30,00 m)

- rekonstrukcija obstoječe ceste (147,00 m).

Za območje strnjene pozidave Škale-Hrastovec je potrebna ureditev komunalne infrastrukture. Projekt v II. Fazi zajema območje parcel 199/5, 199/7, 200/3, 200/16, 205/6, 205/9, 205/11, 205/12, 205/14, 205/15, 205/16, 205/17, 205/19, 205/20, 205/21, 205/22, 208/13, vse k.o. Škale. Tu je predvidena izgradnja šestih stanovanjskih objektov. Na obravnavanem območju potekajo komunalni vodi, ki pa ne dopuščajo povečanja priključnih cevi in ne omogočajo povečanja števila uporabnikov. Na lokalno cesto se bo priključila nova cesta. Plinovod se že nahaja na tem območju, na katerega se bodo priključile predvidene družinske hiše.

Za izgradnjo je pridobljen projekt za izvedbo št. 95-UR/10-PZI, ki ga je izdelalo KPV d.o.o. Velenje, julij 2011, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 95-UR/10-PGD, ki ga je izdelalo KPV d.o.o. Velenje, maj 2011 in gradbeno dovoljenje št. 351-202/2011-1203, ki ga je izdala Upravna enota Velenje, dne 11.7.2011.

VRSTA POSTOPKA:  postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

Vrsta in opis predmeta javnega naročila sta razvidna iz razpisne dokumentacije. Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma (pod)izvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom.

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ki veljajo v Republiki Sloveniji. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Skladno z 9. odstavkom 37. člena ZJN-2 v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenih v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

V nekaterih postavkah je naročnik opredelil predmete po blagovnih znamkah. Ponudnik lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar mora pri posamezni poziciji navesti tip proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat, vzorec ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

2.	PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področja javnih financ ter področja, ki je predmet javnega naročanja.

## 3. 	JEZIK

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

## 4. 	Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena pri vsakem navedenem pogoju.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled. Dokumenti morajo odražati aktualno in resnično stanje. Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu.

Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Vse izjave in obrazci morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

4. 1   Izpolnjen obrazec Ponudbe (3. poglavje razpisne dokumentacije)

4. 2  Poklicna sposobnost (4. poglavje razpisne dokumentacije - priloga št. 1)

Izpolnjen obrazec Prijava: Podatki o ponudniku, Registracija in dejavnost

POGOJ:

Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, v skladu s 43. členom ZJN – 2.

4. 3  Osnovna sposobnost (priloga št. 2)

- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN – 2 (za ponudnika).

- Pisna izjava zakonitega zastopnika ponudnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakonit zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN – 2 (za vsakega posameznega zakonitega zastopnika).

- Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za ponudnika in za vse zakonite zastopnike.

- Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.

POGOJI:

1. Ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN – 2.

2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacije.

3. Ponudnikov  član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja

4. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN – 2.

5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.

Opomba: Pogoje osnovne sposobnosti mora izpolnjevati tudi podizvajalec.

4. 4  Ekonomsko - finančna sposobnost (priloga št. 3)

- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

POGOJ:

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

- Podatki o finančnem stanju podjetja (ne smejo biti starejši od enega meseca pred rokom za predložitev ponudb):

- pravna oseba - gospodarska družba predloži obrazec BON 2

- samostojni podjetnik – posameznik predloži BON – 1/SP.

POGOJ: Podatki o finančni disciplini ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila (BON – 2, oz. BON – 1/SP) dospele neporavnane obveznosti.

4. 5 Tehnična in kadrovska sposobnost (priloga št. 4)

- Zavarovanje del in nevarnosti,

za katero mora ponudnik predložiti dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti – kopija veljavne police - Zavarovanje pred odgovornostjo mora biti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov.

POGOJ: Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov.  Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 41.000,00 EUR.

- Terminski plan izvedbe.

Ponudnik mora za izvajanje del priložiti izdelan in podpisan terminski plan.

# POGOJ: Dela morajo biti končana v 45 koledarskih dneh od dneva podpisa pogodbe.

- Reference

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika. V referenčni listi ponudnik navede seznam opravljenih istovrstnih del (gradnja ali obnova komunalne infrastrukture), ki jih je v zadnjih petih letih izvedel v posamični vrednosti posla najmanj 50.000 €/zDDV, vključno z izjavo – potrdilom reference (lahko je fotokopija), izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

POGOJ: Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih (šteto od roka za oddajo ponudb) izvedel vsaj tri istovrstna dela (gradnja ali obnova komunalne infrastrukture), pri čemer mora biti posamezna vrednost posla najmanj 50.000 EUR z DDV.

- Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo, in imajo ustrezne kvalifikacije

- Izjava ponudnika o ključnih kadrih;

- Izjava odgovornega vodja del, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

Ponudnik lahko dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in članstvu v ustrezni zbornici (IZS) predloži tudi sam. V tem primeru, mu ni potrebno prilagati zahtevane izjave odgovornega vodje del.

Pogoj: Ponudnik mora razpolagati (na delovno-pravni ali obligacijsko pravni osnovi) z najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.) in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

- Pisna izjava o garancijskih rokih.

POGOJ: Ponudnik mora ponuditi najmanj: 5 let garancije za kvaliteto izvršenih del.

4. 6  Ostali dokumenti, ki jih izdajajo uradne institucije

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, kot jih zahteva  naročnik,  mora  ponudnik  ravnati  v  skladu  z osmim  odstavkom  42. člena ZJN -2.

4. 7  Podizvajalci (priloga št. 5)

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora predložiti izpolnjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalci.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (podizvajalci).

Po 6. odst. 71. člena ZJN – 2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za podizvajalca šteje subjekt, ki z osebo, ki je povezana s ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo.

Skladno s 13. in 14. odst. 71. člena ZJN – 2 je izbrani ponudnik na poziv naročnika dolžan v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih (vključno s tihimi družbeniki), delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njimi povezane družbe.

Skladno z 9. odst. 71. člena ZJN – 2 mora ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alinee 7. odst. 71. člena ZJN – 2 in podizvajalčevo soglasje iz druge alinee 7. odst. 71. člena ZJN – 2. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke 1. odst. 109 a člena ali prvega odstavka 109. b člena ZJN – 2.

Ponudnik mora v ponudbi navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela, v kolikšnem delu in vrednosti bo izvedbo naročila oddal posameznemu podizvajalcu.  Ponudnik je v razmerju do naročnika v celoti odgovoren za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Pri izvedbi storitve lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev. Izbrani ponudnik mora v primeru zamenjave podizvajalca predhodno pridobiti potrditev in soglasje naročnika. V kolikor bo naročnik ugotovil, da dela izvajajo podizvajalci, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, ima pravico tudi odpovedati pogodbo.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

- izpolnjen obrazec Izjava ponudnika o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem/ci,

- izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu,

- izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti,

- Izpolnjen obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca v zvezi s kaznivimi dejanji,

- izpolnjen obrazec Pooblastilo podizvajalca za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- izpolnjen obrazec Pooblastilo podizvajalca za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,

- izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev,

- izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalcev,

- izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca (k temu je potrebno priložiti dogovor o   skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila).

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa z navedbo banke),

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun z navedbo banke),

- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Podatki iz 8. odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik navede v prejšnjem odstavku v drugi, tretji in četrti alineji so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Skladno s 7. odstavkom 71. člena ZJN-2 mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Podizvajalec mora tako kot ponudnik izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti (točka 4.3.).

4. 8  Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti izjavo, da bodo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje poklicne, osnovne in ekonomsko-finančne sposobnosti.

4. 9  Obrazec izjave, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije                  (5. poglavje razpisne dokumentacije)

4. 10  Vzorec pogodbe (6. poglavje razpisne dokumentacije)

Le-to mora ponudnik izpolniti in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

4. 11  Izpolnjen obrazec predračuna (7. poglavje razpisne dokumentacije)

Ponudnik mora nuditi in podati cene za vse pozicije iz popisov. Priložena je excelova datoteka popisov del.

4. 12  Finančno zavarovanje (8. poglavje razpisne dokumentacije)

Ponudnik mora za zavarovanje predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv.

Bančne garancije ne smejo bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.

Ponudnik mora predložiti izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudniku, če bo izbran, brez pridržkov izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. Izjava banke oz. zavarovalnice o izdaji garancije mora biti v originalu.

Podrobna določila so podana v 8. poglavju razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja.

- Bančna garancija, oziroma ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost ponudbe

Dokument mora biti v originalu v višini 2.500 €, izdano s strani banke ali zavarovalnice, z veljavnostjo najmanj do 10.1.2012.

- Originalna izjava banke oz. zavarovalnice,

da bo brez pridržkov izdala bančno garancijo oz. ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Originalna izjava banke oz. zavarovalnice,

da bo brez pridržkov izdala bančno garancijo oz. ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku.

## 5.         POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije zahtevajo izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil ali po elektronski pošti (marina.krmpotic@velenje.si) in sicer najkasneje do 7.11.2011 do 9:00 ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na portal in spletno stran najpozneje do 8.11.2011.

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.

Ogled objektov je možen najkasneje do 8.11.2011, po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta: Danijel Petric, tel. 03 8961 667, elektronski naslov: danijel.petric@velenje.si in Borut Škruba, tel. 03 8961 709, elektronski naslov: borut.skruba@velenje.si.

Pred pretekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo dopolnitev. Vsaka taka dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana na portal javnih naročil in spletno stran www.velenje.si. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

6.        IZDELAVA PONUDBE

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predloži naslednjo izpolnjeno, podpisano in žigosano dokumentacijo:

- Obrazec Ponudba (3. poglavje razpisne dokumentacije)

- Dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev poklicne sposobnosti (priloga št. 1)

- Dokumentacije glede izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnostjo (priloga št. 2)

- Dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev ekonomsko – finančne sposobnosti  (priloga št. 3)

- Dokumentacija glede izpolnjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti (priloga št. 4)

- Dokumentacija glede podizvajalcev (priloga št. 5)

- Izjava o sprejemu razpisnih pogojev (5. poglavje razpisne dokumentacije)

- Vzorec pogodbe (6. poglavje razpisne dokumentacije)

9. Obrazec predračuna in cenik (7. poglavje razpisne dokumentacije)

10. Finančna zavarovanja (8. poglavje razpisne dokumentacije):

- Bančna garancija, oziroma ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost ponudbe

- Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice glede dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

- Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice glede odprave napak v garancijskem roku

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastali zaradi ne sklenitve pogodbe.

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v zgoraj navedenem vrstnem redu in zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označeno:

Naslov:    Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Pripis:

NE ODPIRAJ!

Ponudba za: »Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem)«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.

7.	SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

### 8.	CENA

Cene morajo biti izražene v evrih, vsebovati pa morajo vse elemente, iz katerih so sestavljene, morebitne popuste in davke.

Končna ponudbena cena je cena, ki vključuje vse elemente cene (popusti, davek, transportni stroški, carine,  …).

Vrednost del se financira iz proračunskih postavk:

40215089 – Ceste v ZN Škale-Hrastovec II. faza

40215085 – Naložbe-odvajanje odpadnih voda

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem PONUDBA in obrazcem PREDRAČUN.

Cena mora biti formirana s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin. Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. V prilogi predračuna mora izvajalec priložiti cenik osnovnih materialov in sredstev za morebitno kasnejšo naročanje del.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb. Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev. Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom. Dosledno je potrebno upoštevati predpise o varstvu pri delu ter o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Ponudnik mora pri pripravi predračuna in izvedbi zajeti tudi:

- pred začetkom del je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objektov, parkirišča in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje;

- vse potrebne preventivne varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču;

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu;

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti;

- organiziranje delovišča tako, da bo nemoteno potekal promet na tem območju;

- čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala z gradbišča skladno s predpisi;

- vse stroške izvedbe (vsi stroški z gradbiščem in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja,  vsa pomožna dela in ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem);

- kontrole kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del;

- stroške zaščite vse komunalne opreme in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov;

- stroške raziskav, atestov materialov, kontrole kakovosti za vsa izvedena dela;

- dokazilo o zanesljivosti objekta;

- zagotovi varnostni načrt;

- označiti gradbišče s tablo, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.)) in v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. list RS, št. 66/2004, 55/2008 (54/2009 popr.)).

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe pisno zahteval podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih verodostojno utemelji v  skladu z 49. členom ZJN-2.

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev izgradnja in rekonstrukcija ceste namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in torej naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Naročnik tudi izjavlja, da je naročena gradbena storitev izgradnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda namenjena obdavčljivi dejavnosti in je naročnik plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

### 9.	PLAČILNI POGOJI

Obračun se dela mesečno z izstavitvijo situacij, na podlagi dejansko izvršenih del. Rok za plačilo situacije je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene in s strani nadzora potrjene situacije. Izbrani izvajalec mora izstaviti  situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.

Z začasnimi mesečnimi situacijami se obračunavajo dela do višine 90% vrednosti pogodbenih del, s končno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

10.        OBVEŠČANJE PONUDNIKOV

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

## 11.	ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru meril.

12.	KRAJ OPRAVLJANJA, ČAS IN OBSEG IZVAJANJA DEL

Dela se bodo izvajala na območju KS Škale-Hrastovec med regionalno cesto RIII-696/7912 Velenje-Škale in lokalno cesto JP 950131 in JP 950133.

# Dela na morajo biti končana v 45 koledarskih dneh od dneva podpisa pogodbe.

Obseg del:

Predmet javnega naročila je Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) in obsega:

- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (117,20 m)

- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (241,90 m)

- izgradnjo oz. obnovo vodovodnega omrežja (119,00 m) s hišnimi priključki

- izgradnjo plinskega omrežja (58,00 m)

- izgradnjo dovozne ceste (30,00 m)

- rekonstrukcija obstoječe ceste (147,00 m).

Čas trajanja razpisanih del:

45 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe.

13.	VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

## 14.	VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj do 10.1.2012. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov bodo morali biti podani v pisni obliki.

15.	IZLOČILNI POGOJI

Naročnik bo izločil ponudbo:

- če ponudnik na poziv naročnika in v roku, ki ga določi ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil;

- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila;

- če ponudnik ne predloži vseh zahtevanih dokazil oz. le-ta niso ustrezna;

- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na              enoto);

- če se izkaže, da vsebuje ponudba zavajajoče ali neresnične navedbe, o čemer naročnik obvesti Državno revizijsko komisijo, skladno s 77. členom ZJN-2.

Nadalje bo naročnik iz postopka izločil ponudbo ponudnika:

- zoper katerega je v preteklosti unovčil bančno garancijo;

- ki na poziv naročnika v preteklosti ni pristopil odpravi stvarnih napak oziroma jih ni odpravil;

- ki je v preteklosti zamudil z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti za več kot polovico koledarskih dni, šteto od sklenitve pogodbe do izvedbe del;

- ki v preteklosti dela ni izvedel skladno s razpisno dokumentacijo ali dela ni izvedel kakovostno.

16. 	MERILA

EDINO MERILO ZA IZBOR JE NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA CENA Z DDV.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno z DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

## 17.	ODLOČITEV O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA IN SKLENITEV POGODBE

Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel predvidoma v roku 40 dni od odpiranja ponudb.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

18.	POGAJANJA

Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za dodatna dela odda (skladno z določili 1. točke 6. odstavka 29. člena ZJN –2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. Podlaga za določitev vrednosti  dodatnih del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z danimi popusti.

19.	NIČNOST POSLA ZARADI KORUPCIJE

Prepovedano je dajanje, poskus dajanja ali obljuba dajanja daril ali omogočanje privilegijev v kakršnikoli obliki, kjer se vrednost darila ali privilegija da izraziti v denarju, zaposlenemu ali bivšemu zaposlenemu pri naročniku, kot poskus vplivanja na postopek oddaje javnega naročila. Posel, ki bo nastal pod vplivom takih ravnanj se razveljavi, ne glede na to, v kateri fazi je.

20.	RESNIČNOST IN VERODOSTOJNOST PONUDB

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če bo ugotovil, da vsebuje lažne podatke. Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo, ki vsebuje netočne podatke o bistvenih elementih razpisa.

21.       POSKUSI VPLIVANJA NA ODLOČITEV

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

22.	DEJANJA V ČASU PRED PODPISOM POGODBE

V času razpisa ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati z dejanji, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

## 23.	USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA

- skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

- primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel neprimerne ponudbe, ali v primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, bo predmetno javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2.

# III. POGLAVJE

# OBRAZEC PONUDBE

Naslov ponudnika:

.........................................

.........................................

Datum:

# PONUDBA

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) dajemo ponudbo, kot sledi:

Končna ponudbena cena za:

za ................................................ EUR (brez DDV)

..........................................EUR (DDV 20%)

za ................................................ EUR (z DDV)

z besedo ..................................................................................

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del.

Izjava:

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev izgradnja in rekonstrukcija ceste namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in torej naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Naročnik tudi izjavlja, da je naročena gradbena storitev izgradnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda namenjena obdavčljivi dejavnosti in je naročnik plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvajanjem del pričeti takoj po podpisu pogodbe in jih izvesti v roku _______ koledarskih dni od podpisa pogodbe. Strinjamo se z delom, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Veljavnost  ponudbe je do ________________(najmanj do 10.1.2012).

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene in potrjene situacije. Z začasnimi mesečnimi situacijami se obračunavajo dela do višine 90% vrednosti pogodbenih del, s končno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig:			Podpis:

IV. POGLAVJE

# OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE 
USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA

## Priloga št. 1

## POKLICNA SPOSOBNOST

PRIJAVA

1. PODATKI O PONUDNIKU:

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| FAKS: |  |
| ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA |  |
| SKRBNIK POGODBE |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |

2. REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI:

| Registrski podatki |
| --- |
| Popolna firma |  |
|  | Številka | Datum | Registrsko sodišče |
| Prva registracija |  |  |  |
| Zadnja sprememba |  |  |  |
| Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register |
| Opis |  |
| Dejavnosti |
| Klasifikacija | Opis dejavnosti |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig | Podpis: |

## Priloga št. 2

OSNOVNA SPOSOBNOST

1. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA IN DRUGEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – PRAVNA OSEBA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2.  IZJAVA V ZVEZI Z NEDOVOLJENIMI POVEZAVAMI MED DRUŽBAMI IN DRUŽBENIKI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

3. IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S STEČAJEM, PRISLNO PORAVNAVO IN LIKVIDACIJO

Po kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnane, stečajnem postopku ali likvidacije.

4.  IZJAVA O NEUVRSTITVI V EVIDENCO PONUDNIKOV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-.

# 5. IZJAVA O PORAVNANIH PRISPEVKIH IN DAVKIH

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določba države naročnika..

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig | Podpis: |

6. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA IN DRUGEGA ODSTAVKA 42. ČLENA  ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA (ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:

- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/2008; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, jemanje podkupnine,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih  skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

(Opomba: V primeru več zakonitih zastopnikov ponudnika se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej)

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ________________________ podpis |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

___________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Mestno občino Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

DATUM: 					ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

__________________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik izpolni svoje pooblastilo)

Spodaj podpisani __________________ (ime in priimek) pooblaščam Mestno občino Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA /ZAČASNEGA BIVALIŠČA: |  |
| - (ulica in hišna številka) |  |
| - (poštna številka in pošta) |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |  |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |  |

DATUM: 			ŽIG				PODPIS POOBLASTITELJA:

_______________________

## POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

v zvezi z javnim naročilom po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi  za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) pooblaščamo naročnika  -  Mestno občino Velenje, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebna za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem razpisu, in sicer:

- dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo)

- dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom):

| Ime in priimek | Popolni naslov | Datum rojstva | Kraj in občina rojstva | EMŠO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum: ___________________ |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | žig | ____________________________ (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  | ___________________________ (podpis) |

Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

## Priloga št. 3

EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

# 1. IZJAVA O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig | Podpis: |

2. PODATKI O FINANČNEM STANJU PODJETJA

(Vstaviti dokazilo)

## Priloga št. 4

TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

1. DOKAZILA O ZAVAROVANJU SVOJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

(Vstaviti dokazilo)

2. TERMINSKI PLAN IZVEDBE

(Vstaviti terminski plan izvedbe)

OPOMBA:

Ponudnik mora priložiti in potrditi terminski plan izvedbe del.

3. REFERENCE:

Seznam opravljenih istovrstnih del (gradnja ali obnova komunalne infrastrukture) v posamični vrednosti posla najmanj 50.000 EUR z DDV (najmanj tri dela)

| Zap. št. | Referenčni naročnik | Vrsta del | Datum in kraj opravljenih del | Velikost v m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

IZJAVA

Naročnik__________________________________________________________________

Izjavljamo, da je podjetje_____________________________

izvedlo____________________

po pogodbi št.__________z dne____________ v kraju ______________________________

v letu/-ih _________, v vrednosti_________________________EUR (pogodbeni znesek z

vključenim DDV),  Obseg poslovnih prostorov znaša______________

Kontaktna oseba naročnika je g./ga.________________________________,

tel._________________.

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik dela izvedel  kvalitetno in pravočasno.

Opozorilo: Izjavo morajo potrditi naročniki! Obrazec se kopira!

Kraj in datum			Žig	Ime, priimek in podpis odgovorne osebe naročnika:

Kraj in datum			Žig		Ponudnik:

Podpis

4. KADRI

## Ponudnik ima za izvedbo predmetnega naročila na razpolago naslednji kader (ponudnik mora v ta del navesti tudi kadre podizvajalca ali morebitnega drugega gospodarskega subjekta in pripisati ime podizvajalca oziroma gospodarskega subjekta):

| Zap. št. | ime in priimek |
| --- | --- |

## Podatki o posameznem kadru

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| Izobrazba |  |
| Položaj |  |
| Izobrazba |  |
| Opravljen strokovni izpit pri IZS |  |
| Evidenčna št. pooblaščenega inženirja |  |
| Delovne izkušnje |  |

- Ponudnik zgornjo tabelo izpolni tolikokrat, kolikor kadrov prijavlja.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Ime in priimek:

IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev__________pri pristojni poklicni zbornici:______________ter imam opravljen strokovni izpit za gradbena in obrtniška dela.

S to izjavo pooblaščam Mestno občino Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, lahko preveri navedene podatke pri pristojni instituciji.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

DATUM ROJSTVA:

ŠTEVILKA SPRIČEVALA OZ. POTRDILA O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU:

DATUM IZDAJE LISTINE:

INSTITUCIJA, KI JE IZDALA LISTINO:

STROKOVNI NASLOV:

EVIDENČNA ŠTEVILKA VPISANA V IMENIK PRI PRISTOJNI POKLICNI ZBORNICI:

ŠTEVILKA INŽENIRJA:

Datum: 							Podpis pooblastitelja:

5. IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH ZA KVALITETO IZVRŠENIH DEL

Izjavljamo, da bomo dali garancijo za kvalitetno izvedena dela kot sledi:

- za kvalitetno izvedbo del_____let (minimalno 5 let)

- da bomo v garancijskem roku za izvedena dela, na poziv naročnika odpravili napake v   tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

- takoj za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode,

- v najkrajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom za ostale ugotovljene napake

c)   v primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi

popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za     odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje in primerno ter strokovno vzdrževanje.

| Kraj in datum: _________________________ | Ponudnik: ________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: |

Priloga št. 5

PODIZVAJALCI

## 1. IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

| Kraj in datum: ___________________________ | Ponudnik: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: |

## 2. OBRAZCI, ČE PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI

- IZJAVA PONUDNIKA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCEM/CI

Ponudnik ______________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bo v primeru pridobitve javnega naročila  za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) del storitev iz tega naročila izvedel z naslednjimi podizvajalci:

| Zap. št. | Naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig | Popis: |

## PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| TELEFON: |  |  | FAKS: |  |
| ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |

Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: |

- OSNOVNA SPOSOBNOST ZA PODIZVAJALCA (za vsakega podizvajalca posebej)

1. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA IN DRUGEGA ODSTAVKA 42.ČLENA ZJN-2 – PRAVNA OSEBA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2.  IZJAVA V ZVEZI Z NEDOVOLJENIMI POVEZAVAMI MED DRUŽBAMI IN DRUŽBENIKI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

3. IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S STEČAJEM, PRISLNO PORAVNAVO IN LIKVIDACIJO

Po kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnane, stečajnem postopku ali likvidaciji in proti nam ni bil uveden postopek prisilne poravnane, stečaja ali likvidacije

4.  IZJAVA O NEUVRSTITVI V EVIDENCO PONUDNIKOV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-.

# 5. IZJAVA O PORAVNANIH PRISPEVKIH IN DAVKIH

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.

6. IZJAVA O PREDLOŽITVI POGODBE

Izjavljamo, da bomo naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki smo sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
| Žig | Podpis: |

7. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA IN DRUGEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA (ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:

- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/2008; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, jemanje podkupnine,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih  skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

(Opomba: V primeru več zakonitih zastopnikov ponudnika se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej)

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ________________________ podpis |

POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

___________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Mestno občino Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

DATUM: 					ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

__________________________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik podizvajalca izpolni svoje pooblastilo)

Spodaj podpisani __________________ (ime in priimek) pooblaščam Mestno občino Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA /ZAČASNEGA BIVALIŠČA: |  |
| - (ulica in hišna številka) |  |
| - (poštna številka in pošta) |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |  |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |  |

DATUM: 			ŽIG				PODPIS POOBLASTITELJA:

_______________________

## POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

v zvezi z javnim naročilom po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, pooblaščamo naročnika  -  Mestno občino Velenje, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebna za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem razpisu, in sicer:

- dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo)

- dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom):

| Ime in priimek | Popolni naslov | Datum rojstva | Kraj in občina rojstva | EMŠO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum: ___________________ |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | žig | ____________________________ (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  | ___________________________ (podpis) |

Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

Podizvajalec_______________________________________, ________________________

- UDELEŽBA PODIZVAJALCA

V zvezi z  javnim razpisom  za  oddajo  javnega  naročila po postopku zbiranje ponudb po predhodni objavi za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA

PODIZVAJALEC:

Cena  brez DDV znaša:  _____________________________EUR

Stopnja DDV znaša 20% _____________________________EUR

Cena  z DDV znaša:  _____________________________EUR

DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V ODSTOTKU:_______%

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem. 
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: |

- IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA (POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM)

V zvezi z  javnim razpisom  za  oddajo  javnega  naročila za  Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenim javnem razpisu,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: |

- SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec_____________________________________________,__________________

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

kraj:

datum:____________________	žig	podpis zakonitega zastopnika

podizvajalca

(Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti  datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.)

DOGOVOR  O  SKUPNEM  SODELOVANJU  PRI  IZVEDBI  JAVNEGA NAROČILA

(vstaviti dogovor)

# V. POGLAVJE

# OBRAZEC IZJAVE

# IZJAVA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika;

- da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;

- da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzamemo popolno odgovornost;

- da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 s spremembami; ZIntPK) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član, ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu;

- da bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika pred podpisom pogodbe naročniku predložili izjavo

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih;

- da nam je znano, da so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila podatki iz 8. odst. 71. člena ZJN – 2 in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN – 2 obvezna.

- da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe:

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: |

VI. POGLAVJE

# VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, žigosati in podpisati.

POGODBA

ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU ŠKALE – HRASTOVEC II. FAZA (OBMOČJE POD GRČARJEM)

ki jo sklepata

Naročnik:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1, Velenje

Podračun EZR MOV : 01333 – 0100018411 pri Banki Slovenije

ID za DDV  št.: SI49082884

Matična številka: 5884268

ki jo zastopa župan Bojan KONTIČ,

v nadaljevanju kot naročnik

in

Izvajalec:

Podračun:

ID za DDV  št.: SI

Matična številka:

ki ga zastopa direktor ………………..,

v nadaljevanju kot izvajalec

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne ……………….na portalu javnih naročil, št. objave …………/2011 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ……………………… z dne _________;

- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Velenje, na proračunskih postavkah 40215089 – Ceste v ZN Škale-Hrastovec II. faza in 40215085 – Naložbe-odvajanje odpadnih voda.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) ki obsega:

- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (117,20 m)

- izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (241,90 m)

- izgradnjo oz. obnovo vodovodnega omrežja (119,00 m) s hišnimi priključki

- izgradnjo plinskega omrežja (58,00 m)

- izgradnjo dovozne ceste (30,00 m)

- rekonstrukcija obstoječe ceste (147,00 m).

vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.) in spremembe).

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela in dobavo vsega potrebnega materiala, ki je predviden v skladu s tehnično dokumentacijo: Projekt za izvedbo št. 95-UR/10-PZI, ki ga je izdelalo KPV d.o.o. Velenje, julij 2011, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 95-UR/10-PGD, ki ga je izdelalo KPV d.o.o. Velenje, maj 2011, gradbeno dovoljenje št. 351-202/2011-1203, ki ga je izdala Upravna enota Velenje, dne 11.7.2011 in razpisno dokumentacijo naročnika (pogoji v razpisni dokumentaciji veljajo tudi, če niso v tej pogodbi posebej navedeni) po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. __________________ z dne _________ danem v postopku javnega razpisa.

Naročnik si pridržuje pravico obseg del zmanjšati, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Izvajalec prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne __________, na podlagi katere je bil izbran.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da:

- v roku 10 dni ob podpisu pogodbe izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV;

- ob primopredaji izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi;

- zagotovi varnostni načrt;

- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi, razpisno dokumentacijo in to pogodbo;

- označi gradbišče s tablo, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.)) in v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. list RS, št. 66/2004, 55/2008 (54/2009 popr.));

- obvesti naročnika z dopisom o pričetku in dokončanju del;

- preda PID in POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje);

- sodeluje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _______________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Pogodbena vrednost za:

za ................................................ EUR (brez DDV)

..........................................EUR (DDV 20%)

za ................................................ EUR (z DDV)

z besedo ..................................................................................

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del.

Izjava:

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev izgradnja in rekonstrukcija ceste namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in torej naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Naročnik tudi izjavlja, da je naročena gradbena storitev izgradnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda namenjena obdavčljivi dejavnosti in je naročnik plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Pogodbena cena je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna, cene so fiksne do predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča (ograditev delovišča ves čas gradnje do predaje del),

- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,

- skladiščenje do vgraditve oz. montaže,

- zavarovanje gradbišča in dejavnosti,

- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,

- vsa nepredvidena dela za katera bi izvajalec moral vedeti na podlagi vsebine predračunskega popisa del,

- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, ipd.

- izpolnjevanje določb Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list RS, št. 45/95 in

spr.) v kolikor ta dela niso zajeta v predračunskem popisu del,

- ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo in po končanih delih predati evidenčne liste.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali

odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani naročnika  začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo: en izvod PGD projekta, dva izvoda PZI projekta ter gradbeno dovoljenje. S to dokumentacijo naročnik razpolaga, ker je potrebna za prevzeti obseg del. S predajo te dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale – Hrastovec II. faza (območje pod Grčarjem) po podpisu pogodbe, ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe, in bo dela dokončal najkasneje do______________.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

13. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne vrednosti pogodbenih del.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti izvajalcu v roku 10 dni od podpisa te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Veljavnost garancije mora biti vsaj še trideset (30) dni po poteku roka za primopredajo.

Naročnik bo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi.

Če med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

15. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi naročnik na podlagi pregleda nadzornega organa.

Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,

- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KVD in PKD,

- storitev gradbene mehanizacije,

- prevozov s kamionom, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

16. člen

Naročnik  bo opravljena dela plačeval na podlagi potrjenih začasnih in potrjeni končni situaciji, ki jih bo izvajalec dostavljal naročniku do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec, končno situacijo pa v roku 30 dni po opravljenem prevzemu in izročitvi izvedenih del in končnemu obračunu.

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval na podlagi dejansko izvedenih količin po potrjenih izmerah iz knjig obračunskih izmer in ponudbenih cenah na enoto mere iz ponudbenega predračuna.

Izvajalec mora potrjeno situacijo od nadzornika dostaviti naročniku. V kolikor se nadzornik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije, jo potrdi le v višini nespornega zneska. Sporne situacije razčistita predstavnika pogodbenih strank do izdaje  naslednje situacije, sporne postavke  iz končne situacije pa pri izdelavi končnega obračuna.

Nadzornik mora situacijo potrditi ali zavrniti v sedmih dneh od prejema situacije.

Z začasnimi mesečnimi situacijami se izvaja obračun do višine 90% vrednosti pogodbenih del, s končno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št.

……………………………., odprt pri……………………………., 30. dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo.

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom računa, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.

17. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da le – ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Glavni izvajalec mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

(opomba: ta člen bo v končni pogodbi v primeru, če izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).

18. člen

Izvajalec mora za odstop terjatve pridobiti pisno soglasje naročnika, v nasprotnem primeru pogodba o odstopu terjatve za naročnika nima pravnega učinka.

(opomba: ta člen bo v končni pogodbi v primeru, če izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).

19. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati za tehnični pregled. Izročitev in prevzem del se opravi po uspešno izvedenem tehničnem pregledu.

Izvajalec je dolžan ob dokončanju del in najkasneje pred prijavo tehničnega pregleda predati naročniku vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled objekta, predvsem pa:

- PID dokumentacijo;

- POV projekt za obratovanje in vzdrževanje;

- vse ateste vgrajenih materialov in naprav z navodili o rokovanju;

- dokazila o funkcionalnosti vgrajenih naprav in opreme (meritve, funkcionalni preizkusi, dezinfekcije, ipd.);

- vse potrebne izjave o skladnosti in zanesljivosti objekta.

O izročitvi in prevzemu del sestavijo in podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik o primopredaji del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

-     ustreznost izvedenih del po določilih te pogodbe in pravilih stroke,

- datum začetka in končanja del ter datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- predajo nepreklicne bančne garancije, plačljive na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj še trideset (30) dni po preteku splošnega garancijskega roka,

- ostalo.

KONČNI OBRAČUN

20. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po prevzemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v roku 30-ih dni od dneva primopredaje objekta.

Končni obračun mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,

- eventualno zadržani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,

- podatek o zahtevi o plačilu pogodbene kazni ali kakršnekoli škode eni od strank,

- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

21. člen

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je ______________________.

Odgovorni nadzornik s pristojnostni po ZGO je ______________________.

Pooblaščeni predstavniki naročnika so Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti, Gašper Koprivnikar in Marina Krmpotič.

Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Marina Krmpotič.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva

prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

- izvajalec zamuja z deli za več kot 20 dni;

- nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;

- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Naročnik od pogodbe odstopi z enostransko pisno izjavo.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

23. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

24. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je: 5 let.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno. Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral v skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

25. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku garancijo  za odpravo napak v garancijskem roku, ob primopredaji in sicer v višini 10% končne pogodbene vrednosti brez DDV. Rok trajanja garancije mora biti  za  trideset (30) dni daljši kot splošni garancijski rok. V primeru, da izvajalec ne predloži  garancije, naročnik ne potrdi končnega obračuna oz. unovči garancijo za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrži kot zadržani znesek do poteka garancijskega roka.

PODIZVAJALCI

26. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V	primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

(opomba: prvi do tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne__________dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec______________________je v ponudbi izvajalca z dne ___________podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V	primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: četrti do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

27. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne

odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem

pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

28. člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

29. člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali  s predložitvijo spora v mediacijo.

30. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

31. člen

Ta pogodba je sestavljena v 2. enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku izroči ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vsaka pogodbena stranka prejme po 1. izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 465-08-0019/2011

V  _____________,_____________				            V Velenju, ________________

IZVAJALEC								NAROČNIK

Mestna občina Velenje

Bojan KONTIČ, župan

VII.  POGLAVJE

OBRAZEC PREDRAČUNA

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun  tako, da v obrazec iz priloge vnese:

- cene na enoto dela in materiala;

- izračunano skupno ceno postavke;

- izdelano rekapitulacijo vseh del;

- izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi  tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.

Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bo spremenil vsebino postavk v popisih del izločil, kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov.

Popisi so priloženi v excelovi tabeli v posebni datoteki.

## P R E D R A Č U N  št. ____________________

|  |  |  |  |  |  |  | OBJEKT: UREDITEV INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU ŠKALE-HRASTOVEC – II. FAZA INVESTITOR: MESTNA OBČINA VELENJE TITOV TRG 1 3320 VELENJE SKUPNA REKAPITULACIJA 1.1 Skupna preddela 1.2 Skupna zemeljska dela 1.3 Kanalizacija odpadnih komunalnih vod 1.4 Kanalizacija odpadnih padavinskih vod 1.5 Vodovod 1.6 Plinovod 1.9 Cesta 1.10 Ostala dela 1.11 Nepredvidena dela Skupaj brez DDV: _____________________________EUR Popust: __________%_________________________EUR Skupaj brez DDV s popustom: ___________________EUR DDV: _______________________________________EUR Skupaj z DDV: ________________________________EUR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Datum, kraj:                                                                        Žig in podpis ponudnika:

_______________________________			___________________________

CENIK

UREDITEV INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU ŠKALE-HRASTOVEC – II. FAZA

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

| Kvalificirani delavec (KVD) | €/uro |  |
| --- | --- | --- |
| Polkvalificirani delavec (PKD) | €/uro |  |

3. Storitev gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: |

VIII. POGLAVJE

# OBRAZCI  FINANČNIH ZAVAROVANJ

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odprave napak v garancijskem času.

RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2.500 EUR izdano s strani banke.

Ponudnik lahko kot garancijo za resnost ponudbe predloži tudi ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do 10.1.2012.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom ali ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Ponudnik mora predložiti izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudniku, če bo izbran, brez pridržkov izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izjava banke oz. zavarovalnice o izdaji garancije mora biti v originalu.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini  10% od  pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik lahko kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži tudi ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še 30 dni po poteku roka za primopredajo.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik mora predložiti izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudniku, če bo izbran, brez pridržkov izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izjava banke oz. zavarovalnice o izdaji garancije mora biti v originalu.

Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini  10% od končne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik lahko kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predloži tudi ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 30 dni po poteku ponujenega splošnega garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

## VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke  ________________________________________________________________

Kaj in datum  ________________________________________________________________

Upravičenec  _________________________________________________________________

Garancija št. ___________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka _______, z dne __________,  ____________________________, za potrebe naročnika (tj upravičenca iz te garancije) Mestne občine Velenje je ponudnik ___________________________dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  __________-  EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

    - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku

ali

    - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- Originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št._______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do  __________.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ___________, ta garancija preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjena.

# Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Banka

(Žig in podpis)

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK:

NAROČNIK:	MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje

# Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis: _________________, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne _______________ pod št. ____________________)

# IZJAVLJAMO

# da bo naročnik garancije, v naši banki brez pridržkov dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV in jo bo predložil, ko jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

# Banka

(žig in podpis)

## VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke________________________________________________________________

Kaj in datum________________________________________________________________

Uravičenec_________________________________________________________________

Garancija št._______________________

V skladu s pogodbo za _________________, (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum, ...), sklenjeno med Mestno občino Velenje, in ______________________________ (naziv izvajalca) za posel

Obnova _______________________________ (predmet pogodbe) v vrednosti _______________, je izvajalec obvezan opraviti:

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________,

v skupni vrednosti __________________ EUR, z besedo ________________________, v roku___________datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali ______________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določil.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št.________/____________

Ta garancija velja vsaj še 30 (trideset) dni po poteku roka za primopredajo. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče..

Banka

(žig in podpis)

## IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA odpravo napak v Garancijskem roku

PONUDNIK:

NAROČNIK:	MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje

# Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za _____________________, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne _______________ pod št. _________________)

# IZJAVLJAMO

# da bo naročnik garancije, v naši banki brez pridržkov dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku  v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV in jo bo predložil, ko jo bo naročnik zahteval.

# Banka

(žig in podpis)

## VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke:	_____________________________________________________________

Kraj in datum:	_____________________________________________________________

Upravičenec:	_____________________________________________________________

Garancija št._____________________

V skladu s pogodbo za _______________________________  (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med Mestno občino Velenje, Titov trg 1 Velenje  in____________________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo del _______________ v vrednosti _______________ EUR, je izvajalec dolžan po izročitvi in prevzemu del v garancijskem roku odpravljati vse napake na vgrajenih proizvodih in opremi (reklamacije), skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije, izplačali znesek _______________EUR, če prodajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- Originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št………/………….

Ta garancija velja vsaj še 30 (trideset) dni po poteku splošnega garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ____________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti  te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Banka

(žig in podpis)