Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 23 Goriška49 3320 Velenje in

št.:2 Cesta Borisa Kraigherja 8b

3320 Velenje

SKUPNA rekapitulacija ZA OBE STANOVANJI

| GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA |  |
| --- | --- |
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |
| STROJNE INSTALACIJE |  |
| SKUPAJ: |  |

+ DDV

VSE SKUPAJ:

Opomba !

Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 23 Goriška49 3320 Velenje

SKUPNA rekapitulacija

| GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA |  |
| --- | --- |
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |
| STROJNE INSTALACIJE |  |
| SKUPAJ: |  |

+ DDV

VSE SKUPAJ:

Opomba !

Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 23

Goriška 49

3320 Velenje

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje številka 23 v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Goriški cesti 49 v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v srednje ohranjeno.

Potrebna dela pri prenovi:

- V stanovanju se odstrani zunanja predelna stena z oknom in balkonskimi vrati in nadomesti z novo iz PVC profilov, barva znotraj bela, zunaj temno rjava, s policami in z notranjo senčilno žaluzijo.

- Na balkonu se obnovi balkonska ograja – korito za rože in očisti obstoječa talna obloga iz klinker ploščic.

- V kopalnici se odstrani dotrajana stenska in talna keramika, katera se nadomesti z novo do višine stropa.

- Namesti se nova sanitarna oprema in namesto kopalne kadi se izvede nov tuš.

- V predprostoru in sobi s kuhinjo se odstranijo obstoječe talne obloge (vinas in tapison) ter položi nov laminat z obstensko obrobno letvijo.

- V delu sobe s kuhinjo se odstrani dotrajana stenska keramika in nadomesti z novim pasom stenske keramike na mestu »med elementi«.

- Med predprostorom in sobo se na obstoječ kovinski okvir namestijo nova (manjkajoča) lesena gladka vrata.

- Mizarsko in pleskarsko se obnovijo vsa notranja vrata, kakor tudi vhodna.

- V celotnem stanovanju se slikarsko obnovi oplesk stropa in sten.

- Pleskarsko se obnovi cevna napeljava ogrevanja.

- Preverijo se interne elektro instalacije (meritve), zamenjajo električna stikala in vtičnice. Namestijo se nove plafoniere v predprostoru in na balkonu. V kopalnici se pripravi instalacija za naknadno montažo etažere. V kopalnici se zamenja ventilator. Usposobi se domofon.

- Namesti se nova razdelilna elektro omarica z ustrezno predpisano opremo.

- V sobi, predprostoru in kopalnici se zamenjajo radiatorji z ventili.

- Preverijo se interne vodovodne instalacije. Po potrebi se zamenjajo pokvarjeni elementi.

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 23

Goriška 49

3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:

| RUŠITVENA DELA |  |
| --- | --- |
| ZIDARSKA DELA |  |
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |

B. ZAKLJUČNA DELA:

| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |
| --- | --- |
| MIZARSKA DELA |  |
| TLAKARSKA DELA |  |
| KERAMIČARSKA DELA |  |
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |

SKUPAJ:  A + B

junij, 2013			Popis sestavil:

Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA

##### I.  RUŠITVENA DELA

|  | Odstranitev obstoječih sten z okni in zasteklenimi vrati v skupni velikosti nad 2 m2; m2 | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odstranitev obstoječih grelnih teles; kosov | 3,00 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov; kosov | 2,00 |  |  |
|  | Odstranitev obzidanih kopalnih kadi; kosov | 1,00 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici in kuhinji; m2 | 23,50 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječih tlakov skupaj z odstranitvijo ostankov lepila oziroma ravnanjem in brušenjem podlage; keramika …m2 | 3,67 |  |  |
|  | PVC …m2 | 4,71 |  |  |
|  | vinas …m2 | 11,17 |  |  |
|  | tapison …m2 | 10,47 |  |  |
|  | Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz 3. nadstropja v pritličje in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov; m3 | 3,00 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

###### II.  ZIDARSKA  DELA

|  | Izravnava obstoječega cementnega estriha na mestih odstranitev keramičnih tlakov kot podlaga za polaganje novih tlakov, zaglajeno do črnega sijaja v finim cementni malti 1:1; deb. do 1,00 cm ...m2 | 3,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grobi in fini omet – izravnava notranjih obstoječih sten iz betona na mestih odstranitve stenske keramike; m2 | 23,50 |  |  |
|  | Čiščenje talne keramike – klinker na balkonu; m2 | 4,71 |  |  |
|  | Zaključno čiščenje objekta po opravljenih delih; m2 | 30,02 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela; NK - delavec ...ur | 40,00 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela; KV - delavec ...ur | 20,00 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu; % | 0,30 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

B  - ZAKLJUČNA  DELA

###### I. KLJUČAVNIČARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za ključavničarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!

Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- čiščenje izdelkov po končani montaži

|  | Ključavničarska obnova zgornjega dela balkonske ograje – korita za rože; v obliki obstoječih balkonskih ograj m1 | 2,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

###### II. MIZARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!

Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- gumi odbijači pri vratih
- čiščenje izdelkov po končani montaži

|  | Delno zasteklena stena (tri polnila okno in balkonska vrata) iz profilov iz umetnih mas, zastekleno z izolacijskim steklom (Umax = 0,9W/m2K), kombinirano odpiranje, zunanja barva v temnejšem tonu lesa, notranja barva bela, vključno z notranjo okensko polico iz umetnih mas in notranjo senčilno žaluzijo; skupna dim. 360/250 cm (okno 140/140 cm v.p.90 cm, vrata 80/230 cm) kosov | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mizarska obnova enokrilnih notranjih vhodnih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in cilindrične ključavnice; kosov | 1,00 |  |  |
|  | Mizarska obnova enokrilnih notranjih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in ključavnice, zamenjava nadsvetlobnih zasteklitev; kosov | 1,00 |  |  |
|  | Dobava in montaža vratnega krila notranjih vrat, gladke izvedbe, nastavitev okovja in ključavnice, zamenjava nadsvetlobnih zasteklitev; kosov | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

III. 	TLAKARSKA  DELA

|  | Dobava in polaganje talne obloge iz laminatnega furniranega finalno obdelanega parketa na betonsko podlago, vključno s predhodnim polaganjem izravnalne mase in PVC folije debeline 2 mm z ustreznim napenjanjem in obrobnimi letvami, kvaliteta laminata II; m2 | 21,64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

IV.	 KERAMIČARSKA  DELA

|  | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, vključno z nizkostensko obrobo z zaokrožnico (v kopalnici), nabavna cena keramike do 20,00 €/m2; m2 | 3,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in kuhinji (pas med elementi) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2; m2 | 23,50 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

V.	 SLIKOPLESKARSKA DELA

|  | Slikanje obstoječih notranih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 52,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slikanje obstoječih betonskih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem, stene balkona - loggie; m2 | 10,10 |  |  |
|  | Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 30,02 |  |  |
|  | Čiščenje in oplesk obstoječih ključavničarskih izdelkov - železna toplovodna cevna napeljava, razvite širine do 0,2m, z dekorativnim premazom 2x, v enem tonu; m1 | 17,00 |  |  |
|  | Čiščenje in oplesk obstoječih ključavničarskih izdelkov - železna podkonstrukcija balkonske ograje, razvite širine do 0,2m, z dekorativnim premazom 2x, v enem tonu; m1 | 1,00 |  |  |
|  | Pleskanje starih kovinskih izdelkov, mat lakirano – obovitev opleska kovinskih vratnih okvirjev , temnejši lak, vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 3,00 |  |  |
|  | Pleskanje starih mizarskih izdelkov, mat lakirano – obovitev opleska lesenih vratnih okvirjev , temnejši lak, vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 2,10 |  |  |
|  | Pleskanje starih mizarskih izdelkov mat lakirano – obovitev opleska vratnih kril, prozorni lak 2x, vključno s predhodnim brušenjem; m2 | 7,00 |  |  |
|  | Pleskanje starih mizarskih izdelkov – obovitev opleska lesene balkonske ograje korita, lak lazurni premaz 2x, vključno s predhodnim brušenjem; m2 | 4,60 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

|  | ADAPTACIJA STANOVANJA št.:23, Goriška 49, Velenje |  |
| --- | --- | --- |
|  | POPIS DEL IN KOLIČIN |  |
|  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA |  |
| 1 | Straniščna školjka iz san. keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom |
| 2 | Kompleten umivalnik skupaj z stenskima pritrdilnima odtočnim ventilom s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom |  |
|  | 650 x 520 | kom |
| 3 | Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |
| 4 | Stoječa mešalna baterija za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kom |
| 5 | Pršna kad velikosti 800x800 komplet z prelivno in odlivno garnituro, s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kotno tuš kabino iz umetnih mas, beli profili, polistirensko steklo. | kom |
| 6 | Stenska enoročna mešalna baterija za pršno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho, ter z dvema podometnima ventiloma d = 15 mm z rozetama in kapama. | kom |
| 7 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev za priključitev pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kom |
| 8 | Odtočni sifon v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kom |
| 9 | Cev vodovodna, komplet s fazonskimi elementi (kolena, odcepi, T kosi, reducirji) in pritrdilnim materialom, izolacija (DN 15). | m |
| 10 | PP odtočna kanalizacijska cev, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (NO50). | m |
| 11 | PVC talni sifon D 120, skupaj z tulcem ter kromano zgornjo ploščo 15x15,komplet s tesnilnim materialom. | kom |
| 12 | Inox stenska prezračevalna rešetka 15x25 cm, vključno s pritrdilnim materialom. | kom |
| 13 | Predelava in dodelava obstoječe vodovodne in kanalizacijske instalacije, komplet z vsem potrebnim dodatnim materialom. |  |
| 14 | Razkuževanje in razoljevnje sistema s strani pooblaščenega podjetja z izdajo poročila. |  |
| 15 | Izdelava različnih utorov, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži. |  |
|  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |
|  | ADAPTACIJA STANOVANJA št.:23, Goriška 49, Velenje |  |  |
|  | INSTALACIJA OGREVANJA |  |  |
| 1. | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z montažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov. |  |  |
|  | 21 K 600/1320 | kom | 1,00 |
|  | 21 K 600/600 | kom | 1,00 |
| 2. | Kopalniški radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov. |  |  |
|  | VN KOMFORT 1100/600 | kom | 1,00 |
| 3. | Dobava in montaža ravnih ali kotnih radiatorskih ventilov, z dvojno regulacijo, za toplo vodo, z navojnim priključkom, vključno s predelavo obstoječih priključkov. | kom | 6,00 |
| 4. | Dobava in montaža termostatskih glav. | kom | 3,00 |
| 5. | Demontaža in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kom | 3,00 |
| 6. | Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela, prevozni stroški |  |  |
|  | SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |
| Projekt: | ADAPTACIJA STANOVANJA št.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Goriška 49, Velenje |  |  |  |  |
| Vrsta.proj: | POPIS DEL IN MATERIALA - ELEKTRO |  |  |  |  |
| Zp.št. |  | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM | Količina |  |
| 1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME |  |  |  |
| 1.1. | NN podrazdelilnik =R1: |  |  |
| 1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, polna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | - | kpl. | 1,00 |  |
| 1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, 3p | ETI ali enakovredno | EFI-25/0,03 | kpl. | 2,00 |  |
| 1.1.3 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik C, 16A, 10kA, 3p | ETI ali enakovredno | ETIMAT/16C | kpl. | 2,00 |  |
| 1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | ETIMAT/16B | kpl. | 2,00 |  |
| 1.1.5 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | ETIMAT/10B | kpl. | 2,00 |  |
| 1.1.6 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 6A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | ETIMAT/6B | kpl. | 2,00 |  |
| 1.1.7 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | - | kpl. | 1,00 |  |
| 1.2. | Svetilke in pribor: |  |  |
| 1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | - | kpl. | 2,00 |  |
| 2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA |  |  |  |
| 2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, … |  |  |
| 2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos. | 4,00 |  |
| 2.1.2 | stikalo | kopalniški set SB31 3x16A, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | TEM ali enakovredno | - | kos. | 1,00 |  |
| 2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 6,00 |  |
| 2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi | Jung ali enakovredno | - | kos | 4,00 |  |
| 2.1.5 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 2,00 |  |
| 2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |  |
| 2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |  |
| 3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA |  |  |  |
| 3.1 | domofon | domofon zidne izvedbe. Bele barve | ETI ali enakovredno | SET 101 | kos | 1,00 |  |
| 4. | OSTALA INŠTALACIJSKA DELA |  |  |
| 4.1 | delovne priprave, naprave | vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 4.2 | transport | transport do gradbišča, po gradbišču, morebitno embaliranje in zaščita, nakladanje, razkladanje.. |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 4.3 | delo | nepredvidena dela, preboji, … |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 5. | IZDELAVA DOKUMENTACIJE |  |  |
| 5.1 | projekt PZI | izdelava projektne dokumentacije za izvedbo |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 5.2 | nadzor | projektantski nadzor |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 5.3 | konzultacije | konzultacije |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 6. | MERITVE |  |  |
| 6.1 | meritve |  |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 6.2 | protokoli |  |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 7. | OSTALO |  |  |
| 7.1 | Delo, oprema | s popisom, nepredvidena dela in oprema potrebna za izvedbo |  |  | kpl | 1,00 |  |
| 7.2 | Predajna dokumentacija |  |  |  | kpl | 1,00 |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ+DDV: |  |  |  |  |  |

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 2

Cesta Borisa Kraigerja 8b

3320 Velenje

SKUPNA rekapitulacija

| GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA |  |
| --- | --- |
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |
| STROJNE INSTALACIJE |  |
| SKUPAJ: |  |

+ DDV

VSE SKUPAJ:

Opomba !

Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 2

Cesta Borisa Kraigerja 8b

3320 Velenje

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje številka 2 v pritličju stanovanjskega bloka na Cesti Borisa Kraigerja 8b v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v srednje ohranjeno.

Potrebna dela pri prenovi:

- V stanovanju se odstrani predelna stena z oknom in vrati med sobo in kuhinjsko nišo.

- V kopalnici se odstrani dotrajana stenska in talna keramika, katera se nadomesti z novo do višine stropa.

- Namesti se nova sanitarna oprema in izvede nov tuš. Priključek (zidna armatura, odtok in vtičnica) za pralni stroj se zaradi pomanjkanja prostora v kopalnici izvede na steni v sobi.

- V predprostoru in sobi s kuhinjo se odstranijo obstoječe talne obloge (PVC) ter položi nov laminat z obstensko obrobno letvijo.

- V delu kuhinje se odstrani dotrajana stenska keramika in nadomesti z novim pasom stenske keramike na mestu »med elementi«.

- Mizarsko in pleskarsko se obnovijo vsa notranja vrata, kakor tudi vhodna.

- V celotnem stanovanju se slikarsko obnovi oplesk stropa in sten.

- Pleskarsko se obnovi cevna napeljava ogrevanja.

- Preverijo se interne elektro instalacije (meritve), zamenjajo električna stikala in vtičnice. Namestijo se nove plafoniere v predprostoru, kopalnici in kuhinji. V kopalnici se pripravi priključek za etažero.

- V sobi in kopalnici se zamenjajo radiatorji z ventili.

- Preverijo se interne vodovodne instalacije. Po potrebi se zamenjajo pokvarjeni elementi.

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 2

Cesta Borisa Kraigherja 8b

3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:

| RUŠITVENA DELA |  |
| --- | --- |
| ZIDARSKA DELA |  |
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |

B. ZAKLJUČNA DELA:

| MIZARSKA DELA |  |
| --- | --- |
| TLAKARSKA DELA |  |
| KERAMIČARSKA DELA |  |
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |

SKUPAJ:  A + B

junij, 2013			Popis sestavil:

Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA

##### I.  RUŠITVENA DELA

|  | Odstranitev obstoječih sten z okni in vrati v skupni velikosti nad 2 m2; m2 | 4,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odstranitev obstoječih grelnih teles; kosov | 2,00 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov; kosov | 2,00 |  |  |
|  | Odstranitev obzidanih tuš kadi; kosov | 1,00 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici in kuhinji; m2 | 14,43 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječih tlakov skupaj z odstranitvijo ostankov lepila oziroma ravnanjem in brušenjem podlage; keramika …m2 | 2,65 |  |  |
|  | PVC …m2 | 20,39 |  |  |
|  | Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz 3. nadstropja v pritličje in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov; m3 | 2,50 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

###### II.  ZIDARSKA  DELA

|  | Izravnava obstoječega cementnega estriha na mestih odstranitev keramičnih tlakov kot podlaga za polaganje novih tlakov, zaglajeno do črnega sijaja v finim cementni malti 1:1; deb. do 1,00 cm ...m2 | 2,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grobi in fini omet – izravnava notranjih obstoječih sten iz betona na mestih odstranitve stenske keramike; m2 | 14,43 |  |  |
|  | Zaključno čiščenje objekta po opravljenih delih; m2 | 23,04 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela; NK - delavec ...ur | 40,00 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela; KV - delavec ...ur | 20,00 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu; % | 0,30 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

B  - ZAKLJUČNA  DELA

###### I. MIZARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!

Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- gumi odbijači pri vratih
- čiščenje izdelkov po končani montaži

|  | Mizarska obnova enokrilnih notranjih vhodnih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, nastavitev protivlomnega okovja in cilindrične ključavnice; kosov | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mizarska obnova enokrilnih notranjih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in ključavnice, zamenjava nadsvetlobnih zasteklitev; kosov | 2,00 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

II. 	TLAKARSKA  DELA

|  | Dobava in polaganje talne obloge iz laminatnega furniranega finalno obdelanega parketa na betonsko podlago, vključno s predhodnim polaganjem izravnalne mase in PVC folije debeline 2 mm z ustreznim napenjanjem in obrobnimi letvami, kvaliteta laminata II; m2 | 20,39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

III.	 KERAMIČARSKA  DELA

|  | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, vključno z nizkostensko obrobo z zaokrožnico (v kopalnici), nabavna cena keramike do 20,00 €/m2; m2 | 2,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in kuhinji (pas med elementi) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2; m2 | 17,30 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

IV.	 SLIKOPLESKARSKA DELA

|  | Slikanje obstoječih notranih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 63,75 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 23,04 |  |  |
|  | Čiščenje in oplesk obstoječih ključavničarskih izdelkov - železna toplovodna cevna napeljava, razvite širine do 0,2m, z dekorativnim premazom 2x, v enem tonu; m1 | 9,00 |  |  |
|  | Pleskanje starih mizarskih izdelkov, mat lakirano – obovitev opleska lesenih vratnih okvirjev , temnejši lak, vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 3,20 |  |  |
|  | Pleskanje starih mizarskih izdelkov mat lakirano – obovitev opleska vratnih kril, prozorni lak 2x, vključno s predhodnim brušenjem; m2 | 9,70 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

|  | ADAPTACIJA STANOVANJA št.:2, Cesta Borisa Kraigerja 8b, Velenje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS DEL IN KOLIČIN |  |  |
|  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA |  |  |
| 1 | Straniščna školjka iz san. keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1,00 |
| 2 | Kompleten umivalnik skupaj z stenskima pritrdilnima odtočnim ventilom s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom |  |  |
|  | 650 x 520 | kom | 1,00 |
| 3 | Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 6,00 |
| 4 | Stoječa mešalna baterija za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kom | 1,00 |
| 5 | Pršna kad velikosti 800x800 komplet z prelivno in odlivno garnituro, s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kotno tuš kabino iz umetnih mas, beli profili, polistirensko steklo. | kom | 1,00 |
| 6 | Stenska enoročna mešalna baterija za pršno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho, ter z dvema podometnima ventiloma d = 15 mm z rozetama in kapama. | kom | 1,00 |
| 7 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev za priključitev pralnega stroja, s tesnilnim materialom (izvedba na steni v sobi). | kom | 1,00 |
| 8 | Odtočni sifon v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja (izvedba na steni v sobi). | kom | 1,00 |
| 9 | Cev vodovodna, komplet s fazonskimi elementi (kolena, odcepi, T kosi, reducirji) in pritrdilnim materialom, izolacija (DN 15). | m | 20,00 |
| 10 | PP odtočna kanalizacijska cev, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (NO50). | m | 10,00 |
| 11 | PVC talni sifon D 120, skupaj z tulcem ter kromano zgornjo ploščo 15x15,komplet s tesnilnim materialom. | kom | 1,00 |
| 12 | Inox stenska prezračevalna rešetka 15x25 cm, vključno s pritrdilnim materialom. | kom | 4,00 |
| 13 | Predelava in dodelava obstoječe vodovodne in kanalizacijske instalacije, komplet z vsem potrebnim dodatnim materialom. |  |  |
| 14 | Razkuževanje in razoljevnje sistema s strani pooblaščenega podjetja z izdajo poročila. |  |  |
| 15 | Izdelava različnih utorov, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži. |  |  |
|  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  |

|  | ADAPTACIJA STANOVANJA št.:2, Cesta Borisa Kraigerja 8b, Velenje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACIJA OGREVANJA |  |  |  |
| 1. | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z montažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov. |  |  |  |
|  | 21 K 600/1320 | kom | 1,00 |  |
| 2. | Kopalniški radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov. |  |  |  |
|  | VN KOMFORT 1100/600 | kom | 1,00 |  |
| 3. | Dobava in montaža ravnih ali kotnih radiatorskih ventilov, z dvojno regulacijo, za toplo vodo, z navojnim priključkom, vključno s predelavo obstoječih priključkov. | kom | 4,00 |  |
| 4. | Dobava in montaža termostatskih glav. | kom | 2,00 |  |
| 5. | Demontaža in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kom | 2,00 |  |
| 6. | Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela, prevozni stroški |  |  |  |
|  | SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  |

| Projekt: | ADAPTACIJA STANOVANJA št.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cesta Borisa Kraigerja 8b, Velenje |  |  |  |
| Vrsta.proj: | POPIS DEL IN MATERIALA - ELEKTRO |  |  |  |
| Zp.št. |  | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM | Količina |
| 1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN OPREME |  |  |
| 1.1. | Svetilke in pribor: |  |
| 1.1.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | - | kpl. | 3,00 |
| 2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA |  |  |
| 2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, … |  |
| 2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos. | 3,00 |
| 2.1.2 | stikalo | kopalniški set SB31 3x16A, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | TEM ali enakovredno | - | kos. | 1,00 |
| 2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 6,00 |
| 2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi | Jung ali enakovredno | - | kos | 3,00 |
| 2.1.5 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |
| 2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |
| 2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |
| 3. | DOBAVA IN MONTAŽA KABLOV, VODNIKOV, OPREME IN PRIBORA |  |  |
| 3.1. | Kabli, vodniki, .… |  |
| 3.1.1 | kabel | PP-Y | KAPIS ali enakovredno | 4x1,5mm2 | m | 10,00 |
| 3.2. | Inštalacijske cevi in pribor: |  |
| 3.2.1 | cev | zaščitna instalacijska cev, pregibna |  | fi 13,5mm | m | 10,00 |
| 3.2.2 | doza | razvodna doza, plast. s pokrovom p/o, fi 78mm |  | fi 78mm | kos | 1,00 |
| 3.2.3 | drobni material | drobni material za za nameščanje kabelskega razvoda (vijaki, čepi, konzole…….), vezne sponke, mavec, … | - | - | kpl | 1,00 |
| 4. | OSTALA INŠTALACIJSKA DELA |  |
| 4.1 | delovne priprave, naprave | vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del |  |  | kpl | 1,00 |
| 4.2 | transport | transport do gradbišča, po gradbišču, morebitno embaliranje in zaščita, nakladanje, razkladanje.. |  |  | kpl | 1,00 |
| 4.3 | delo | nepredvidena dela, preboji, … |  |  | kpl | 1,00 |
| 5. | IZDELAVA DOKUMENTACIJE |  |
| 5.1 | projekt PZI | izdelava projektne dokumentacije za izvedbo |  |  | kpl | 1,00 |
| 5.2 | nadzor | projektantski nadzor |  |  | kpl | 1,00 |
| 5.3 | konzultacije | konzultacije |  |  | kpl | 1,00 |
| 6. | MERITVE |  |
| 6.1 | meritve |  |  |  | kpl | 1,00 |
| 6.2 | protokoli |  |  |  | kpl | 1,00 |
| 7. | OSTALO |  |
| 7.1 | Delo, oprema | s popisom, nepredvidena dela in oprema potrebna za izvedbo |  |  | kpl | 1,00 |
| 7.2 | Predajna dokumentacija |  |  |  | kpl | 1,00 |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  |  |
|  |  | SKUPAJ+DDV: |  |  |  |  |

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 2

Cesta Borisa Kraigherja 8b

3320 Velenje

SKUPNA rekapitulacija

| GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA |  |
| --- | --- |
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |
| STROJNE INSTALACIJE |  |
| SKUPAJ: |  |

+ DDV

VSE SKUPAJ:

Opomba !

Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe.

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 2

Cesta Borisa Kraigherja 8b

3320 Velenje

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje številka 2 v pritličju stanovanjskega bloka na Cesti Borisa Kraigerja 8b v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v srednje ohranjeno.

Potrebna dela pri prenovi:

- V stanovanju se odstrani predelna stena z oknom in vrati med sobo in kuhinjsko nišo.

- V kopalnici se odstrani dotrajana stenska in talna keramika, katera se nadomesti z novo do višine stropa.

- Namesti se nova sanitarna oprema in izvede nov tuš. Priključek (zidna armatura, odtok in vtičnica) za pralni stroj se zaradi pomanjkanja prostora v kopalnici izvede na steni v sobi.

- V predprostoru in sobi s kuhinjo se odstranijo obstoječe talne obloge (PVC) ter položi nov laminat z obstensko obrobno letvijo.

- V delu kuhinje se odstrani dotrajana stenska keramika in nadomesti z novim pasom stenske keramike na mestu »med elementi«.

- Mizarsko in pleskarsko se obnovijo vsa notranja vrata, kakor tudi vhodna.

- V celotnem stanovanju se slikarsko obnovi oplesk stropa in sten.

- Pleskarsko se obnovi cevna napeljava ogrevanja.

- Preverijo se interne elektro instalacije (meritve), zamenjajo električna stikala in vtičnice. Namestijo se nove plafoniere v predprostoru, kopalnici in kuhinji. V kopalnici se pripravi priključek za etažero.

- V sobi in kopalnici se zamenjajo radiatorji z ventili.

- Preverijo se interne vodovodne instalacije. Po potrebi se zamenjajo pokvarjeni elementi.

Naročnik:	MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt: 	ADAPTACIJA STANOVANJA št.: 2

Cesta Borisa Kraigherja 8b

3320 Velenje

rekapitulacija GRADBENih in gradbeno zaključNIH DEL

A. GRADBENA DELA:

| RUŠITVENA DELA |  |
| --- | --- |
| ZIDARSKA DELA |  |
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |

B. ZAKLJUČNA DELA:

| MIZARSKA DELA |  |
| --- | --- |
| TLAKARSKA DELA |  |
| KERAMIČARSKA DELA |  |
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |

SKUPAJ:  A + B

junij, 2013			Popis sestavil:

Peter HADOLIN gr.teh.

A - GRADBENA DELA

##### I.  RUŠITVENA DELA

|  | Odstranitev obstoječih sten z okni in vrati v skupni velikosti nad 2 m2; m2 | 4,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odstranitev obstoječih grelnih teles; kosov | 2,00 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov; kosov | 2,00 |  |  |
|  | Odstranitev obzidanih tuš kadi; kosov | 1,00 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici in kuhinji; m2 | 14,43 |  |  |
|  | Odstranitev obstoječih tlakov skupaj z odstranitvijo ostankov lepila oziroma ravnanjem in brušenjem podlage; keramika …m2 | 2,65 |  |  |
|  | PVC …m2 | 20,39 |  |  |
|  | Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov iz 3. nadstropja v pritličje in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov v razdalji do 10 km, vključno z nakladanjem na kamion in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov; m3 | 2,50 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

###### II.  ZIDARSKA  DELA

|  | Izravnava obstoječega cementnega estriha na mestih odstranitev keramičnih tlakov kot podlaga za polaganje novih tlakov, zaglajeno do črnega sijaja v finim cementni malti 1:1; deb. do 1,00 cm ...m2 | 2,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grobi in fini omet – izravnava notranjih obstoječih sten iz betona na mestih odstranitve stenske keramike; m2 | 14,43 |  |  |
|  | Zaključno čiščenje objekta po opravljenih delih; m2 | 23,04 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela; NK - delavec ...ur | 40,00 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela; KV - delavec ...ur | 20,00 |  |  |
|  | Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu; % | 0,30 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

B  - ZAKLJUČNA  DELA

###### I. MIZARSKA    DELA

Splošni pogoji:
Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov!
Izvajalec del mora pred izvedbo vse mere in količine kontrolirati na objektu in tako dobljenim meram prilagoditi izvedbo. Odstopanja ali nejasnosti je dolžan sporazumno rešiti s projektantom!

Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- nabava osnovnega, pomožnega materiala in okovja
- izdelava in montaža na objektu
- osnovna zaščita in finalna obdelava (pleskanje)
- zatesnitev, zasteklitev, zaključne letvice
- gumi odbijači pri vratih
- čiščenje izdelkov po končani montaži

|  | Mizarska obnova enokrilnih notranjih vhodnih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, nastavitev protivlomnega okovja in cilindrične ključavnice; kosov | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mizarska obnova enokrilnih notranjih vrat s polnim krilom gladke izvedbe, zamenjava okovja in ključavnice, zamenjava nadsvetlobnih zasteklitev; kosov | 2,00 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

II. 	TLAKARSKA  DELA

|  | Dobava in polaganje talne obloge iz laminatnega furniranega finalno obdelanega parketa na betonsko podlago, vključno s predhodnim polaganjem izravnalne mase in PVC folije debeline 2 mm z ustreznim napenjanjem in obrobnimi letvami, kvaliteta laminata II; m2 | 20,39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

III.	 KERAMIČARSKA  DELA

|  | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, vključno z nizkostensko obrobo z zaokrožnico (v kopalnici), nabavna cena keramike do 20,00 €/m2; m2 | 2,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in kuhinji (pas med elementi) s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 15,00 €/m2; m2 | 17,30 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

IV.	 SLIKOPLESKARSKA DELA

|  | Slikanje obstoječih notranih sten s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 63,75 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 23,04 |  |  |
|  | Čiščenje in oplesk obstoječih ključavničarskih izdelkov - železna toplovodna cevna napeljava, razvite širine do 0,2m, z dekorativnim premazom 2x, v enem tonu; m1 | 9,00 |  |  |
|  | Pleskanje starih mizarskih izdelkov, mat lakirano – obovitev opleska lesenih vratnih okvirjev , temnejši lak, vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem; m2 | 3,20 |  |  |
|  | Pleskanje starih mizarskih izdelkov mat lakirano – obovitev opleska vratnih kril, prozorni lak 2x, vključno s predhodnim brušenjem; m2 | 9,70 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |

|  | ADAPTACIJA STANOVANJA št.:2, Cesta Borisa Kraigerja 8b, Velenje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS DEL IN KOLIČIN |  |  |  |  |
|  | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Straniščna školjka iz san. keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Kompleten umivalnik skupaj z stenskima pritrdilnima odtočnim ventilom s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom |  |  |  |  |
|  | 650 x 520 | kom | 1,00 |  |  |
| 3 | Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 6,00 |  |  |
| 4 | Stoječa mešalna baterija za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kom | 1,00 |  |  |
| 5 | Pršna kad velikosti 800x800 komplet z prelivno in odlivno garnituro, s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kotno tuš kabino iz umetnih mas, beli profili, polistirensko steklo. | kom | 1,00 |  |  |
| 6 | Stenska enoročna mešalna baterija za pršno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho, ter z dvema podometnima ventiloma d = 15 mm z rozetama in kapama. | kom | 1,00 |  |  |
| 7 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev za priključitev pralnega stroja, s tesnilnim materialom (izvedba na steni v sobi). | kom | 1,00 |  |  |
| 8 | Odtočni sifon v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja (izvedba na steni v sobi). | kom | 1,00 |  |  |
| 9 | Cev vodovodna, komplet s fazonskimi elementi (kolena, odcepi, T kosi, reducirji) in pritrdilnim materialom, izolacija (DN 15). | m | 20,00 |  |  |
| 10 | PP odtočna kanalizacijska cev, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (NO50). | m | 10,00 |  |  |
| 11 | PVC talni sifon D 120, skupaj z tulcem ter kromano zgornjo ploščo 15x15,komplet s tesnilnim materialom. | kom | 1,00 |  |  |
| 12 | Inox stenska prezračevalna rešetka 15x25 cm, vključno s pritrdilnim materialom. | kom | 4,00 |  |  |
| 13 | Predelava in dodelava obstoječe vodovodne in kanalizacijske instalacije, komplet z vsem potrebnim dodatnim materialom. |  |  |  |  |
| 14 | Razkuževanje in razoljevnje sistema s strani pooblaščenega podjetja z izdajo poročila. |  |  |  |  |
| 15 | Izdelava različnih utorov, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži. |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  |  |  |

|  | ADAPTACIJA STANOVANJA št.:2, Cesta Borisa Kraigerja 8b, Velenje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACIJA OGREVANJA |  |  |  |
| 1. | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z montažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov. |  |  |  |
|  | 21 K 600/1320 | kom | 1,00 |  |
| 2. | Kopalniški radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov. |  |  |  |
|  | VN KOMFORT 1100/600 | kom | 1,00 |  |
| 3. | Dobava in montaža ravnih ali kotnih radiatorskih ventilov, z dvojno regulacijo, za toplo vodo, z navojnim priključkom, vključno s predelavo obstoječih priključkov. | kom | 4,00 |  |
| 4. | Dobava in montaža termostatskih glav. | kom | 2,00 |  |
| 5. | Demontaža in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kom | 2,00 |  |
| 6. | Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela, prevozni stroški |  |  |  |
|  | SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  |

| Projekt: | ADAPTACIJA STANOVANJA št.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cesta Borisa Kraigerja 8b, Velenje |  |  |  |
| Vrsta.proj: | POPIS DEL IN MATERIALA - ELEKTRO |  |  |  |
| Zp.št. |  | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM | Količina |
| 1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN OPREME |  |  |
| 1.1. | Svetilke in pribor: |  |
| 1.1.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | - | kpl. | 3,00 |
| 2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA |  |  |
| 2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, … |  |
| 2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos. | 3,00 |
| 2.1.2 | stikalo | kopalniški set SB31 3x16A, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | TEM ali enakovredno | - | kos. | 1,00 |
| 2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 6,00 |
| 2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi | Jung ali enakovredno | - | kos | 3,00 |
| 2.1.5 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |
| 2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |
| 2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | - | kos | 1,00 |
| 3. | DOBAVA IN MONTAŽA KABLOV, VODNIKOV, OPREME IN PRIBORA |  |  |
| 3.1. | Kabli, vodniki, .… |  |
| 3.1.1 | kabel | PP-Y | KAPIS ali enakovredno | 4x1,5mm2 | m | 10,00 |
| 3.2. | Inštalacijske cevi in pribor: |  |
| 3.2.1 | cev | zaščitna instalacijska cev, pregibna |  | fi 13,5mm | m | 10,00 |
| 3.2.2 | doza | razvodna doza, plast. s pokrovom p/o, fi 78mm |  | fi 78mm | kos | 1,00 |
| 3.2.3 | drobni material | drobni material za za nameščanje kabelskega razvoda (vijaki, čepi, konzole…….), vezne sponke, mavec, … | - | - | kpl | 1,00 |
| 4. | OSTALA INŠTALACIJSKA DELA |  |
| 4.1 | delovne priprave, naprave | vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del |  |  | kpl | 1,00 |
| 4.2 | transport | transport do gradbišča, po gradbišču, morebitno embaliranje in zaščita, nakladanje, razkladanje.. |  |  | kpl | 1,00 |
| 4.3 | delo | nepredvidena dela, preboji, … |  |  | kpl | 1,00 |