Velenje, 13.3.2013

Štev.: 465-08-0032/2012-444

Zadeva: Odgovor na vprašanje JN1896/2013 –portal javnih naročil (Energetska sanacija pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki – stanovanjski blok Cesta Simona Blatnika 1/a, Velenje)

Vprašanje, oddano 12.3.2013 ob 11:51 uri:

Zanima nas debelina ter toplotna prevodnost mineralne volne, ki jo naročnik predvideva/polaga se med leseno konstrukcijo ostrešja.

Odgovor: Debelina mineralne volne je 20 cm, toplotna prevodnost je 0,032 wmK.

Vprašanje, oddano: 12.3.2013 ob 12:30 uri:
prosimo za pojasnila v zvezi s krovsko kleparskimi deli:
- pojasnila glede obrizga (naročnik naj navede debelino protikondenčnega obrizga ter ali gre za mineralno volno ali poliuretan).
Odgovor: Debelina protikondenčnega obrizga je 3 cm, v poštev  prideta oba tovarniško izvedena  materiala tako poliuretan kot mineralna volna.

Pripravila:

Blaženka Čujež, dipl.ekon.                                                                              Alenka Rednjak, dipl.ekon. (UN

Višja svetovalka III.za stanovanjsko področje                                              Vodja Urada za razvoj in investicije