Velenje, 26. 8. 2014

Štev.: 465-08-0021/2014

Zadeva: Odgovor na vprašanje - NMV3080/2014 – Portal javnih naročil (Nakup tehnične opreme male dvorane v Domu kulture Velenje)

Vprašanje št. 2 oddano: 22.8.2014, 14:39

Pozdravljeni, 

Zanima nas ali lahko ponudnik namesto LED PAR svetila 36 x 3W RGBW ponudi LED PAR svetilo 18 x 8W RGBW, tehnično gledano gre za naprednejše svetilo z večjo svetilnostjo, le število diod je manjše. 

Hvala za odgovor.

Odgovor na vprašanje št. 2:

Da. Lahko je druga ponujena možnost, torej LED PAR svetilo 18 x 8W RGBV.

Vprašanje št. 3 oddano: 22.8.2014, 14:59

Pozdravljeni, 

Pri postavki C2-8 ni jasno ali gre za konverzijo DMX signala v DALI ali obratno. Prav tako kljub k predhodnemu odgovoru priloženim vezalnim shemam ni pojasnjen namen DALI krmilnika v točki C2-9. Prosimo za dodatno pojasnitev namena uporabe saj v nasprotnem primeru ni mogoče ponuditi primerne rešitve.

Odgovor na vprašanje št. 3:

DALI krmiljenje pri postavki C2-8 ni več stvar ponudbe. Vse svetilke so sedaj ON/OFF - razen scenskih reflektorjev - ti se dimajo.   LED trak v utoru nad stopnicami se bo ravno tako dimal.

Direktorica Festivala Velenje

Barbara Pokorny