# PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

# za leto 2012

Velenje, oktober 2011/januar 2012

KAZALO

1	OSNOVNI PODATKI	5

1.1	PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE	5

1.2	OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	6

1.2.1	SEZNAM OBČIN	6

1.2.2	SEZNAM AGLOMERACIJ	6

1.3	PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	8

2	NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJA STORITEV JAVNE SLUŽBE	10

2.1	PODATKI O NASELJIH	10

2.2	PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV	12

3	DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA	13

4	KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE	16

4.1	KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V UPRAVLJANJU	16

4.2	PREVZEM BLATA IZ KČN	16

4.3	PREVZEM BLATA IZ MKČN	17

4.4	OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA	18

5	GREZNICE	20

5.1	PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH	20

5.2	PODATKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH	20

5.3	POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN	21

5.4	OBVEŠČANJE UPORABNIKOV	21

5.5	VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC	22

6	KOLIČINA ODPADNE VODE	24

6.1	PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	24

6.2	PODATKI O CELOTNI KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO	24

6.3	NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO	25

7	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV	26

8	UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE	28

9	PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA	32

10	VZPOSTAVLJENE EVIDENCE	42

Program pripravil:

Roman Pungartnik, kom.inž.

Vodja PE VO – KA 					Direktor KP Velenje

Primož Rošer, dipl.inž.grad.				Marijan Jedovnicki, univ.dipl.inž.kem.

KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode	5

Tabela 2: Seznam občin	6

Tabela 3: Novelirane aglomeracije	6

Tabela 4: Občinski predpisi občine Velenje	8

Tabela 5: Občinski predpisi občine Šoštanj	8

Tabela 6: Občinski predpisi občine Šmartno ob Paki	9

Tabela 7: Seznam naselij občine Velenje	10

Tabela 8: Seznam naselij občine Šoštanj	11

Tabela 9: Seznam naselij občine Šmartno ob Paki	11

Tabela 10: Seznam naselij občine Polzela	12

Tabela 11: Število prebivalcev	12

Tabela 12: Dolžina kanalizacijskega sistema	13

Tabela 13: Magistralni kolektorski vod po občinah	13

Tabela 14: Primarni vod po občinah	14

Tabela 15: Sekundarni vod po občinah	14

Tabela 16: Meteorna kanalizacija po občinah	15

Tabela 17: Komunalne čistilne naprave	16

Tabela 18: Seznam komunalnih čistilnih naprav	16

Tabela 19: Seznam malih komunalnih čistilnih naprav	17

Tabela 20: Število greznic v bazi podatkov	20

Tabela 21: Količina odpadne vode	24

Tabela 22: Opisni program vzdrževanja in čiščenja kanalskih vodov z okvirnim terminskim planom	27

Tabela 23: Stroški odvajanja in čiščenja	32

Tabela 24: Program potrebnih vlaganj v obnovo infrastrukture	34

Tabela 25: Naložbe v sistem čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode	37

Tabela 26: Seznam investicij vključenih v pridobitev kohezijskih sredstev	39

Tabela 27: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. členom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode	42

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1 : Situacija predvidene izgradnje zadrževalnih bazenov deževnih voda-ZBDV	30

Preglednica 2: Program investicij izgradnje primarne kanalizacije s pomočjo nepovratnih kohezijskih sredstev v obdobju 2010 – 2015	40

# OSNOVNI PODATKI

## PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

Komunalo podjetje Velenje d.o.o. se je s sklepom Okrožnega sodišča v Celju v letu 1998 preoblikovalo iz javnega podjetja popolne odgovornosti v družbo z omejeno odgovornostjo, s sedežem na Koroški cesti 37/b, Velenje. Kot javno podjetje je bilo ustanovljeno s strani treh občin – Mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. se kot izvajalec, tako obveznih kot tudi izbirnih javnih služb, ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:

- Oskrba s pitno vodo (zajem, priprava in distribucija vode),

- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

- Distribucija pare in tople vode ter oskrba s plinom in

- Pokopališka dejavnost s pogrebnimi storitvami.

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

| naziv: | komunalno podjetje velenje d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | koroška cESTA 37/b, 3320 VELENJE |
| ID DDV: | si55713998 |
| ODGOVORNA oseba: | primož rošer, dipl.inž.grad. |
| Kontaktna oseba: | karmen koželjnik |
| Telefonska št: | 038961217 |
| E-pošta: | karmen.kozeljnik@kp-velenje.si |
| organizacijska oblika izvajalca javne službe: * | javno podjetje |

## OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

### SEZNAM OBČIN

Tabela 2: Seznam občin

| Ime občine | ID občine |
| --- | --- |
| MESTNA OBČINA VELENJE | 11027610 |
| ŠOŠTANJ | 11027547 |
| ŠMARTNO OB PAKI | 11027539 |

### SEZNAM AGLOMERACIJ

V tabeli 3 so podane novelirane aglomeracije Operativnega programa 2009, ki so stopile v veljavo z letom 2011.

Tabela 3: Novelirane aglomeracije

| IME AGLOMERACIJE | ID AGLOMERACIJE |
| --- | --- |
| VELENJE | 20709 |
| ŠOŠTANJ | 20791 |
| ŠKALE 3 | 20603 |
| PODLJUBELA | 20617 |
| ZABRDO | 20693 |
| RAVNE | 20737 |
| TOPOLŠICA 2 | 20749 |
| REČICA OB PAKI - SPODNJA VAS | 20801 |
| PAŠKA VAS | 20813 |
| GAVCE 3 | 20820 |
| ŠMARTNO OB PAKI 1 | 20831 |
| REČICA OB PAKI - ZGORNJA VAS | 20834 |
| GAVCE 1 | 20837 |
| GAVCE 2 | 20838 |
| LIPJE 7 | 20663 |
| PRELSKA 1 | 20685 |
| VINSKA GORA 2 | 20700 |
| ŠKALE - HRASTOVEC | 20619 |
| KAVČE | 20712 |
| TOPOLŠICA 1 | 20788 |
| GABERKE 1 | 20790 |
| ŠKALE 2 | 20620 |
| PODGORJE | 20634 |
| LIPJE 5 | 20692 |
| ŠKALE 1 | 20696 |
| BEVČE | 20702 |
| LAZE 1 | 20705 |
| PAKA - TREBELIŠKO | 20710 |
| GABERKE 2 | 20732 |
| LAJŠE | 20740 |
| LOM | 20750 |
| BELE VODE - GREBENŠEK | 20776 |
| FLORJAN | 20787 |
| GORENJE | 20808 |
| ŠMARTNO OB PAKI 3 | 20822 |
| ŠMARTNO OB PAKI 2 | 20823 |
| MALI VRH | 20827 |
| ANDRAŽ NAD POLZELO | 8316 |
| ŠENTILJ - GRADIČ | 9563 |
| PAŠKI KOZJAK | 20630 |
| ŠENTILJ | 20674 |
| LIPJE 6 | 20688 |
| LIPJE 2 | 20695 |
| LIPJE 1 | 20699 |
| LOKOVICA 3 | 20770 |
| ZAVODNJE | 20774 |
| LOKOVICA | 20792 |
| HRASTOVEC - TURN | 20606 |
| PLEŠIVEC 3 | 20613 |

## PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Tabela 4: Občinski predpisi občine Velenje

| OBČINA | VELENJE | MID OBČINE | 11027610 |
| --- | --- | --- | --- |
| Predpis o določitvi izvajalca javne službe | Datum objave | objava |
| ODLOK O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V MESTNI OBČINI VELENJE | 15.10.2008 | Uradni vestnik Mestne občine Velenje ( št. 18-2008, str. 49 ) |
| Predpis o načinu izvajanja javne službe | Datum objave | objava |
| ODLOK O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V MESTNI OBČINI VELENJE | 15.10.2008 | Uradni vestnik Mestne občine Velenje ( št. 18-2008, str. 49 ) |
| Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode | Datum objave | objava |
| ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VODA V MESTNI OBČINI VELENJE | 22.04.2009 | URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE ( 08/2009 ) |

Tabela 5: Občinski predpisi občine Šoštanj

| OBČINA | ŠOŠTANJ | MID OBČINE | 11027547 |
| --- | --- | --- | --- |
| Predpis o določitvi izvajalca javne službe | Datum objave | objava |
| ODLOK O DOLOČITVI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI ŠOŠTANJ | 20.4.2001 | uradni list občine šoštanj ( št. 03-20/2001 ) |
| Predpis o načinu izvajanja javne službe | Datum objave | objava |
| odlok o gospOdarskih javnih službah v občini šoštanj | 20.4.2001 | uradni list občine šoštanj ( št. 03-20/2001 ) |
| Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode | Datum objave | objava |
| ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE TER PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU OBČINE ŠOŠTANJ | 3.7.2007 | URADNI LIST OBČINE ŠOŠTANJ ( ŠT. 8/2007 ) |

Tabela 6: Občinski predpisi občine Šmartno ob Paki

| OBČINA | ŠMARTNO OB PAKI | MID OBČINE | 11027539 |
| --- | --- | --- | --- |
| Predpis o določitvi izvajalca javne službe | Datum objave | objava |
| ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI | 20.10.1998 | URADNI VESTNIK mESTNE OBČINE VELENJE (ŠT. 10/98, 12/07) |
| Predpis o načinu izvajanja javne službe | Datum objave | objava |
| ODLOK O GOSPODrskih javnih službah v občini šmartno ob paki | 20.10.1998 | URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE ( ŠT. 10/98, 12/07) |
| Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode | Datum objave | objava |
| ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI | 9.3.2007 | URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE ( ŠT. 4/2007) |

# NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJA STORITEV JAVNE SLUŽBE

## PODATKI O NASELJIH

Tabela 7: Seznam naselij občine Velenje

| OBČINA | MID OBČINE | IME NASELJA | MID NASELJA | ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | 11027610 | Arnače | 10144604 | 290 |
| MOV | 11027610 | Bevče | 10144639 | 343 |
| MOV | 11027610 | Črnova | 10146283 | 404 |
| MOV | 11027610 | Hrastovec | 10144680 | 380 |
| MOV | 11027610 | Janškovo Selo | 10146453 | 165 |
| MOV | 11027610 | Kavče | 10144698 | 515 |
| MOV | 11027610 | Laze | 10144701 | 431 |
| MOV | 11027610 | Lipje | 10146585 | 425 |
| MOV | 11027610 | Lopatnik | 10146623 | 40 |
| MOV | 11027610 | Lopatnik pri Velenju | 10145007 | 78 |
| MOV | 11027610 | Ložnica | 10144728 | 199 |
| MOV | 11027610 | Paka pri Velenju | 10144744 | 472 |
| MOV | 11027610 | Paški Kozjak | 10144779 | 240 |
| MOV | 11027610 | Pirešica | 10146780 | 153 |
| MOV | 11027610 | Plešivec | 10144787 | 437 |
| MOV | 11027610 | Podgorje | 10144809 | 177 |
| MOV | 11027610 | Podkraj pri Velenju | 10144817 | 799 |
| MOV | 11027610 | Prelska | 10146933 | 268 |
| MOV | 11027610 | Silova | 10144641 | 198 |
| MOV | 11027610 | Šenbric | 10144990 | 163 |
| MOV | 11027610 | Škale | 10144892 | 940 |
| MOV | 11027610 | Škalske Cirkovce | 10144906 | 169 |
| MOV | 11027610 | Šmartinske Cirkovce | 10144914 | 78 |
| MOV | 11027610 | Velenje | 10144965 | 27.208 |
| MOV | 11027610 | Vinska Gora | 10147131 | 383 |

Tabela 8: Seznam naselij občine Šoštanj

| OBČINA | MID OBČINE | IME NASELJA | MID NASELJA | ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šoštanj | 11027547 | Bele Vode | 10144612 | 284 |
| Šoštanj | 11027547 | Florjan | 10145015 | 901 |
| Šoštanj | 11027547 | Gaberke | 10144655 | 721 |
| Šoštanj | 11027547 | Lokovica | 10144710 | 954 |
| Šoštanj | 11027547 | Ravne | 10144825 | 1.142 |
| Šoštanj | 11027547 | Skorno pri Šoštanju | 10144868 | 401 |
| Šoštanj | 11027547 | Šentvid pri Zavodnju | 10144884 | 41 |
| Šoštanj | 11027547 | Šoštanj | 10144949 | 3.104 |
| Šoštanj | 11027547 | Topolšica | 10144957 | 1.337 |
| Šoštanj | 11027547 | Zavodnje | 10144981 | 304 |

Tabela 9: Seznam naselij občine Šmartno ob Paki

| OBČINA | MID OBČINE | IME NASELJA | MID NASELJA | ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Gavce | 10144663 | 398 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Gorenje | 10144671 | 182 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Mali Vrh | 10144736 | 392 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Paška Vas | 10144752 | 243 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Podgora | 10144795 | 213 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Rečica ob Paki | 10144833 | 490 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Skorno | 10144850 | 217 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Slatina | 10144876 | 240 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Šmartno ob Paki | 10144922 | 661 |
| Šmartno ob Paki | 11027539 | Veliki Vrh | 10144973 | 284 |

Tabela 10: Seznam naselij občine Polzela

| OBČINA | MID OBČINE | IME NASELJA | MID NASELJA | ŠTEVILO OBJEKTOV PRIKLJUČENIH NA KANALIZACIJO | ŠTEVILO PREBIVALCEV V NASELJU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polzela | 21428035 | Andraž | 10146186 | 12 | 824 |

Komunalno podjetje Velenje občini Polzela sicer ne zagotavlja storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, je pa v naselju Andraž nameščena mala komunalna čistilna naprava za 100 PE, za katero se zagotavlja prevzem blata, prav tako je v začasnem upravljanju kanalizacijsko omrežje v sklopu omenjene čistilne naprave.

## PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV

Tabela 11: Število prebivalcev

| OBČINA | ŠTEVILO PREBIVALCEV V OBČINI | ŠTEVILO PREBIVALCEV, ZA KATERE SE IZVAJA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V JAVNO KANALIZACIJO | ŠTEVILO STAVB, PRIKLJUČENIH NA JAVNO KANALIZACIJO | ŠTEVILO PREBIVALCEV, ZA KATERE SE IZVAJAJO STORITVE PREVZEMA BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV | ŠTEVILO PREBIVALCEV, ZA KATERE SE IZVAJAJO STORITVE PRAZNJENJA NEPRETOČNIH GREZNIC OZIROMA OBSTOJEČIH GREZNIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELENJE | 34.995 | 25.836 | 2.843 | 129 | 9.159 |
| ŠOŠTANJ | 9.189 | 4.544 | 771 | 94 | 4.645 |
| ŠMARTNO OB PAKI | 3.320 | 853 | 183 | 184 | 2.467 |
| POLZELA | / | 47 | 12 | 47 | / |

Opomba: Pri podatkih števila priključenih prebivalcev na kanalizacijo so se upoštevali tudi začasno prijavljeni prebivalci v evidenci centralnega registra prebivalcev (CRP_042011).

# DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

V tabelah so podane dolžine kanalizacijskih sistemov po posameznih občinah, ki jih ima Komunalno podjetje Velenje v upravljanju.

Tabela 12: Dolžina kanalizacijskega sistema

| OBČINA | DOLŽINA KANALSKIH VODOV SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA, KI GA UPRAVLJA ( m) | DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE PADAVINSKE VODE (m) | DOLŽINA MEŠANEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (m) | DOLŽINA LOČENEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VELENJE | 103.778 | 24.603 | 61.868 | 45.658 |
| ŠOŠTANJ | 39.162 | 5.889 | 14.698 | 27.328 |
| ŠMARTNO OB PAKI | 8.455 | 482 | 3.314 | 5.141 |
| POLZELA | 795 | 0 | 0 | 795 |

Opomba: V tabeli 12 niso zajete dolžine magistralnega kolektorskega voda po posameznih občinah. Prav tako v tabeli dolžin kanalizacijskega sistema ni zajetih dolžin novozgrajene kanalizacije Lokovica, ker jih do datuma izdelave programa v evidenci Komunalnega podjetja Velenje še ni bilo zajetih.

Dolžine magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalov so prikazane v tabelah 13, 14, 15 in 16, kjer so podane dolžine kanalskega omrežja po posameznih občinah glede na medij in namen.

Tabela 13: Magistralni kolektorski vod po občinah

| Občina | Vrsta kanalizacije | Dolžina [ m ] |
| --- | --- | --- |
| MO Velenje |  | 3.767 |
|  | Mešani vod | 3.767 |
| Občina Šmartno ob Paki | 0 |
| Občina Šoštanj | 2.837 |
|  | Mešani vod | 2.837 |
| Skupna vsota | 6.604 |

Tabela 14: Primarni vod po občinah

| Občina | Vrsta kanalizacije | Dolžina [ m ] |
| --- | --- | --- |
| MO Velenje |  | 12.642 |
|  | Fekalni vod | 2.929 |
|  | Mešani vod | 9.712 |
| Občina Šmartno ob Paki | 2.299 |
|  | Fekalni vod | 2.299 |
| Občina Šoštanj | 8.070 |
|  | Fekalni vod | 7.520 |
|  | Mešani vod | 550 |
| Skupna vsota | 23.011 |

Tabela 15: Sekundarni vod po občinah

| Občina | Vrsta kanalizacije | Dolžina [ m ] |
| --- | --- | --- |
| MO Velenje |  | 91.084 |
|  | Fekalni vod | 42.729 |
|  | Mešani vod | 48.355 |
| Občina Polzela |  | 795 |
|  | Fekalni vod | 795 |
| Občina Šmartno ob Paki | 6.156 |
|  | Fekalni vod | 2.842 |
|  | Mešani vod | 3.314 |
| Občina Šoštanj |  | 31.092 |
|  | Fekalni vod | 19.781 |
|  | Mešani vod | 11.310 |
| Skupna vsota | 129.127 |

Fekalni kanalizacijski vod Andraž, ki se nahaja v občini Polzela, spada pod infrastrukturo male komunalne čistilne naprave Andraž - Topolovec in je v začasnem upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Tabela 16: Meteorna kanalizacija po občinah

| Občina | Vrsta kanalizacije | Dolžina [ m ] |
| --- | --- | --- |
| MO Velenje |  | 23.836 |
|  | Meteorna kanalizacija | 23.836 |
| Občina Šoštanj | 5.872 |
|  | Meteorna kanalizacija | 5.872 |
| Občina Šmartno ob Paki |  | 482 |
|  | Meteorna kanalizacija | 482 |
| Skupna vsota | 30.190 |

Skupna dolžina vsega kanalizacijskega omrežja, ki ga ima v upravljanju Komunalno podjetje Velenje, znaša 188.932 m.

# KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

## KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V UPRAVLJANJU

Komunalno podjetje Velenje ima v upravljanju 4 čistilne naprave:

- centralna čistilna naprava Šoštanj (50.000 PE),

- mala čistilna naprava Šmartno ob Paki (1.500 PE),

- mala komunalna čistilna naprava Kavče (500 PE) in

- mala komunalna čistilna naprava Andraž (100 PE).

Tabela 17: Komunalne čistilne naprave

| ID KČN | X | Y | ali je kčn opremjena za sprejem in odbelavo blata z drugih čn? [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10191 CČN ŠOŠTANJ | 503167 | 137301 | DA |
| 10025 ČN ŠMARTNO OB PAKI | 503663 | 130083 | DA |
| 10193 ČN KAVČE | 508356 | 133060 | NE |
| 10479 MKČN ANDRAŽ | 507452 | 131268 | NE |

## PREVZEM BLATA IZ KČN

Komunalno podjetje Velenje zagotavlja prevzem blata za čistilne naprave:

Tabela 18: Seznam komunalnih čistilnih naprav

| ID KOMUNALNEČISTILNE NAPRAVE | NAZIV |
| --- | --- |
| 10025 | ČN Šmartno ob Paki |
| 10191 | CČN Šoštanj |
| 10193 | Mala ČN Kavče |
| 10479 | MKČN ANDRAŽ |

## PREVZEM BLATA IZ MKČN

Tabela 19: Seznam malih komunalnih čistilnih naprav

| Zap. št. | Ime in priimek | Občina | Koordinata x | Koordinata y | Namembnost objekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSELMAN MATJAŽ, IMŠIROVIĆ RAGIB, PUNGARTNIK JOŽE, BREZNIK MARIJA in IVAN, KOCJAN MILENA | ŠMARTNO.OB PAKI | 502215 | 132735 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 2 | TAMŠE MARJAN | ŠMARTNO.OB PAKI | 504081 | 132221 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 3 | KOMPAN VLADIMIR | VELENJE | 505787 | 134251 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 4 | TURINEK BOŠTJAN | VELENJE | 508706 | 132702 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 5 | ČEH PETER | ŠOŠTANJ | 505047 | 138992 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 6 | TREBIČNIK BOGOMIR | VELENJE | 511836 | 134532 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 7 | TINAUER CVETKA | ŠOŠTANJ | 503349 | 137789 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 8 | KRAMAR JANEZ | ŠOŠTANJ | 501793 | 137149 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 9 | HUDEJ JANEZ, MARINA | VELENJE | 513394 | 133266 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 10 | GROBELNIK VINKO | VELENJE | 509010 | 140169 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 11 | HRASTNIK MITJA | VELENJE | 510432 | 131483 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 12 | VRABIČ ANTON | VELENJE | 511873 | 134997 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 13 | PODHOVNIK VESNA | VELENJE | 514591 | 132847 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 14 | AHAC FILIP | VELENJE | 511040 | 135193 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 15 | BLAJ ANDREJ | VELENJE | 511066 | 135205 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 16 | KUHAR MILAN | VELENJE | 511047 | 135165 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 17 | POPRŽEN LAZO | VELENJE | 511108 | 135548 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 18 | POPRŽEN PETER | VELENJE | 511108 | 135548 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 19 | JOŠT FRANC | VELENJE | 508764 | 132615 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 20 | KOSAR BRANKO | VELENJE | 509770 | 132472 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 21 | VAUH BRUNO | VELENJE | 512773 | 132643 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 22 | POTOČNIK DRAGO | VELENJE | 506081 | 134249 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 23 | MEDVED MAJDA | ŠMARTNO OB PAKI | 501203 | 133271 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 24 | MIKŠA NATAŠA | VELENJE | 516038 | 133328 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 25 | VIŽINTIN ROK | VELENJE | 511991 | 134920 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 26 | OBŠTETER PETER | ŠOŠTANJ | 505074 | 139406 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 27 | MENHART ALEŠ | ŠOŠTANJ | 503020 | 136284 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 28 | PRISTUŠEK JANKO | VELENJE |  |  | STANOVANJSKA HIŠA |
| 29 | ŠTRAUS UROŠ | VELENJE | 505890 | 134305 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 30 | LIKEB PETER | ŠMARTNO OB PAKI | 504296 | 134296 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 31 | GORIŠEK SAMO | VELENJE | 512867 | 134176 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 32 | BELEC KAREL (DOLER-OBLAK, RAICH, AVDIČ) | ŠMARTNO OB PAKI | 501533 | 133125 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 34 | KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE | ŠOŠTANJ | 505413 | 139485 | REKREACIJSKO KULTURNI OBJEKT |
| 35 | MLADEN DJORDJIĆ | ŠOŠTANJ | 505354 | 135617 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 36 | BOLHA VILI , JANA | VELENJE | 508351 | 132448 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 37 | NAHTIGAL JANEZ | ŠOŠTANJ | 505103 | 139490 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 38 | KOLENC VILI | VELENJE | 507981 | 133039 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 39 | JEVŠNIK NATAŠA | VELENJE | 509015 | 132719 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 40 | PODBORNIK JANEZ | VELENJE | 509242 | 131124 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 41 | PINTER MILENA | TOPOLŠICA | 499842 | 139747 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 42 | OBŠTETER IVAN | ŠOŠTANJ | 505210 | 141724 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 43 | ŽOVE ANTON,JUDITA | VELENJE | 514375 | 133022 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 44 | SKUPNA MKČN SLATINE | ŠMARTNO OB PAKI | 501655 | 131613 | SKUPNA MKČN ZA 45 PE |
| 45 | MLAKAR DRAGO | CESTA V BEVČE 44 | 511088 | 134193 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 46 | BUREKOVIĆ DENIS | PODKRAJ PRI VELENJU 67N | 505803 | 134242 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 47 | BRDNIK FRANJA | KONOVSKA CESTA 9 | 509633 | 136042 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 48 | MOTOCENTER YOGI | PRELSKA 21B | 514224 | 139929 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 49 | KAMTECH KAMNOLOM PODGORA | PODGORA 16 | 504217 | 129845 | INDUSTRIJSKI OBJEKT |
| 50 | JANKOVIČ DENIS | LOKOVICA 14E | 505354 | 135617 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 51 | JANIČ PETER,(MUHA, ROZMAN, KULTERER, BIBIANKO) | LOKOVICA 20C-20G | 504858 | 134200 | SKUPNA MKČN ZA 5 OBJEKTOV |
| 52 | RGP D.O.O. KAMNOLOM PAKA | RUDARSKA 6 | 512873 | 137931 | INDUSTRIJSKI OBJEKT |
| 53 | POTOČNIK ALENKA | LAZE 18C | 511387 | 133147 | STANOVANJSKA HIŠA |
| 54 | ŠTUMPFEL JOŽE | ŠKALSKE CIRK. 22A | 510403 | 139543 | STANOVANJSKA HIŠA |

## OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA

Sistem dispozicije odpadne vode v Šaleški dolini je zasnovan na principu, da se na vseh teh sistemih izvaja čiščenje odpadne vode, dispozicija in obdelava odvečnega blata pa se vrši na liniji stabilizacije blata na CČN v Šoštanju. Tako se iz vseh treh ostalih MKČN izvaja transport odvečnega blata iz zalogovnikov na CČN, kjer blato anaerobno stabiliziramo, s čimer pridobivamo dragoceno energijo, blato nato dehidriramo ter oddamo pogodbenemu prevzemniku blata, podjetju Saubermacher Slovenija, s katerim imamo pogodbo, da blato ali transportirajo na sežig ali ga kompostirajo. Po 15.7.2009 blata iz CČN namreč ni več dovoljeno odlagati  na odlagališčih, pač pa ga je potrebno ali sežgati ali kompostirati.

Z zaprtjem odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju se je s 1.6.2010 ukinila tudi kompostarna locirana na območju odlagališča, zato se je s podjetjem Saubermacher Slovenija podpisala pogodba o prevzemu in odvozu blata s CČN Šoštanj. Celotna količina odvečnega blata znaša letno 3.800 ton oziroma 5210 m3.

# GREZNICE

KP Velenje ima na področju upravljanja greznic in MKČN zavedene sledeče količinske podatke o številu:

Tabela 20: Število greznic v bazi podatkov

| VRSTA | ŠTEVILO | ŠT. UPORABNIKOV |
| --- | --- | --- |
| nepretočna | / | / |
| pretočna | 301 | 1.530 |
| MKČN | 54 | 264 |

Opomba: Podatki v tabeli so nepopolni, ker celotna evidenca pretočnih greznic še ni vzpostavljena.

## PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH

Komunalno podjetje Velenje na območju, kjer izvaja storitev prevzema grezničnih gošč ne beleži objektov z nepretočnimi greznicami.

## PODATKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH

Predpostavlja se, da imajo uporabniki na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, rešeno odvajanje odpadnih in padavinskih vod individualno v večini preko pretočnih greznic. Na osnovi prostorske analize priključenosti objektov na javno kanalizacijo ocenjujemo, da je na območju vseh treh občin število obstoječih pretočnih greznic okoli 2.600. Iz pretočnih greznic so odtoki iz greznic speljani v ponikovalnice ali do najbližjih jarkov ter potokov ali pa so prosto razpršeni po pobočjih. Kot upravljavec javne kanalizacije s podatki o točnem številu, velikosti in tipih pretočnih in nepretočnih greznic ter malih čistilnih naprav zaenkrat še ne razpolagamo. V bazi podatkov so le tisti objekti, ki se jim na Komunalnem podjetju Velenje izda soglasje za priključitev na javni vodovod oziroma vgradnjo vodomera oziroma se odločijo za praznjenje greznice in MKČN na lastno pobudo. Za vzpostavitev popolne evidence pretočnih greznic bo potreben pregled objektov na terenu v sklopu sistematičnega praznjenja greznic, kar je Komunalno podjetje Velenje kot izvajalec javne službe v skladu z navodili Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ( Uradni list Republike Slovenije št. 109-5410/2007 ) tudi dolžno storiti.

Priloga 1: Seznam uporabnikov pretočnih greznic

## POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

Za mali komunalni čistilni napravi Kavče in Andraž se izvaja odvoz blata in usedlin po potrebi, v skladu z ugotovitvami, ki se pokažejo pri rednih tedenskih pregledih, vzdrževalnih delih na napravah ter na osnovi analiz obratovalnega monitoringa, ki ga izvaja služba KBT organizirana znotraj KPV.

Terminskega plana praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav individualnih uporabnikov Komunalno podjetje Velenje zaenkrat še nima vzpostavljenega. V pripravi je izdelava evidence obstoječih greznic, v sklopu katere bo potrebno tudi preverjanje na terenu. Dokončanje vzpostavitve celotnega sistema nadzora in upravljanja MKČN ter obstoječih greznic, v skladu z veljavno zakonodajo, načrtujemo v prvi polovici leta 2012.

## OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Komunalno podjetje Velenje je kot upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja dolžno na svojem oskrbovalnem območju zagotoviti redno obveščanje in seznanjanje uporabnikov storitev javne službe o pogojih praznjenja in prevzemanju blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Pri tem se poslužujemo naslednjih načinov:

- Pri izdaji soglasja k projektnim pogojem, za  katerega  Komunalno podjetje Velenje zaprosi uporabnik javne službe, se v evidenco zavede vrsta greznice (pretočna, nepretočna ) in, ali  gre za MKČN, ter velikost omenjenih objektov.

- Glede na velikost greznic ali MKČN, tip, število priključenih PE, se določa terminski plan praznjenja in prevzema blata za obdobje pol leta, enega leta, dveh let ali več let.

- Splošne informacije o organiziranosti in poslovanju podjetja v sklopu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode vključno z informacijami o drugih dejavnostih, ki se uvrščajo med storitve javne službe, je mogoče vsakodnevno najti na spletnih straneh Komunalnega podjetja Velenje.

- Novice, ki so za informiranost uporabnikov storitev javnih služb zelo pomembne, so običajno na voljo tudi v lokalnem časopisu.

- Obveščanje uporabnikov preko zgibank, obvestil poslanih na dom in na spletnih straneh.

Vsi podatki o parametrih očiščene vode  in laboratorijski izvidi so vedno na vpogled vsem uporabnikom v službi KBT. Uporabniki so o tej možnosti pridobitve podatkov seznanjeni preko internetnih strani in preko časopisa.

## VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC

Za praznjenje greznic, ki jih Komunalno podjetje zagotavlja, se uporablja vozilo znamke IVECO s kombiniranim načinom delovanja. To je večnamensko vozilo s platformo za keson,  na katero se da s preprosto dvižno menjavo namestiti cisterno, v katerega se nato preko vakuumske črpalke izčrpa greznična gošča. To greznično goščo nato spet preko pritiska z vakuumsko črpalko odložijo v za to posebej pripravljeno mesto na CČN Šoštanj. V primeru okvare vozila ali opreme za črpanje, oziroma na območjih težjega dostopa,  se za praznjenje greznic uporablja tudi traktor New Holland s priključno cisterno Creina, ki deluje podobno kot oprema za črpanje na vozilu IVECO. Sesalne cevi, ki se uporabljajo za črpanje, se nabavljajo pri različnih dobaviteljih glede na ceno, najpogosteje pa so to cevi premera 100 mm, v opremi vozila pa jih je dolžine približno 30 m. Standardna oprema vozila so tudi razni pripomočki, ki se pogosto uporabljajo pri taki vrsti dela (vrvna lestev, kramp, lopata, vedro, vrvi, grebljica….).

V Komunalnem podjetju se zavzemamo, da bi v prihodnjem letu v uporabo dobili že eno vozilo namenjeno praznjenju greznic z modernejšim načinom delovanja, kar bi nam omogočilo lažji in hitrejši način prevzema blata iz greznic in MKČN. Glede na to, da je svet ustanoviteljic Komunalnega podjetja Velenje sklenil, da smo edini koncesionar prevzema in odvoza blata na področju, ki ga pokrivamo, je nabava novega dodatnega vozila skoraj nujno potrebna.

# KOLIČINA ODPADNE VODE

## PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Po evidenčnih podatkih, ki se zbirajo v podatkovni bazi CČN Šoštanj, je dospela količina odpadne vode po čistilnih napravah sledeča:

Tabela 21: Količina odpadne vode

| ČISTILNA NAPRAVA | obračunski podatek [m3] | dejanski podatek [m3] |
| --- | --- | --- |
| CČN Šoštanj | 2.733.624 | 4.722.682 |
| ČN Šmartno ob Paki | 46.216 | 160.628 |
| ČN Kavče | 12.414 | 14.212 |
| ČN Andraž | 2.384 | n.p. |

Podatki, podani v tabeli, se med sabo močno razlikujejo. Glavni razlog za odstopanje je, da so v obračunskih podatkih zajeti podatki, ki jih ima Komunalno podjetje Velenje zavedene v svojih bazah podatkov in so osnova za obračun odvajanja in čiščenja odplak. Obračuni se izdelujejo na podlagi porabe pitne vode in tople sanitarne vode ( po sistemu »kolikor noter, toliko ven« ), medtem ko so dejanski podatki s čistilne naprave, podatki z merilne naprave, kjer je zajeta celotna količina vode, ki priteče na čistilno napravo vključno z vso padavinsko odpadno vodo.

## PODATKI O CELOTNI KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO

Na območju izvajanje javne službe, ki jo izvaja Komunalno podjetje Velenje, se v javno kanalizacijo ne odvaja industrijska odpadna voda iz procesov proizvodnje, se pa odvaja 540.218 m3/leto komunalne odpadne vode iz objektov, ki se jim obračunava dobava mrzle vode po višji tarifi kot industrijska odpadna voda in ne kot komunalna odpadna voda iz gospodinjstev in ustanov.

## NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO

Na območju javnega kanalizacijskega omrežja v upravljanju KP Velenje ni naprav, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo.

Čistilno napravo za čiščenje tehnološke vode ima samo podjetje Gorenje, ki pa prečiščeno vodo odvaja neposredno v reko Pako in ne v kanalizacijski sistem v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

# VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV

Za vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja, ki ga ima Komunalno podjetje Velenje  v upravljanju, se uporablja več vozil. V prvi vrsti so to tovorna delovna vozila, z vso pripadajočo opremo za tako vrsto dejavnosti. Najnovejše in več funkcijsko vozilo znamke IVECO omogoča preko skupnega delovanja visokotlačne in vakuumske črpalke visokotlačno čiščenje in hkrati črpanje odpadnega materiala in kanalskih vodov. Odpadni material se nato s pritiskom odstrani iz prekata, ki je namenjen za zbiranje le-tega, ali pa se  prekat odpre in se material na prekucni način odstrani iz prekata.

Za čiščenje kanalskih vodov se uporablja še starejše vozilo znamke Mercedez - Benz, ki pa omogoča samo čiščenje kanalizacije, medtem ko je potrebno ves odpadni material, ki se pri čiščenju nabere, ročno odstraniti iz jaškov kanalizacije. K vsem vozilom spada še vsa dodatna oprema, ki je potrebna, da se delo opravi na način, ki je v dani situaciji najprimernejši in najvarnejši. V bližnji prihodnosti bo nujno potrebno zamenjati starejše vozilo Mercedez-Benz z novejšim vozilom, saj je  dotrajano do te stopnje, da delo z njim ne omogoča več učinkovitega čiščenja kanalskih vodov, ki jih imamo v upravljanju. Vozilo je namreč staro 25 let, zastarele tehnologije delovanja, prav tako ga je močno načel zob časa. Glede na dolžino kanalskih vodov ter obseg del, ki jih izvajamo v Komunalnem podjetju Velenje je menjava posodobitev voznega parka na tem področju več kot nujna.

Za redne in preventivne preglede kanalskih vodov se uporabljajo kamere znamke Ibak s pripadajočo strojno in programsko opremo, ki je nameščena v vozilu Mercedez - Benz. Na ta način se preverja kvaliteta izdelave novozgrajenih kanalizacijskih vodov in stanje obstoječe starejše, predvsem betonske kanalizacije. Pregled s kamero omogoča učinkovito lociranje okvar in poškodb na kanalih in je najpomembnejši pokazatelj, kadar je treba dotrajano kanalizacijo popraviti,  obnoviti ali zamenjati.

Tabela 22: Opisni program vzdrževanja in čiščenja kanalskih vodov

| OPIS DEL | TERMINSKI PLAN |
| --- | --- |
| Pregled in čiščenje razbremenilnikov, črpališč odpadnih vod in vtočnih objektov zalednih vod | 2 x tedensko |
| Pregled celotnega omrežja | Po potrebi |
| Deratizacija kanalizacije | 3 x letno |
| Praznjenje čistilnih jaškov | 2 x mesečno |
| Čiščenje sifonov | 1 x mesečno |
| Čiščenje kanalskih vodov | V obdobju 5 let očiščeno celotno omrežje v upravljanju KP Velenje |
| Menjava pokrovov jaškov in tesnjenje v primeru ropota | Po potrebi |
| Dvigovanje jaškov na koto terena, obnova poškodovanih jaškov | Po potrebi, ob ugotovitvi neustreznega stanja |
| Popravilo dotrajanih odsekov kanalizacije | Po potrebi (poškodbe ugotovljene pri čiščenju in pregledu kanalov s kamero) |
| Snemanje kanalizacije | V obdobju 5 let posneto celotno omrežje v upravljanju KP Velenje |
| Preventivni servisni pregledi črpalk s strani pooblaščenega serviserja | 1 x letno |
| Periodične elektro meritve na objektih | 1 x letno |
| Meritve pretokov | 1 x letno oz. po potrebi v primeru disfunkcionalnosti |
| Meritve količine porabljene energije | 1 x mesečno |
| Vzdrževanje objektov, košnja trave na črpališčih, ureditev dovoznih poti, posodobitev elektro – krmilne opreme | Po potrebi – na osnovi ugotovljenega stanja opreme pri rednih pregledih ali ob signaliziranju napak v nadzornem centru na CČN Šoštanj |
| Preizkus tesnosti kanalizacije z vodo in zapornimi čepi | Po potrebi, ob potrebnem ugotavljanju vodotesnosti |

# UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Javno kanalizacijsko omrežje v upravljanju KP Velenje je v pretežni meri mešanega značaja. Kljub temu se v sklopu obnov kanalizacijskega omrežja teži k temu, da se pri vseh obnovah, ki se izvajajo, poskuša optimalno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode. Kjer je to možno se padavinska voda iz streh, zelenic ter ostalih privatnih  površin  odvaja neposredno v bližnji vodotok ali jarek oziroma se v manj urbaniziranih območjih odvaja razpršeno po naravnih odvodnikih.

Padavinska voda iz cest in ostalih javnih površin se preko rešetk in peskolovov odvaja v javno kanalizacijo, od koder se, preko glavnega kolektorkega kanala odvaja na CČN Šoštanj.

Padavinska voda v primerjavi s podatki iz obračunske evidence in dejanskimi podatki iz evidence Centralne čistilne naprave Šoštanj za posamezne čistilne naprave v upravljanju KP Velenje predstavlja tudi do 2-kratno količino odpadne fekalne vode, zato se tem ukrepom v KP Velenje posveča velika pozornost. Pri izgradnjah novih vej kanalizacijskega omrežja na manj urbaniziranem prostoru izven naselij mestnega značaja se strogo teži k popolni tesnosti kanalov in jaškov pred prevzemom v upravljanje, na kritičnih mestih, kjer se pričakuje večji vdor padavinske vode v jašek, pa se vgrajujejo pokrovi brez zračnih lukenj in s tesnili.

Podobni ukrepi se izvajajo tudi na že obstoječi kanalizaciji in starih pokrovih jaškov, kjer se pri pregledih omrežja ugotavlja večji vdor padavinske vode v kanal. Na teh mestih ponavadi  zamenjamo pokrove s pokrovi brez zračnih lukenj ali pa te luknje zapolnimo s posebno hitrovezno betonsko malto, kar nato preprečuje neposredni vtok vode v jašek.

Kot je že bilo omenjeno, sta javna kanalizacijska sistema Velenje - Šoštanj ter Šmartno ob Paki mešanega značaja, zaradi česar je na sistemu zgrajeno večje število razbremenilnih objektov (34 objektov). Le ti so zgrajeni na osnovi veljavnih predpisov v preteklosti, tako da ne zadoščajo sodobnim zahtevam EU glede varovanja odvodnikov glede prelivanja vode iz kanalizacijskih sistemov (ATV-A 128). Posledično prihaja ob prelivanju vode do prekomernega onesnaževanja edinega odvodnika v dolini s tako imenovanim prvim čistilnim valom, kasneje pa se na CČN odvaja razredčena odpadna voda, ki zmanjšuje učinke čiščenja. Poleg tega neizravnavanje količin na CČN dovedene vode povzroča hidravlično neenakomerno obremenitev CČN. Ustrezne zadrževalno - razbremenilne objekte na mešanem kanalizacijskem sistemu zahteva tudi veljavna zakonodaja in sicer Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007), ki v 8. členu izrecno zahteva izgradnjo objektov zadrževanja prvega naliva padavinske vode (čistilni val).  V sklopu prioritetnih naložb v bližnji prihodnosti zato načrtujemo izgradnjo potrebnega števila ZBDV (zadrževalni bazeni deževnih voda).  V KP Velenje smo v preteklem obdobju že pridobili preliminarno študijo kanalizacije Velenje – Šoštanj v kateri se je definiralo potrebno število ZBDV, ki bi jih na obstoječem mešanem kanalizacijskem sistemu Velenje-Šoštanj morali zgraditi. Dimenzioniranje potrebnega števila in potrebnih volumnov ZBDV se je izvedlo na osnovi izdelanega hidravličnega modela po dinamični metodi EPA z modelom SWMM (Storm Water management Model). Upoštevale so se najstrožje zahteve standarda ATV-A 128 glede onesnaženja prelite vode, ki namesto količinske obremenitve odvodnika, upoštevajo minimalne masne obremenitve (90 mg/L KPK).  Študija je pokazala da bi morali na sistemu zgraditi 23 ZBDV s skupnim volumnom cca. 5.000 m3.

Preglednica 1 : Situacija predvidene izgradnje zadrževalnih bazenov deževnih voda-ZBDV

Ocenjena vrednost izgradnje 23 ZBDV znaša 7.000.000 €. Strošek izgradnje ZBD je velik tudi zaradi dejstva, da bo potrebno te objekte zgraditi v urbanem območju mest Velenja in Šoštanja in da bo s tem strošek umestitve teh objektov ter ureditev javnih površin nad objekti zelo visok. Projekt izgradnje ZBDV je bil vključen v vlogo za pridobitev nepovratnih sredstvih kohezije, vendar smo morali na zahtevo MOP v preteklem letu ta projekt žal izločiti iz vloge, kljub argumentiranim ter računsko podprtimi dokazi o potrebnosti in upravičenosti izgradnje teh objektov v okviru kohezije.

V iskanju cenovno ugodnejših variant reševanja te problematike ter preučitvi primerov dobrih praks v tujini ugotavljamo, da bi bilo možno število in velikost ZBDV optimirati. Po izkušnjah podobno velikih mest v Nemčiji je namreč mogoče s celovitim pristopom v obliki izdelave Generalnega načrta odvodnjavanja obeh mest  bistveno zmanjšati stroške izgradnje ZBDV ter kasnejše stroške upravljanja in vzdrževanja. Izdelan generalni načrt odvodnjavanja mest Velenja in Šoštanja namreč poleg izvajanja hidravličnega modeliranja z upoštevanjem zajezitvene možnosti obstoječega kanalizacijskega sistema, predvideva tudi celovito analizo prispevnega območja z optimizacijo obstoječega sistema kanalizacije (z  maksimalna izločitvijo tujih in deževnih voda v sistemu, preprečevanju dežnega odtoka v kanalizacijo…. ).  Vrednost izdelave takšnega generalnega načrta odvodnjavanja Šaleške doline je ocenjena na 350.000 €, vendar bi bil po izkušnjah končni prihranek finančnih sredstev za izgradnjo tako optimiranega sistema odvodnjavanja obeh mest bistveno višji.  Zaradi tega bomo v KP Velenje v naslednjih letih poskušali pridobiti potrebna sredstva za izdelavo maksimalno racionalne rešitve problematike zadrževanja prvega naliva padavinske vode, saj se obvezi izgradnje žal ne bomo mogli izogniti.

# PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA

Predvideni stroški programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na področju upravljanja Komunalnega podjetja Velenje znašajo 1.428.730 EUR.

Tabela 23: Stroški odvajanja in čiščenja

| LABELA | ODVAJANJE | ČIŠČENJE |
| --- | --- | --- |
| Električna energija | 14.000 EUR | 136.100 EUR |
| Energija ostala ( gorivo ) | 18.550 EUR | 21.800 EUR |
| Neposredni stroški dela | 193.061 EUR | 206.900 EUR |
| Vzdrževanje meteorne kanalizacije | 62.000 EUR | - |
| Material za vzdrževanje | 17.800 EUR | 131.500 EUR |
| Storitve za vzdrževanje | 70.022 EUR | 556.997 EUR |
| Skupaj | 375.433 EUR | 1.053.297 EUR |
| SKUPAJ ODVAJANJE IN ČIŠČENJE | 1.428.730 EUR |

Poleg stroškov vzdrževanja javnega sistema odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zagotavljajo nemotenost in kontinuiteto te obvezne gospodarske javne službe tudi vlaganja v obnove in posodobitve sistema iz vira amortizacije.

Po prenosu celotne infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na občine ter sklenitvi pogodbe med KPV in občinami o najemu le-te za potrebe izvajanja storitve odvajanja in čiščenja,  je odločitev o obsegu in vrednosti načrtovanih obnov  v celoti na strani lastnic infrastrukture.  KP Velenje pa je kot strokovno usposobljen upravljalec, lastniku dolžan pripraviti vse potrebne strokovne osnove ter plane potrebnih obnov infrastrukture, s katerimi se bo zagotavljala varna in nemotena oskrba v skladu z veljavno zakonodajo. S strani občin usklajen in potrjen plan naložb je sestavni del poslovnega načrta KP Velenje za leto 2012. Višina načrtovanih sredstev za obnovo infrastrukture je pogojena z višino zbrane najemnine, ki je sestavni del cene komunalne storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Ker v preteklih desetletjih cena storitve odvajanja odpadne vode nikoli ni zagotavljala finančnih sredstev v višini 100 % amortizacije, je (zaradi odpisa amortizacije v breme kapitala)  vseskozi prihajalo do zmanjševanja vrednosti infrastrukture. Tako danes znaša procent odpisa vrednosti infrastrukture odvajanja odplak 32 % oziroma je vrednost infrastrukture odvajanja samo še 68,2 % nabavne vrednosti infrastrukture. Boljši rezultat glede na infrastrukturo vodooskrbe  je posledica večjega obsega izgradnje novih kanalizacijskih sistemov v preteklih 10 letih in  ne obnov na obstoječem sistemu. Premajhna vlaganja v obstoječe kanalizacijsko omrežje se realno kažejo v podatku, da imamo od 184,6 km kanalizacije, netesne kar dobro tretjino oziroma 66,4 km. Največ netesne kanalizacije je v MOV ( 62,2 km ), v Šoštanju je le-te 3,4 km in v občini ŠMP 0,9 km. Povečani stroški vzdrževanja javne kanalizacije ob zmanjšanem prihodku ter nizki ceni storitve so to dejavnost pripeljali v podoben položaj kot dejavnost vodooskrbe, to pa pomeni da, sedanji prihodek ne omogoča več oblikovanja potrebnih sredstev amortizacije niti za najnujnejše obnove, kjer so prioritetna predvsem odplačila kreditnih obveznosti za investicije v preteklosti. Dodatno so področje obnov in posodobitev obremenili tudi krediti za novogradnje kanalizacije iz bivšega finančnega vira RR ( v letu 2011 v višini 276.099 €).  Zaradi navedenih dejstev ocenjujemo da bomo v leto 2011 prisiljeni prenesti dobrih 420.000 € negativnega prenosa preveč porabljene amortizacije v letih 2009 in 2010.

Zaradi velike verjetnosti nadaljne zamrznitve cen komunalnih storitev, saj v pretežnem delu leta 2012, iz cene storitve praktično ne bo mogoče oblikovati niti minimalnih sredstev najemnine. Zaradi tega smo plan naložb v letu 2012 načrtovali samo v minimalnem obsegu pokrivanja kreditnih obveznosti ter rezervacijo minimalnih sredstev za potencialne nepredvidene nujne obnove za zagotavljanje čim bolj nemotene oskrbe. Vrednost tega programa prikazanega v spodnji tabeli znaša 292.121 €, od tega znaša strošek kreditnih anuietet iz bivšega RR-a kar 273.861 € ali 84 % letnega programa. S premajhnim vlaganjem v obnove infrastrukture, kjer so potrebne nujne obnove ovrednotene na 1.091.861 €, se bo žal v precejšnji meri povečala stopnja tveganja motenosti odvajanja odplak.

Sredstva za izvedbo programa se zagotavljajo z najemnino za komunalno infrastrukturo in sredstvi, ki jih ima KP Velenje planirane za redno vzdrževanje.

Potrebna in načrtovana vlaganja v obnovo infrastrukture odvajanja in čiščenja so prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 24: Program potrebnih vlaganj v obnovo infrastrukture

Na področju čiščenja odplak je plan naložb določen z višino najemnine po najemni pogodbi iz leta 2008, ki znaša 867.708 €. Tudi to dejavnost bremenijo stroški preveč porabljene amortizacije v letih pred zagonom nove CČN , kakor tudi dejstvo, da nam je bila nova cena čiščenja odobrena in uveljavljena šele leto dni po pričetku obratovanja ( nekasirana in odvedena najemnina v višini 330.977€ ).  Prav tako so se v zadnjih dveh letih povečali stroški osnovne storitve čiščenja ( na segmentu končne dispozicije blata ), ki niso bili vključeni v kalkulacijo sedanje cene. Zaradi zakonodaje in zahtev lokalne skupnosti moramo namreč anaerobno obdelano in dehidrirano blato iz CČN odvažati na sežig s čimer so se stroški  te storitve dodatno povečali za približno 290.000 € letno. Ob dejstvu da so se v zadnjih treh letih povečali tudi stroški skoraj vseh surovin in energentov ter nujnosti izvajanja rednega in vedno bolj tudi investicijskega vzdrževanja, prihaja do stanja ko s sedanjo ceno ne moremo več zagotavljati 100 % najemnine po najemni pogodbi, zaradi česar je nujen dvig cene po kalkulaciji, ki jo je MOP že potrdilo. Ocenjujemo da bomo prisiljeni v leto 2012 prenesti za cca. 686.000 € preveč porabljene amortizacije v letih 2010 in 2011. Ob dejstvu da CČN deluje že 5 let, bi bilo nujno potrebno izvajati redno investicijko vzdrževanje ter potrebne obnove obeh večjih čistilnih naprav. Zaradi pomanjkanja sredstev že nekaj let namesto preventivnega izvajamo samo kurativno investicijsko vzdrževanje ter omejujemo potrebne obnove, višina potrebnega plana naložb, ki bi ta trend ustavila, pa znaša 1.317.283 €.

V programu naložb leta 2011 zaradi navedenih dejstev nismo načrtovali investicij v višini polne vrednosti najemnine saj moramo tudi na tej dejavnosti konsolidirati likvidno in bilančno problematiko. Program načrtovanih naložb zato prioritetno zajema pokrivanje anuitet kreditov za izgradnjo CČN, načrtovan strošek potrebnega  investicijskega vzdrževanja CČN ter stroškov zavarovanja opreme. Vrednost minimalnega obsega naložb na področju čiščenja odplak znaša zato le 651.362 €, pri čemer znaša strošek kreditnih obveznosti 361.847 € ali 55 % vsega programa naložb.

Tabela 25: Naložbe v sistem čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

Dolgoročno zagotavljanje delovanja sistema odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Šaleške doline temelji na sprejetih lokalnih operativnih programih posameznih občin. Program je predvideval, da bo v obdobju do leta 2020 območje Šaleške nadstandardno opremljeno z javno kanalizacijo, to pomeni da se bi zgradila javna kanalizacija tudi na območjih, kjer izgradnje le-te nacionalni operativni program ne zahteva. Ta predvidevanja so izhajala iz načrtovane finančne konstrukcije tega programa, ki je predvideval nadaljevanje zbiranje sredstev razširjene reprodukcije.  Zaradi izpada teh sredstev bo mogoče v naslednjih letih realizirati samo obvezen program opremljanja, ki se bo financiral iz :

- nepovratnih sredstev kohezije in proračuna RS

- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja

- proračuna občin

- komunalnih prispevkov bodočih uporabnikov.

Tudi na področju sofinanciranja izgradnje javne kanalizacije iz kohezijskih virov  je prišlo v preteklem letu do bistveno strožjih kriterijev RS pri upravičenosti kandidiranja. Tako so do sofinanciranja iz virov kohezije upravičene samo aglomeracije s poselitvijo večjo od 2.000 PE. To pa pomeni da je iz naše vloge, ki jo po navodili MOP izdelujemo že tri leta izpadla vsi načrtovani projekti v občini Šmartno ob Paki, v Velenju in Šoštanju pa so v vlogi ostali samo projekti opremljanja v aglomeraciji mesta Velenje in Šoštanj.

V vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev kohezije so tako sedaj vključene naslednje investicije :

Tabela 26: Seznam investicij vključenih v pridobitev kohezijskih sredstev

| INVESTICIJA - SKUPAJ | Investicijska vrednost v € |
| --- | --- |
| Izgradnja kanalizacije |  |
| MO VELENJE | 1.188.088 |
| Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg | 338.909 |
| Novogradnja kanalizacije Gorica - Zg. Šalek | 597.063 |
| Novogradnja kanalizacije Straža | 106.426 |
| Novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring | 145.690 |
| OBČINA ŠOŠTANJ | 912.979 |
| Izgradnja manjkajoče kanalizacije Metleče - 2.del | 144.656 |
| Novogradnja kanalizacije Koroška cesta v Šoštanju | 51.663 |
| Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar) | 376.692 |
| Novogradnja kanalizacije Skorno - Florjan | 339.968 |
| SKUPAJ INVESTICIJA BREZ PREOSTALIH STROŠKOV | 2.101.067 |
| Preostali stroški | 500.462 |
| Projektna dokumentacija | 84.042 |
| Razpisna dokumentacija | 65.845 |
| Nadzor | 63.032 |
| Stiki z javnostjo | 77.436 |
| Nepredvidena dela (rdeča knjiga) | 210.107 |
| SKUPAJ CELOTNA INVESTICIJA BREZ DDV | 2.601.529 |
| DDV 20% | 520.306 |
| SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV | 3.121.835 |

Preglednica 2: Program investicij izgradnje primarne kanalizacije s pomočjo nepovratnih kohezijskih sredstev v obdobju 2010 – 2015

V projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki bo financiran z nepovratnimi sredstvi kohezije ( 57,4% ) in proračuna RS ( 10,1% ) smo kot upravičen strošek uspeli vključiti tudi izgradnjo potrebnega sekundarnega omrežja. To pomeni da bo tudi izgradnja sekundarnega omrežja financirana iz nepovratnih sredstev in da bo vložek lokalnih skupnosti tako za izgradnjo primarnega kot tudi sekundarnega omrežja znašal ugodnih 32,5% vrednosti skupne investicije. V ta strošek lokalne skupnosti je zajet tudi DDV, ki pa si ga bodo lahko občine poračunale. Izdelava vloge je v fazi manjših popravkov pričetek fizične izgradnje posameznih odsekov pa načrtujemo v letu 2012.

V skladu z zahtevami trenutno veljavnega nacionalnega operativnega programa pa bo potrebno do leta 2018 prioritetno zgraditi javno kanalizacijo še na nekaterih območjih poselitve, kjer niso izpolnjeni pogoji za kandidiranje na pridobivanju nepovratnih sredstev, se pa izgradnja javne kanalizacije na teh območjih zahteva. Ta območja poselitve so naslednja :

Mestna občina Velenje:

- Vinska gora – Podvin ( aglomeracija 20663)

- Vinska gora – center ( aglomeracija 20700)

- Prelska ( aglomeracija 20685)

- Dokončanje kanalizacije Kavče ( aglomeracija 20712)

Šoštanj:

- Ravne –strnjeno naselje  ( aglomeracija 20737)

- Dokončanje kanalizacije Topolšica ( aglomeracija 20788 )

Šmartno ob Paki:

- Dokončanje kanalizacije Šmartno ob Paki ( aglomeracija 20831)

- Dokončanje izgradnje kanalizacije Rečica ( aglomeracija 20834)

- Paška vas ( aglomeracija 20813)

- Gavce ( aglomeracija 20837, 20838, 20820 )

Financiranje izgradnje javne kanalizacije na teh območjih bo možno iz virov okoljske takse, občinskih proračunov ter komunalnih prispevkov bodočih uporabnikov. Po opremljanju teh aglomeracij pa bo možno izgradnjo kanalizacije financirati iz vira okoljskih taks še na naslednjih območjih poselitev :

- MOV (Laze, Pirešica, Lipje, centra Plešivca ter Šentilja, Trebeliško :

- ŠOŠ ( Lokovica, Florjan-Mežner, Florjan-Grebenšek, Lom-Trkorit, Zavodnje-center )

- ŠMP ( Poselitev ŠMP nad šolo, Mali vrh-Podgora, Gorenje-Center )

Glede obstoječe opremljenosti ter zahtev zakonodaje je v najtežjem položaju občina Šmartno ob Paki, kjer so iz vloge za pridobitev nepovratnih sredstev izpadli vsi načrtovani projekti, ki pa  po drugi strani obravnavajo območja obveznega opremljanja z javno kanalizacijo. Za vse te projekte bomo do konca leta 2011 izdelali vso potrebno projektno dokumentacijo in pridobili gradbena dovoljenja, kar je dobra osnova za iskanje potrebnih drugih-nekohezijskih ugodnih ali celo nepovratnih finančnih virov RS in EU.

# VZPOSTAVLJENE EVIDENCE

Tabela 27: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. členom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

| EVIDENCA O: | VZPOSTAVLJENA | NI VZPOSTAVLJENA | OPOMBA – opis stanja |
| --- | --- | --- | --- |
| naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe | + |  |  |
| stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo | + |  |  |
| stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki ni javna kanalizacija, in čisti v mali komunalni čistilni napravi ali zbira v nepretočni greznici | + |  |  |
| stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v malo komunalno čistilno napravo | + |  |  |
| stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstoječo greznico |  |  | NEPOPOLNA - EVIDENCA SE VZPOSTAVLJA |
| stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretočno greznico | + |  |  |
| objektih in napravah sekundarnega in primarnega omrežja | + |  |  |
| komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih napravah | + |  |  |
| napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo |  |  | NI TEH NAPRAV |
| priključkih stavb na javno kanalizacijo | + |  | NEPOPOLNA - EVIDENCA SE VZPOSTAVLJA |
| celotni količini odvedene in prečiščene komunalne odpadne vode | + |  |  |
| celotni količini odvedene in prečiščene industrijske odpadne vode | + |  |  |
| količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata | + |  |  |
| količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznjenjem nepretočnih greznic |  |  | V EVIDENCI NIMAMO NEPRETOČNIH GREZNIC |
| utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje padavinske vode |  | - | EVIDENCA SE VZPOSTAVLJA |
| izdanih potrdilih in strokovnih ocenah po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav | + |  |  |
| stroških izvajanja javne službe | + |  |  |

# Footnotes

MOV … Mestna občina Velenje;

# Text boxes

Centralna čistilna naprava

Šaleške doline